
涡阳县人民医院
水暖材料用品供货及相关服务 
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-043号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年十一月
涡阳县人民医院水暖材料用品供货及相关服务 采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院水暖材料用品供货及相关服务 
2、招标编号：GYZC-2023-043号
3、采购方式：询价谈判
4、预算金额：见采购文件
5、资金性质：自有资金
6、招标范围：常用水暖材料用品供货及相关服务。
6、采购需求：详见采购文件
7、供货期限：壹年。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一。
2．具有2020年7月1日以来至少1个为机关、企业、事业单位等供货业绩（投标文件中提供业绩合同扫描件或影印件。如合同中无法体现签订时间、项目内容的无效）。
3、无政府采购违规失信情况。
三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2023年11月14日上午11:00分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系以发送短信方式报名。有意向参与本项目的潜在投标人也可不通过事先报名，于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年11月14日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。
4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：
财务部：杨老师：138 5677 3199
招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院  
2023年11月7日 
涡阳县人民医院水暖材料用品供货及相关服务采购需求
一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人杨老师：138 5677 3199），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。
一、货物需求及技术规格要求
（一）货物清单及单品种限价
	序号
	商品名称
	单位
	数量
	单价
	金额（元）
	材质
	备注

	1
	PVC50弯头
	个
	50
	4
	200
	聚氯乙烯
	

	2
	PVC 75弯头
	个
	30
	11
	330
	聚氯乙烯
	

	3
	PVC 110弯头
	个
	30
	14
	420
	聚氯乙烯
	

	4
	PVC 50直接
	个
	50
	3
	150
	聚氯乙烯
	

	5
	PVC 75直接
	个
	30
	4
	120
	聚氯乙烯
	

	6
	PVC 110直接
	个
	30
	6
	180
	聚氯乙烯
	

	7
	PVC 50三通
	个
	30
	5
	150
	聚氯乙烯
	

	8
	PVC 75三通
	个
	20
	13
	260
	聚氯乙烯
	

	9
	PVC 110三通
	个
	30
	18
	540
	聚氯乙烯
	

	10
	PVC 50管卡
	个
	30
	3
	90
	聚氯乙烯
	

	11
	PVC 75管卡
	个
	30
	4
	120
	聚氯乙烯
	

	12
	PVC 110管卡
	个
	40
	6
	240
	聚氯乙烯
	

	13
	PVC 50P弯
	个
	20
	12
	240
	聚氯乙烯
	

	14
	PVC 50S弯
	个
	20
	12
	240
	聚氯乙烯
	

	15
	PVC 75立检口
	个
	5
	15
	75
	聚氯乙烯
	

	16
	PVC 110立检口
	个
	10
	22
	220
	聚氯乙烯
	

	17
	PVC 50伸缩节
	个
	5
	10
	50
	聚氯乙烯
	

	18
	PVC 75伸缩节
	个
	10
	15
	150
	聚氯乙烯
	

	19
	PVC 110伸缩节
	个
	20
	20
	400
	聚氯乙烯
	

	20
	PVC 50管材
	米
	80
	8
	640
	聚氯乙烯
	

	21
	PVC 75管材
	米
	80
	14
	1120
	聚氯乙烯
	

	22
	PVC 110管材
	米
	80
	25
	2000
	聚氯乙烯
	

	23
	PVC 160管材
	米
	40
	45
	1800
	聚氯乙烯
	

	24
	PVC胶水
	米
	20
	15
	300
	聚氯乙烯
	

	25
	PPR 20弯头
	个
	200
	4
	800
	聚丙烯
	

	26
	PPR 25弯头
	个
	80
	5
	360
	聚丙烯
	

	27
	PPR 32弯头
	个
	30
	7
	210
	聚丙烯
	

	28
	PPR 20直接
	个
	50
	4
	175
	聚丙烯
	

	29
	PPR 25直接
	个
	50
	4
	200
	聚丙烯
	

	30
	PPR 32直接
	个
	20
	5
	100
	聚丙烯
	

	31
	PPR 20三通
	个
	50
	4.5
	225
	聚丙烯
	

	32
	PPR 25三通
	个
	50
	6
	300
	聚丙烯
	

	33
	PPR 32三通
	个
	20
	8
	160
	聚丙烯
	

	34
	20截止阀
	个
	50
	48
	2400
	铜
	

	35
	25截止阀
	个
	40
	58
	2320
	铜
	

	36
	32截止阀
	个
	10
	80
	800
	铜
	

	37
	20外丝活接
	个
	50
	45
	2250
	铜
	

	38
	25外丝活接
	个
	30
	55
	1650
	铜
	

	39
	32外丝活接
	个
	6
	85
	510
	铜
	

	40
	20内丝弯头
	个
	100
	18
	1800
	铜
	

	41
	25内丝弯头
	个
	40
	20
	800
	铜
	

	42
	20外丝接头
	个
	50
	19
	950
	铜
	

	43
	25外丝接头
	个
	30
	21
	630
	铜
	

	44
	20内丝三通
	个
	30
	18
	540
	铜
	

	45
	PPR20卡子
	个
	200
	3
	600
	聚丙烯
	

	46
	PPR20管材
	米
	200
	9
	1800
	聚丙烯
	

	47
	PPR25管材
	米
	100
	13
	1300
	聚丙烯
	

	48
	32管材
	米
	40
	14
	560
	聚丙烯
	

	49
	面盆
	套
	8
	320
	2560
	瓷
	

	50
	马桶
	套
	6
	600
	3600
	瓷
	

	51
	拖把池
	套
	4
	350
	1400
	瓷
	

	52
	蹲便
	套
	8
	350
	2800
	瓷
	

	53
	PVC一体水箱
	套
	10
	160
	1600
	聚氯乙烯
	

	54
	PVC蹲便水箱
	套
	10
	160
	1600
	聚氯乙烯
	

	55
	PVC马桶盖
	套
	20
	60
	1200
	聚氯乙烯
	

	56
	PVC洁具
	套
	30
	60
	1800
	聚氯乙烯
	

	57
	净水机
	套
	1
	2900
	2900
	
	

	58
	电热水器
	套
	8
	1600
	12800
	
	推荐品牌：
海尔、美的

	59
	淋浴管
	个
	30
	50
	1500
	铜
	

	60
	喷头
	个
	30
	50
	1500
	铜
	

	61
	60软管
	根
	100
	25
	2500
	铜
	

	62
	80软管
	根
	30
	35
	1050
	铜
	

	63
	1.5米软管
	根
	20
	40
	800
	铜
	

	64
	2米软管
	根
	20
	45
	900
	铜
	

	65
	喷枪
	个
	2
	120
	240
	钢
	

	66
	15浮球
	套
	3
	85
	255
	铜
	

	67
	50浮球
	套
	3
	380
	1140
	铜
	

	68
	电动浮球
	套
	10
	130
	1300
	铜
	

	69
	玻璃胶
	支
	20
	20
	400
	
	

	70
	结构胶
	支
	20
	20
	400
	
	

	71
	防晒棉
	米
	80
	10
	800
	
	

	72
	堵漏灵
	包
	40
	10
	400
	
	

	73
	15龙头
	个
	100
	21
	2100
	玛钢
	

	74
	快开龙头
	个
	100
	55
	5500
	铜
	

	75
	高弯龙头
	个
	50
	220
	11000
	铜
	

	76
	肘式龙头
	个
	60
	240
	14400
	铜
	

	77
	小便延时阀
	个
	30
	140
	4200
	铜
	

	78
	大便延时阀
	个
	30
	180
	5400
	铜
	

	79
	脚踏阀
	个
	20
	240
	4800
	铜
	

	80
	混水阀
	个
	20
	160
	3200
	铜
	

	81
	前置
	个
	2
	950
	1900
	铜
	

	82
	角阀
	个
	100
	40
	4000
	铜
	

	83
	三联龙头
	个
	4
	380
	1520
	铜
	

	84
	二联龙头
	个
	10
	280
	2800
	铜
	

	85
	脸盆龙头
	个
	40
	220
	8800
	铜
	

	86
	15球阀
	个
	40
	40
	1600
	铜
	

	87
	20球阀
	个
	10
	45
	450
	铜
	

	88
	25球阀
	个
	10
	55
	550
	铜
	

	89
	15闸阀
	个
	30
	35
	1050
	铜
	

	90
	20闸阀
	个
	10
	40
	400
	铜
	

	91
	25闸阀
	个
	5
	60
	300
	铜
	

	92
	20活接球阀
	个
	10
	95
	950
	铜
	

	93
	25活接球阀
	个
	10
	120
	1200
	铜
	

	94
	高弯延时感应龙头
	个
	10
	700
	7000
	铜
	

	95
	感应龙头
	个
	20
	650
	13000
	铜
	

	96
	水龙头
	个
	50
	10
	500
	塑料
	

	97
	生料带
	卷
	200
	3
	500
	
	

	98
	铝胶带
	卷
	10
	10
	100
	
	

	99
	下水钢丝管
	根
	30
	10
	300
	
	

	100
	脸盆下水
	套
	30
	40
	1200
	铜
	

	101
	脸盆下水
	套
	30
	10
	300
	塑料
	

	102
	拖布池下水
	套
	20
	15
	300
	塑料
	

	103
	增压泵
	台
	4
	550
	2200
	
	

	104
	63止回阀
	个
	6
	160
	960
	
	

	105
	15铜外接
	个
	20
	8
	160
	
	

	106
	15铜三通
	个
	20
	12
	240
	
	

	备注：1.推荐品牌：日丰、中财、伟星。
2.以上用品材料的尺寸、规格、型号等，须全面满足医院实际需要，与医院在用产品匹配，因报价人所报产品不匹配，需要改造所产生的费用，由报价人自行承担。
3.以上产品，表格内数量为招标参考数量和评审依据，不作为中标后的采购数量。采购数量以实际需要为准，部分产品可能发生采购量较多或较少的情况。请报价人予以理解。


（二）技术质量要求
1、全新正品，符合国家标准。
2、质量保证：产品货源渠道正常，质量有保证，确保供应的产品无假货、水货、翻新货。
3、以上用品材料的尺寸、规格、型号等，须全面满足医院实际需要，与医院在用产品匹配。
二、质保期
所供产品的免费质保期
	序号
	产品名称
	免费质保期

	1
	普通水龙头
	一年

	2
	感应水龙头
	三年

	
	二联、三联水龙头
	二年

	3
	其他类水龙头
	一年

	4
	卫生洁具类
	三年

	5
	各类丝接、弯头
	五年

	6
	感应延时阀
	三年

	7
	脚踏阀
	三年

	8
	各类球阀、截止阀
	三年


三、供货周期
供货周期为壹年，自第一批供货验收之日起计算。
四、供货及验收
1、按实际采购量，据实结算，按季度付款。清单中货物单价应包含运输费、装卸费、保险费用及其它一切费用。
2、接到供货通知后5个工作日内完成供货，紧急零星使用的随要随送。
3、供货安装地点：涡阳县人民医院急救中心指定地点，并负责运输、上架，摆放整齐。
4、验收方式：由乙方负责将货物送货至甲方库房或指定科室，甲乙双方当场进行初步验收，对验收不合格的物品，甲方有权拒收。经初步验收合格的物品若在使用过程中发现有质量问题，甲方有权要求乙方免费予以更换或退货。乙方货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收，乙方承担由此导致的损失，甲方有权进一步追究乙方的违约责任。
5、成交方根据采购方采购计划进行供货，不允许超计划供货。超出计划的品种，采购方不予验收入库，由成交方无条件带回。
五、质量及售后要求
1、中标人所供货物必须符合国家标准，无国家标准的符合行业标准。
2、乙方应根据甲方提供的货物规格及要求进行备货，质保期内发生任何质量问题，乙方应无条件对甲方进行退换货，并承担相应费用。
3、因中标人所供货物存在瑕疵，而造成招标人经济和其他损失的，招标有权要求中标人赔偿损失，并负责消除影响。
4、若连续出现 叁 次（批）所供产品不合格，招标人有权选择中止合同。
六、控制价 
最高限价（人民币）：179800元。高于此限价及各品种的单价限价的投标无效。
七、报价要求：
1、投标人必须对投标总价及各品种的单价限价做出响应，不得高于规定的限价。
2、报价时表格各物品的顺序不得自行调整，因投标人调整物品顺序造成评审价格比对困难的，采购人有权否定其投标。
3、投标人因漏项报价的，视为投标认可所漏报的品种按0元计算，比对总价。如投标人不同意，则按无效投标处理。
4、若发现成交供应商分项报价与投标总价出现不一致，分项报价计算结果高于总价时，采购人将取消期成交资格，由排位第二的应商递补。
 八、付款方式
按采购人计划供货，分批支付。货物送到验收入库，发出使用满一个月后，支付该批货款。
九、评价方法：
1、根据投标响应全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。
2、其他无效报价情况：
(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
(2) 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
(3) 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
附件：投标响应文件格式
涡阳县人民医院
水暖材料用品供货及相关服务 
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)
        年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
五、无重大违法记录声明函
六、资格证明文件
七、业绩合同复印件
八、投标人认为需要提供的其他材料
（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）
一、投标函
致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
投标人：                                （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	合作期限
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表
表3-1  分项报价表
投 标 人：                       （单位盖章）                                               价格：人民币·元
	序号
	品名
	品牌/产地
	材质要求
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价
	单价
	合计
	备注

	1 
	PVC50弯头
	
	聚氯乙烯
	
	个
	50
	4
	
	
	

	2 
	PVC 75弯头
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	11
	
	
	

	3 
	PVC 110弯头
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	14
	
	
	

	4 
	PVC 50直接
	
	聚氯乙烯
	
	个
	50
	3
	
	
	

	5 
	PVC 75直接
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	4
	
	
	

	6 
	PVC 110直接
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	6
	
	
	

	7 
	PVC 50三通
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	5
	
	
	

	8 
	PVC 75三通
	
	聚氯乙烯
	
	个
	20
	13
	
	
	

	9 
	PVC 110三通
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	18
	
	
	

	10 
	PVC 50管卡
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	3
	
	
	

	11 
	PVC 75管卡
	
	聚氯乙烯
	
	个
	30
	4
	
	
	

	12 
	PVC 110管卡
	
	聚氯乙烯
	
	个
	40
	6
	
	
	

	13 
	PVC 50P弯
	
	聚氯乙烯
	
	个
	20
	12
	
	
	

	14 
	PVC 50S弯
	
	聚氯乙烯
	
	个
	20
	12
	
	
	

	15 
	PVC 75立检口
	
	聚氯乙烯
	
	个
	5
	15
	
	
	

	16 
	PVC 110立检口
	
	聚氯乙烯
	
	个
	10
	22
	
	
	

	17 
	PVC 50伸缩节
	
	聚氯乙烯
	
	个
	5
	10
	
	
	

	18 
	PVC 75伸缩节
	
	聚氯乙烯
	
	个
	10
	15
	
	
	

	19 
	PVC 110伸缩节
	
	聚氯乙烯
	
	个
	20
	20
	
	
	

	20 
	PVC 50管材
	
	聚氯乙烯
	
	米
	80
	8
	
	
	

	21 
	PVC 75管材
	
	聚氯乙烯
	
	米
	80
	14
	
	
	

	22 
	PVC 110管材
	
	聚氯乙烯
	
	米
	80
	25
	
	
	

	23 
	PVC 160管材
	
	聚氯乙烯
	
	米
	40
	45
	
	
	

	24 
	PVC胶水
	
	聚氯乙烯
	
	米
	20
	15
	
	
	

	25 
	PPR 20弯头
	
	聚丙烯
	
	个
	200
	4
	
	
	

	26 
	PPR 25弯头
	
	聚丙烯
	
	个
	80
	5
	
	
	

	27 
	PPR 32弯头
	
	聚丙烯
	
	个
	30
	7
	
	
	

	28 
	PPR 20直接
	
	聚丙烯
	
	个
	50
	4
	
	
	

	29 
	PPR 25直接
	
	聚丙烯
	
	个
	50
	4
	
	
	

	30 
	PPR 32直接
	
	聚丙烯
	
	个
	20
	5
	
	
	

	31 
	PPR 20三通
	
	聚丙烯
	
	个
	50
	4.5
	
	
	

	32 
	PPR 25三通
	
	聚丙烯
	
	个
	50
	6
	
	
	

	33 
	PPR 32三通
	
	聚丙烯
	
	个
	20
	8
	
	
	

	34 
	20截止阀
	
	铜
	
	个
	50
	48
	
	
	

	35 
	25截止阀
	
	铜
	
	个
	40
	58
	
	
	

	36 
	32截止阀
	
	铜
	
	个
	10
	80
	
	
	

	37 
	20外丝活接
	
	铜
	
	个
	50
	45
	
	
	

	38 
	25外丝活接
	
	铜
	
	个
	30
	55
	
	
	

	39 
	32外丝活接
	
	铜
	
	个
	6
	85
	
	
	

	40 
	20内丝弯头
	
	铜
	
	个
	100
	18
	
	
	

	41 
	25内丝弯头
	
	铜
	
	个
	40
	20
	
	
	

	42 
	20外丝接头
	
	铜
	
	个
	50
	19
	
	
	

	43 
	25外丝接头
	
	铜
	
	个
	30
	21
	
	
	

	44 
	20内丝三通
	
	铜
	
	个
	30
	18
	
	
	

	45 
	PPR20卡子
	
	聚丙烯
	
	个
	200
	3
	
	
	

	46 
	PPR20管材
	
	聚丙烯
	
	米
	200
	9
	
	
	

	47 
	PPR25管材
	
	聚丙烯
	
	米
	100
	13
	
	
	

	48 
	32管材
	
	聚丙烯
	
	米
	40
	14
	
	
	

	49 
	面盆
	
	瓷
	
	套
	8
	320
	
	
	

	50 
	马桶
	
	瓷
	
	套
	6
	600
	
	
	

	51 
	拖把池
	
	瓷
	
	套
	4
	350
	
	
	

	52 
	蹲便
	
	瓷
	
	套
	8
	350
	
	
	

	53 
	PVC一体水箱
	
	聚氯乙烯
	
	套
	10
	160
	
	
	

	54 
	PVC蹲便水箱
	
	聚氯乙烯
	
	套
	10
	160
	
	
	

	55 
	PVC马桶盖
	
	聚氯乙烯
	
	套
	20
	60
	
	
	

	56 
	PVC洁具
	
	聚氯乙烯
	
	套
	30
	60
	
	
	

	57 
	净水机
	
	
	
	套
	1
	2900
	
	
	

	58 
	电热水器
	
	
	
	套
	8
	1600
	
	
	

	59 
	淋浴管
	
	铜
	
	个
	30
	50
	
	
	

	60 
	喷头
	
	铜
	
	个
	30
	50
	
	
	

	61 
	60软管
	
	铜
	
	根
	100
	25
	
	
	

	62 
	80软管
	
	铜
	
	根
	30
	35
	
	
	

	63 
	1.5米软管
	
	铜
	
	根
	20
	40
	
	
	

	64 
	2米软管
	
	铜
	
	根
	20
	45
	
	
	

	65 
	喷枪
	
	钢
	
	个
	2
	120
	
	
	

	66 
	15浮球
	
	铜
	
	套
	3
	85
	
	
	

	67 
	50浮球
	
	铜
	
	套
	3
	380
	
	
	

	68 
	电动浮球
	
	铜
	
	套
	10
	130
	
	
	

	69 
	玻璃胶
	
	
	
	支
	20
	20
	
	
	

	70 
	结构胶
	
	
	
	支
	20
	20
	
	
	

	71 
	防晒棉
	
	
	
	米
	80
	10
	
	
	

	72 
	堵漏灵
	
	
	
	包
	40
	10
	
	
	

	73 
	15龙头
	
	玛钢
	
	个
	100
	21
	
	
	

	74 
	快开龙头
	
	铜
	
	个
	100
	55
	
	
	

	75 
	高弯龙头
	
	铜
	
	个
	50
	220
	
	
	

	76 
	肘式龙头
	
	铜
	
	个
	60
	240
	
	
	

	77 
	小便延时阀
	
	铜
	
	个
	30
	140
	
	
	

	78 
	大便延时阀
	
	铜
	
	个
	30
	180
	
	
	

	79 
	脚踏阀
	
	铜
	
	个
	20
	240
	
	
	

	80 
	混水阀
	
	铜
	
	个
	20
	160
	
	
	

	81 
	前置
	
	铜
	
	个
	2
	950
	
	
	

	82 
	角阀
	
	铜
	
	个
	100
	40
	
	
	

	83 
	三联龙头
	
	铜
	
	个
	4
	380
	
	
	

	84 
	二联龙头
	
	铜
	
	个
	10
	280
	
	
	

	85 
	脸盆龙头
	
	铜
	
	个
	40
	220
	
	
	

	86 
	15球阀
	
	铜
	
	个
	40
	40
	
	
	

	87 
	20球阀
	
	铜
	
	个
	10
	45
	
	
	

	88 
	25球阀
	
	铜
	
	个
	10
	55
	
	
	

	89 
	15闸阀
	
	铜
	
	个
	30
	35
	
	
	

	90 
	20闸阀
	
	铜
	
	个
	10
	40
	
	
	

	91 
	25闸阀
	
	铜
	
	个
	5
	60
	
	
	

	92 
	20活接球阀
	
	铜
	
	个
	10
	95
	
	
	

	93 
	25活接球阀
	
	铜
	
	个
	10
	120
	
	
	

	94 
	高弯延时感应龙头
	
	铜
	
	个
	10
	700
	
	
	

	95 
	感应龙头
	
	铜
	
	个
	20
	650
	
	
	

	96 
	水龙头
	
	塑料
	
	个
	50
	10
	
	
	

	97 
	生料带
	
	
	
	卷
	200
	3
	
	
	

	98 
	铝胶带
	
	
	
	卷
	10
	10
	
	
	

	99 
	下水钢丝管
	
	
	
	根
	30
	10
	
	
	

	100 
	脸盆下水
	
	铜
	
	套
	30
	40
	
	
	

	101 
	脸盆下水
	
	塑料
	
	套
	30
	10
	
	
	

	102 
	拖布池下水
	
	塑料
	
	套
	20
	15
	
	
	

	103 
	增压泵
	
	
	
	台
	4
	550
	
	
	

	104 
	63止回阀
	
	
	
	个
	6
	160
	
	
	

	105 
	15铜外接
	
	
	
	个
	20
	8
	
	
	

	106 
	15铜三通
	
	
	
	个
	20
	12
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	
	
	
	


四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        
单位性质：                                                         
地    址：                                                         
成立时间：       年   月    日 
经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        
系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书
本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人：              性别：     年龄：     
身份证号码：                    职务：      
	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）
授权委托日期：            年        月       日
（法人代表直接参加投标的不需提供此表）
五、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

六、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
七、业绩合同复印件
八、投标人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）

