涡阳县人民医院
老区烟囱拆除等工程项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-015号
招 标 人：涡阳县人民医院
编制时间：二○二三年六月
涡阳县人民医院老区烟囱拆除等工程项目
询价函
一、项目基本情况
1、项目编号：GYZC-2023-015
2、项目名称：涡阳县人民医院老区烟囱拆除等工程项目
3、采购方式： 询价采购
4、预算金额：约10万元
5、采购需求：详见采购文件
二、投标人资格要求：
1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；
2、具有主管部门审批的建筑工程施工或拆除工程施工丙级或以上资质。
3、具有安全施工（作业）许可证；
4、具有至少一个拆除高度不低于20米的烟囱或水塔类拆除工程业绩；
5、本项目不接受联合体。
三、获取采购文件
1.时间：2023年6月7日下午17:00前（北京时间）
2.地点：涡阳县人民医院招标办
3.方式：凡有意参加者，无需投标报名,直接从涡阳县人民医院网站下载，或到医院招标办索取。采购文件不收费。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年6月8日下午16:00分（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）新行政楼三楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。
七、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地    址：涡阳县城关街道向阳大道189号
联系人及联系方式：高老师：139 6577 2897
                  周老师：159 5676 9519
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年6月1日
涡阳县人民医院老区烟囱拆除等工程项目
采购需求
一、投标人须知
1、本说明中提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。
二、项目简介
三、项目概况与招标范围
（一）、 项目概况
1、项目描述：涡阳县人民医院老区有20多米高烟囱，需要进行人工拆除并清运，另有医院老门诊家属区（老党校西）约6-7间过火平房，需要拆除残墙上段，保留安全的高度。
3、工程地点：（1）涡阳县医院老区，(2) 老门诊家属区（老党校西）。
3、工程范围：烟囱高度20多米左右，下面需搭建4米×5米的防护网，需提高降尘和降噪措施，减少施工过程中对周围环境的影响。老门诊家属区过火平房约6-7间，拆除残墙上段，不需要清运垃圾。
4、工期：合同签订之日起15个日历日；
5、施工地点：涡阳县人民医院（指定地点）；
6、标段划分：本项目共1个包。
7、最高限价：人民币100000元。
7、付款方式：项目全部完成并验收后，一次性付清全款。
（二）、 招标范围
本次招标范围为本项目工程范围内的拆除、垃圾清运等。
（三）拆除方案
1、施工工序：
烟囱拆除：施工前准备→安装滑轮组吊运材料→悬挂操作平台搭设→烟囱拆除（废渣定时清运）→悬挂平台移至下一施工面→垃圾外运→清理现场。
过火平房拆除：施工前准备→操作平台搭设→拆除（到安全高度）。
2、拆除方案：由参与投标人根据现场实际情况确定。
3、施工安全：
成交供应商须指定一名安全员，全程负责施工安全工作，确保整个工程安全进行。
施工单位须采取切实可靠的安全保障措施，确保工程顺利完成。施工期限内，全部安全责任由成交供应商负责，若出现安全责任由成交供应商全部承担。
4、环境保护
成交供应商在施工期间，保按照环保相关规定和要求，做好防尘、降噪声工作，以减少施工过程中对周围环境的影响。
四、质量保证要求：合格。
五、报价要求
1、报价为全费用报价，包含完成本项目所需要的全部费用，采购人不再为本项目支付其他任何费用。
2、响应供应商应综合考虑所有结构因素及环境因素，包括材料进场费用、清运费、税费作出合理报价。
六、履约验收：按相关行业规定执行。
七、评价方法：低价优先法。满足全部技术及商务要求，报价最低者获得成交资格。
涡阳县人民医院老区烟囱拆除等工程项目
报价响应表
企业名称：
	项目名称
	涡阳县人民医院老区烟囱拆除等工程项目

	报   价
	大写： 拾   万   仟   佰   拾   圆   角   分
小写：￥             元

	付款方式
	□响应      □ 不响应   

	工期
	□响应      □ 不响应   

	其他要求
	□响应      □ 不响应   

	备注：响应填写时，可在相应的“□”内打“√”即可。


说明：1.本项目递交响应报价表，即视为响应本项目全部要求。
法定代表人或授权代表：
年    月    日
联系人：
联系电话
现场提供材料清单及要求
1、营业执照、机构代码证、税务登记证或三证合一复印件；
2、建筑工程施工或拆除工程施工许可证复印件；
3、安全许可证复印件；
4、业绩合同和验收报告复印件；
5、法人委托书（授权书中须有相关人员身份证明），法人代表直接参加的仅需提供法人代表的身份证复印件；
6、无政府采购违法违规承诺书；
7、技术参数响应表（或承诺）；
8、询价报价响应表；
9、施工方案（格式自拟）；
10、供应商认为需要提供的材料。
以上材料须加盖投标人红印章。一式三份按上述顺序装订好，递交前自行保管
