涡阳县人民医院电热水（开水）炉租赁服务项目
（项目编号：2023ZHCG006号）

询价通知书

采购人：涡阳县人民医院
代理机构：安徽雉河项目管理有限公司
 2023年 6月8日
目   录

第一章
询价公告

第二章
询价采购函

第三章
评审办法

第四章
采购内容及需求

第五章
合同条款及格式

第六章
报价文件格式

第一章 询价公告
项目概况
安徽雉河项目管理有限公司受涡阳县人民医院委托，将以询价方式对本项目进行采购，现将有关事项说明如下:                              
一、项目基本情况

1.项目编号：2023ZHCG006号                                      

2.项目名称:涡阳县人民医院电热水（开水）炉租赁服务项目                     

3.采购方式：询价  

4.预算金额:人民币19万元  

5.最高限价（如有）：人民币190000元

6.合同履行期限：壹年（12个月）       

二、申请人的资格要求
 
 
 
 
 
 
 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.其他资格要求：/

3.标包划分: 共分为1个标包
三、获取采购文件

1.获取时间：自询价公告挂网之日起至2023年6月19日9：00时止（北京时间）。

2.获取地点：通过涡阳人民医院官网（http://www.gyrmyy.cn/）下载询价文件并填写报名确认单加盖单位公章后发送扫描件至zhihecaigoubu@163.com邮箱，如未发送视为报名未成功。（报名表详见附件）

3.获取方式：潜在投标人在报名时间内通过涡阳人民医院官网下载询价文件。

四、报价文件提交

1. 报价文件提交截止时间（开标截止时间）：2023年6月19日9点00分（北京时间）

2.地   点：涡阳县市民服务中心四楼413室；逾期送达的报价文件，将予以拒收。

3.报价文件份数：一正两副（纸质版）,密封后递交。

五、开启

1.开标时间：同报价文件提交截止时间

2.开标地点：涡阳县市民服务中心四楼413室
六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：涡阳县人民医院                           

地  址：亳州市涡阳县向阳路与乐行路交叉口北300米路西                          

联系方式：贾建超 13195685676                 

2.采购代理机构信息

名  称：安徽雉河项目管理有限公司 


地  址：亳州市涡阳县世纪大道与向阳路交叉口市民服务中心四楼    

联系方式：王露雨  0558-7210210                   

3.项目联系方式

项目联系人：王露雨                       

电      话：0558-7210210                  

2023年6月8日

第二章  评审办法

1.评审原则 

（1）合法、合规原则。

（2）公平、公正、科学、择优原则。

2. 评审

2.1评审应当遵循下列工作程序:

（一）报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对报价文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.符合性检查。依据询价通知书的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、缺少材料、表述错误或者有计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组签字）要求投标人作出必要的澄清、补充、说明或者纠正。投标人的澄清、补充、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。(需补充书面材料的，应当提供加盖公章的复印件或扫描件)
（三）比较与评价。按询价通知书中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐成交候选供应商名单。询价小组按照投标评标价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人。

（五）编写评审报告。评审报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审和询价记录以及评审结果编写的报告，
3.无效投标的情形

报价文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理:

（1）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

（2）不具备询价通知书中规定资格要求的；

（3）投标报价超出本项目预算金额（控制价）的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按询价通知书规定提交投标替代方案的除外；

（5）报价文件没有对询价通知书的实质性要求和条件作出响应；所谓实质上响应，是指报价文件应与询价通知书的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应询价通知书要求的报价文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

（6）未按照询价通知书要求进行承诺的；

（7）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 

（8）不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

备注：询价小组对其否决的投标，应附否决投标情况说明。

6.废标

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动：

（一）因重大变故，采购任务取消的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足1家的。
注：本项目为分散采购限额标准以下的项目，如前来递交报价文件的供应商只有1家或2家，正常进行评审活动。
第三章 采购需求
一、采购需求总体说明
 涡阳县人民医院原门诊病房医技科室热水炉租用合同已到期，新病房楼即将启用，需要增加热水炉。医院拟使用自有资金，采取服务外包形式，租用电热水（开水）炉。由成交供应商提供电热水（开水）炉，医院支付租金。预计需要租用电热水（开水）炉约52台。
二、采购内容及技术要求
一、投标人须知

1、本说明中提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于）的服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、电热水（开水）炉技术要求

1、加热水箱为不少于60L，接一标准壶时间为不超过40秒。

2、采用全电脑控制，用户可自行设置定时加热功能，可根据科室需要设定一周七天的工作日加热，一天中可设定定时加热时段开发饮用水，避免夜间或非工作时间不使用热水时段仍加热，可控制水温达不到100度不出水。

3、采用电极双温控技术，并且提供友善的操作界面供用户个性化调整内温度，从而调整外部水温，准确控制温度。

4、与水接触的管路和不锈钢水箱采用食品级材料加工。

5、临床医技科室用热水炉采用内置大出水量过滤系统，核心滤芯采用目前世界上最先进的超滤膜过滤确保水质健康。

6、办公区域用热水炉采用五层过滤及净水系统开水器。

7、带防漏电防超温保护，带烟雾传感装置，有异常情况能自动切断设备外部电源，保证设备正常运行。

8、带漏水检测装置，有异常漏水，自动切断进水水源，故障自动报警，故障智能检测，故障语音播报，维修更方便一小时产水量不少于300L。

9、采用步进式加热方式，杜绝“千滚水”和“阴阳水”。

10、热胆采用双重保温，保温效果好，节能环保。

11、耐高温的VDF显示屏，更加清楚的显示机器工作状态（北京时间、温度、是否可饮用、定时开放饮用水、加热模式、水位状态、补水缺水状态等）都非常直观的显示出来，方便人机交流。

三、热水炉的维修保养和更换

电热水（开水）炉所有权属于成交供应商，热水炉的维修、保养和更换配件耗材全部有成交供应商承担，包括常规耗材滤芯等耗材。

四、服务保障

1、成交供应商须在合同签订后，按采购人通知要求，在15个日历日内，将所需电热水（开水）炉安装到位并确保正常使用。

2、成交供应商须提供7×24小时值班服务，配备至少1名专业维修人员，并储备一定数量的常规易损件，确保设备出现故障时能够在2小时内得到修复。

五、安全要求：

1、成交供应商须提供符合安全要求的电热水（开水）炉供采购人使用。在租赁期限内对所提供设备的安全负责，定期进行检查维护，确保使用安全。

2、在租赁期限内由电热水（开水）炉引发的安全问题，责任由成交供应商全部承担。

六、租赁期限：壹年（12个月）。

七、报价要求

1、报价以固定单价形式报价，报价为全费用报价，包含完成本项目所需要的全部费用。

2、报价不得高于最高限价，否则报价无效。

八、其他要求

成交人不得对本项目再次转包、分包。

九、服务考核：

1、由管理部门另行制订并定期考核，考核结果与当期支付租用费用挂钩。

2、考核达90分及以上时，支付全部费用。考核低于90分时，每5分时扣除当月服务费用1000元作为违约金，不足5分时按5分计。

注：中标单位需在领取中标通知书时，每家中标单位须向采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件标准，以本项目预算金额为计算基数支付代理服务费2850元；本项目的专家评审劳务费（参照《安徽乐行城市建设集团有限公司评标评审专家劳务费用支付标准》）由中标供应商支付，约900元，以评标时长实际情况为准。代理费及专家评审劳务费包含在投标报价中，不单独列项报价。（此账号仅用作招标代理费及专家评审劳务费收取）。

招标代理费及专家评审劳务费账户：

收款人户名：安徽雉河项目管理有限公司

收款人账号：1318 0430 1920 0052 303

收款人开户行：中国工商银行亳州涡阳支行营业部

注：（1）领取中标通知书前须先使用公司账户缴纳代理服务费，否则不予发放中标通知书。（2）转账时请备注“****项目代理费” 

附：
报名确认单
（采购人或安徽雉河项目管理有限公司）：

我单位于  年  月  日已成功下载贵单位            项目（项目编号：          ）采购文件，现确认报名参加本项目采购活动。

公司名称（盖章）：

   年   月   日
第四章  合同条款及格式
一、合同条款前附表

	序号
	条款内容

	1
	服务期：中标人在签定合同后，15个日历天内完成供货以及安装、调试等工作，并交采购人验收，保证货物正常使用。 

	2
	服务地点：涡阳县行政区域内，采购人指定地点。    

	3
	付款条件：1、每月一次，据实结算。根据当月实际租用的电热水（开水）炉数量、天数，计算出当月费用，成交供应商开具上发票，于次月15日之前支付。

2、不分大小月份，每月按30天计算。

	4
	索赔方式:见合同条款。


二、合同条款
1.定义 

本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方须向甲方提供的一切服务

(4)“甲方”系指合同格式中所述购买服务的单位。

(5)“乙方”系指合同格式中所述提供服务的公司或实体。

(6)“项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(7)“天”指日历天数。 

2.服务规格

2.1 乙方提供的服务档次、服务种类、服务标准、服务限额应与招标文件规定的相一致。
3.合法性

3.1 乙方应保证甲方在合同中所享有服务期和服务范围内的权益合法性，即不违反国家的法律法规。
4.服务要求

4.1 甲方对乙方提供的服务提出具体的服务内容、服务标准、服务规划以及服务质量等。
4.2 乙方提供的服务应具有合理性、可行性和可操作性。

5.付款

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 乙方应按照双方签订的合同规定提供服务。

6.质量保证

6.1乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方或涡阳县公共资源交易中心将定期或不定期的对项目实行动态跟踪、检查。

6.2乙方在收到甲方关于服务质量问题的通知后二十八（28）天内，应迅速查处并答复。

6.3如果乙方在收到通知二十八（28）天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7 .乙方履约延误

7.1 乙方应按照甲方规定的时间表提供服务。

7.2 如乙方无正当理由而拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。 

7.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

8.误期赔偿

8.1 除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应从款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

9.不可抗力

9.1 尽管有合同条款第7条、8条和13条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

9.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10 .税费及保险

10.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关因提供服务发生的保险均应由乙方负担。

11.履约保证金

11.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

12.争端的解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

12.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

12.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

13 .违约终止合同

13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

14.破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15.转让和分包

15.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

16.适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17.合同生效

17.1 本合同应在双方签字和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。
18.主导语言

18.1本合同一式六份，以中文书就。

19.合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

三、 合同格式
                                                        （以下简称“甲方”）

                                                        （以下简称“乙方”）
同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款及前附表；

（2）招标文件及附属资料；

（3）供应商提交的投标文件和补充承诺；

（4）中标通知书。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.服务及要求

本合同所提供的服务及要求详见“附件”。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币         元整（小写：         元）。
5.付款条件

本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。

6.合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效，本合同一式六份。

 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.未尽事宜

未尽事宜，经双方及见证方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方（甲方公章）                                    乙方（乙方公章）
代表签字：                                          代表签字：

日期：      年    月     日                         日期：      年     月    日

第五章  报价文件格式
                  项目
（项目编号：            号）
报价文件

供应商：                  

                 年             月         日
一、开标（报价）一览表（格式）

供应商名称:          
	项目名称

（第X标包）
	

	报价
	人民币大写（元）:

人民币小写（元）:  

	服务期(工期)
	              

	备注
	此次报价为第一轮报价，装入响应文件。


注：1.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。报价包括本项目服务费用和所有相关税费。2.投标报价、折扣率或费率精确到小数点后2位，最后一位采用四舍五入的方法进行填写。
供应商(盖章)：   

法定代表人（盖章或签字）：             

                                                         年     月     日
二、分项报价表（格式）

 涡阳县人民医院新老区配电柜维修项目
分项报价表
企业名称（盖章）：                                  计价单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	月单价
	年合价
	备注

	1
	电热水（开水）炉
	
	
	52台
	
	
	

	说明：
1、每月按30日计算，不足30天按实际天数计算。
2、表内热水炉数量为评审数量，结算时以实际投入的热水炉数量为准，按响应单价报价计算。


法定代表人或授权代表：
年    月    日
三、服务方案（格式）

（供应商根据本项目采购需求和企业实际情况自行编写）

供应商：             (盖章)
日  期：      年     月     日
四、资格证明及有关材料

1.营业执照

2.投标人资格声明函

3.承诺书（格式附后）

4.其他资格要求（按招标公告要求提供）

格式1：

提供营业执照扫描件或复印件

格式2：
投标人资格声明函
  （采购人名称或安徽雉河项目管理有限公司） ：
关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“XXX采购项目”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚询价通知书的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）：企业法人营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：如我方中标 ，我方愿意在发放中标通知书前向本项目采购人提供符合询价公告要求的（二）、（四）、（六）项具体证明材料供采购人核验。如采购人发现我方有违法、违规、弄虚作假行为，可取消我方中标资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：  年   月   日

格式3：
承诺书（格式）

我公司郑重承诺如下： 

一、完全接受采购文件的全部内容，提交的所有资料扫描件或复印件与原件一致，真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

二、在投标过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违法违规行为。

三、本项目授权委托人为我公司正式工作人员。投标时（以投标截止时间为准），我公司无被限制投标的记录（有效期内）。

四、投标时（以投标截止时间为准），我公司未被人民法院及相关部门列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五、如被确定为中标（成交）供应商，保证按照合同约定进行履约。

六、依法行使自己的质疑、投诉权利，提供的质疑、投诉证明材料来源合法，不存在捏造事实、提供虚假材料或恶意投诉等行为。

如有违反上述承诺之一，或存在其他虚假、违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要投标（履约）保证金的权利，承担由此产生的一切后果。

投标供应商名称(盖章)：

日期：    年   月   日

格式4：

其他资格要求（按询价公告要求提供）

九、其他资料

38

