手术室消防清单报价表
	D.3 单位工程投标报价汇总表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	火灾自动报警系统
	
	

	1.2
	防火门监控系统
	
	

	1.3
	电源监控系统
	
	

	1.4
	应急照明系统
	
	

	1.5
	消火栓系统
	
	

	1.6
	喷淋系统
	
	

	1.7
	防排烟系统
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	  夜间施工增加费
	
	

	2.2
	  二次搬运费
	
	

	2.3
	  冬雨季施工增加费
	
	

	2.4
	  已完工程及设备保护费
	
	

	2.5
	  工程定位复测费
	
	

	2.6
	  非夜间施工照明费
	
	

	2.7
	  临时保护设施费
	
	

	2.8
	  赶工措施费
	
	

	3
	不可竞争费
	
	

	3.1
	  安全文明施工费
	
	

	3.2
	  环境保护税
	
	

	4
	其他项目
	
	

	4.1
	  暂列金额
	
	

	4.2
	  专业工程暂估价
	
	

	4.3
	  计日工
	
	

	4.4
	  总承包服务费
	
	

	5
	税金
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工程造价=1+2+3+4+5
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】


	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第1页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	
	
	火灾自动报警系统
	
	 
	 
	42588.73
	 
	 
	 

	1
	030904001001
	点型探测器
	1、名称：智能型光电感烟火灾探测器

2、规格：JBF4101

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	92.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030904006001
	消防报警电话插孔（电话）
	1、名称：带电话插孔的手动报警按钮

2、规格：JBF4121-P

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（部）
	13.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	030904003001
	按钮
	1、名称：消火栓按钮

2、规格：JB4123

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	13.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	030904005001
	声光报警器
	1、名称：火灾警报扬声器

2、规格：JBF4372E2

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	15.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	030904007001
	消防广播（扬声器）
	1、名称：火灾应急广播扬声器

2、功率：3W

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	12.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第2页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	6
	030904008001
	模块（模块箱）
	1、名称：输出模块

2、规格：详见图纸设计

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（台）
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	030904008002
	模块（模块箱）
	1、名称：输入模块

2、规格：JBF4132

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（台）
	7.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	030904008003
	模块（模块箱）
	1、名称：输入输出模块

2、规格：JBF4142

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（台）
	29.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	030904008004
	模块（模块箱）
	1、名称：短路隔离器

2、类型：可同时保护24V联动控制箱及回路报警总线

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（台）
	6.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	030904008005
	模块（模块箱）
	1、名称：消防接线端子箱

2、规格：JBF-11A/X

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（台）
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第3页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	11
	WB030904002001
	重复显示屏
	1、名称：火灾显示屏

2、规格：JBF-VDP3060B

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	台
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	030904006002
	消防报警电话插孔（电话）
	1、名称：报警电话插座

2、规格：HY5716B

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（部）
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	030411001002
	配管
	1、名称：电气配管

2、材质、规格：SC15

4、电线管路敷设

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	1135.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	030411004007
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-BYJ-2.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	1026.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第4页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	15
	030411004001
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-RVS-2*1.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	1570.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	030905001001
	自动报警系统调试
	1、点数：1000点以内

2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	系统
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	防火门监控系统
	
	 
	
	
	
	
	

	17
	WB030904006001
	防火门监控模块
	1、名称：双扇常闭防火门现场装置

2、规格：JBF6131-D

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	8.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	030411001001
	配管
	1、名称：电气配管

2、材质、规格：SC20

4、电线管路敷设

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	135.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第5页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	19
	030411004002
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-RVS-2*1.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	135.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	030905001002
	防火门监控系统调试
	1、名称：防火门监控系统调试

2、点数：64点以内

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	系统
	1.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	电源监控系统
	
	 
	
	
	
	
	 

	21
	030904008006
	模块（模块箱）
	1、名称：电压信号传感器

2、类型：JBF6187

3、安装方式：安装于配电箱内

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个（台）
	5.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	030411001004
	配管
	1、名称：电气配管

2、材质、规格：SC25

4、电线管路敷设

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	116.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第6页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	23
	030411004004
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-RVS-2*1.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	116.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	030905001004
	消防设备电源监控调试
	1、名称：消防设备电源监控系统调试

2、点数：64点以内

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	系统
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	应急照明系统
	
	 
	
	
	
	
	

	25
	030412004001
	装饰灯
	1、名称：消防应急照明壁挂灯具

2、型号：HY-ZFJC-E3WQ-3

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	46.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	030412004004
	装饰灯
	1、名称：楼层显示标志灯

2、型号：HY-BLJC-1OEⅡ0.2WF

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	3.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第7页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	27
	030412004005
	装饰灯
	1、名称：单面左、右向标志灯

2、型号：HY-BLJC-1REⅡ0.2W

3、安装形式：嵌墙安装

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	24.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	030412004006
	装饰灯
	1、名称：单面双向标志灯

2、型号：HY-BLJC-1REⅡ0.2W

3、安装形式：嵌墙安装

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	030412004007
	装饰灯
	1、名称：安全出口标志灯

2、型号：HY-BLJC-1OEⅡ0.2W

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	16.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	030412004008
	装饰灯
	1、名称：吊装单向（楼层）

2、型号：HY-BLJC-2LREⅡ2W

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	5.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第8页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	31
	030411001005
	配管
	1、名称：电气配管

2、材质、规格：SC20

4、电线管路敷设

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	635.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	030411004005
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-RVSP-2*1.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	635.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	030905001005
	应急照明系统调试
	1、名称：应急照明系统调试

2、点数：500点以内

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	系统
	1.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	消火栓系统
	
	 
	
	
	
	
	 

	34
	030901002001
	消火栓钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN150

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	35.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第9页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	35
	030901002002
	消火栓钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN100

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	21.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	030901002003
	消火栓钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN65

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	12.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	031201001002
	管道刷油
	1、油漆品种：调和漆

2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道
	m2/m
	32.000
	
	
	
	
	

	38
	031002001002
	管道支吊架制作与安装
	1、材质：角钢

2、管架形式：除锈后、刷红丹漆二道、灰色面漆二道
	kg
	95.000
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	喷淋系统
	
	 
	
	
	
	
	

	39
	030901001001
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN150

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	19.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第10页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	40
	030901001002
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN100

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	53.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	030901001003
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN80

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	83.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	030901001004
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN65

3、连接形式：卡箍连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	26.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	030901001005
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN50

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	31.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第11页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	44
	030901001006
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN40

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	28.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	030901001007
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN32

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	95.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	030901001008
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN25

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	215.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	030901003002
	水喷淋（雾）喷头
	1、安装部位：有吊顶

2、材质、型号、规格：吊顶型快速响应喷头
	个
	238.000
	
	
	
	
	

	48
	031201001003
	管道刷油
	1、油漆品种：调和漆

2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道
	m2/m
	116.000
	
	
	
	
	

	49
	031002001003
	管道支吊架制作与安装
	1、材质：角钢

2、管架形式：除锈后、刷红丹漆二道、灰色面漆二道
	kg
	216.000
	
	
	
	
	

	50
	030905002002
	水灭火系统控制装置调试
	1、系统形式：喷淋系统调试
	点
	1.000
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第12页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	
	
	分部小计
	
	 
	 
	45512.47
	 
	 
	 

	
	
	防排烟系统
	
	 
	 
	57963.93
	 
	 
	 

	51
	030703001001
	碳钢阀门安装
	1、名称：280℃防火阀

2、规格：1250*400

3、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	个
	2.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	030703001005
	碳钢阀门安装
	1、名称：280℃防火阀

2、规格：800*300

3、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	个
	6.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	030703001025
	碳钢阀门安装
	1、名称：常闭排烟阀

2、规格：800*300

3、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	个
	5.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	030703007013
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层格栅风口

2、规格：630*1250

3、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	个
	26.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	030703007005
	碳钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：单层格栅风口

2、规格：500*500

3、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	个
	1.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：医技楼--手术室
	标段：
	第13页 共13页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	56
	030702001007
	碳钢通风管道
	1、名称：加压送风管道

2、材质、厚度：镀锌钢板，δ=1mm

3、连接方式：共板法兰连接

4、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	m2
	366.230
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	031208003001
	通风管道绝热
	1、名称：通风管道绝热

2、绝热材料品种：玻璃纤维棉板做隔热层

3、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	m3
	17.080
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	030702001002
	碳钢通风管道
	1、名称：挡烟垂壁

2、安装方式：下垂高度距地见图纸

3、含电控

4、未尽事宜详见招标文件设计、招标答疑设计、图纸、图集及相关规范
	m
	3.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】


