门诊四楼预留用房消防清单报价表
	D.2 单项工程投标报价汇总表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	
	第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	1
	县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	合计
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。


	D.3 单位工程投标报价汇总表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：材料、设备暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	喷淋系统
	
	

	1.2
	火灾自动报警系统
	
	

	1.3
	应急照明与疏散指示系统
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	  夜间施工增加费
	
	

	2.2
	  二次搬运费
	
	

	2.3
	  冬雨季施工增加费
	
	

	2.4
	  已完工程及设备保护费
	
	

	2.5
	  工程定位复测费
	
	

	2.6
	  非夜间施工照明费
	
	

	2.7
	  临时保护设施费
	
	

	2.8
	  赶工措施费
	
	

	3
	不可竞争费
	
	

	3.1
	  安全文明施工费
	
	

	3.2
	  环境保护税
	
	

	4
	其他项目
	
	

	4.1
	  暂列金额
	
	

	4.2
	  专业工程暂估价
	
	

	4.3
	  计日工
	
	

	4.4
	  总承包服务费
	
	

	5
	税金
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	工程造价=1+2+3+4+5
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】


	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	标段：
	第1页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	
	1-1
	喷淋系统
	
	 
	 
	
	
	 
	 

	1
	030901003001
	水喷淋（雾）喷头
	1、安装部位：有吊顶

2、材质、型号、规格：吊顶型快速响应喷头
	个
	82.000
	
	
	
	
	 

	2
	030901001005
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN50

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	2.920
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	030901001006
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN40

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	27.200
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	030901001007
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN32

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	112.900
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	标段：
	第2页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	5
	030901001008
	水喷淋钢管
	1、安装部位：室内

2、材质、规格：内外涂塑EP钢管DN25

3、连接形式：螺纹连接

4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件
	m
	145.890
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	031201001002
	管道刷油
	1、油漆品种：调和漆

2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道
	m2
	34.980
	
	
	
	
	

	7
	031002001002
	管道支吊架制作与安装
	1、材质：角钢

2、管架形式：除锈后、刷红丹漆二道、灰色面漆二道
	kg
	75.660
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	

	
	1-2
	火灾自动报警系统
	
	 
	
	
	
	
	

	8
	030904001001
	点型探测器
	1、名称：智能型光电感烟火灾探测器

2、规格：JBF4101

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	14.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	030904008004
	模块（模块箱）
	1、名称：输入输出模块

2、规格：JBF4142

3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	个
	4.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	标段：
	第3页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	10
	030411004010
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-RVS-2*1.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	110.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	030411001011
	配管
	1、名称：电气配管

2、材质、规格：SC20

3、配置形式及部位：暗配

4、电线管路敷设

5、防腐油漆

6、接地

7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	110.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	 

	
	1-3
	应急照明与疏散指示系统
	
	 
	
	
	
	
	 

	12
	030412004008
	装饰灯
	1、名称：消防应急照明灯具

2、型号：HY-ZFJC-E3WQ-3

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	7.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	030412004001
	装饰灯
	1、名称：安全出口标志灯

2、型号：HY-BLJC-1OEⅡ0.2W

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	4.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	标段：
	第4页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	14
	030412004005
	装饰灯
	1、名称：多信息复合标志灯

2、型号：HY-BLJC-2LEⅡ1WJLC

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	4.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	030412004003
	装饰灯
	1、名称：单面左、右向标志灯

2、型号：HY-BLJC-1REⅡ0.2W

3、安装形式：嵌墙安装

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	1.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	030412004002
	装饰灯
	1、名称：单面双向标志灯

2、型号：HY-BLJC-1LREⅡ0.25W

3、安装形式：详见图纸设计

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	套
	2.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	030411004002
	配线
	1、名称：电气配线

2、型号：WDZN-RYS-2*1.5

3、配线部位：穿管或沿桥架敷设

4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	150.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：县医院-门诊楼-裙房四楼-预留用房部位
	标段：
	第5页 共5页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额

人工费
	定额

机械费
	暂估价

	18
	030411001012
	配管
	1、名称：电气配管

2、材质、规格：SC20

3、配置形式及部位：暗配

4、电线管路敷设

5、防腐油漆

6、接地

7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
	m
	150.000
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】


