涡阳县人民医院
一期工程门诊病房网线地插、新检中心强弱电安装等工程项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-020号
招 标 人：涡阳县人民医院
编制时间：二○二三年八月
涡阳县人民医院一期工程门诊病房网线地插、新检中心强弱电安装等工程项目采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院一期工程门诊病房网线地插、新检中心强电弱安装等工程项目
2、招标编号：GYZC-2023-020号
3、采购方式：询价谈判
4、预算金额：约118000元
5、招标范围：涡阳县人民医院急救中心一期工程门诊病房网线地插供货和安装、新体检中心强电安装工程和新建冷库电缆供和安装施工等。
6、采购需求：详见采购文件
7、工期要求：合同签订后15个日历天。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

2、具有强弱电供货安装相关资质。

3、无政府采购违规失信情况。
三、获取采购文件和报名
1.时间：2023年8月9日下午11:00分前（北京时间）
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3.报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系以发送短信方式报名。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年8月10日下午15:30分（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。
3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号
联系人及联系方式：焦老师：139 5677 8996
周老师：0558-286 7722， 159 5676 9519
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年8月4日
涡阳县人民医院一期工程门诊病房网线地插、新检中心强电安装等工程项目采购需求
一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行联系踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。
二、项目简介
  涡阳县人民医院急救中心门诊、病房、医技科室医护办需要安装双口六类网络模块的网线地插，新体检中心因改造需进行布线及安装开关、插座、灯具等，新建冷库也需要供应电缆及相关辅材。项目内容包括材料供应和施工（详见清单）。
三、材料清单和技术要求
1、工程所需材料清单
	位置
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	门诊康复楼等
	1
	网线地插
	双口六类网络模块
	套
	200
	

	体检中心强电
	1
	电缆线
	4*16mm2+1YJV
	米
	75
	

	
	2
	电线
	6mm2BV*100米
	卷
	9
	每三间一路

	
	3
	电线
	4mm2BV*100米
	卷
	12
	插座用

	
	4
	电线
	2.5mm2BV*100米
	卷
	15
	照明用

	
	5
	镀锌桥架
	10*15
	米
	93
	

	
	6
	线管
	PVCφ25
	米
	550
	

	
	7
	10回路暗装控制箱
	
	套
	7
	

	
	8
	暗装不锈钢配电盘
	50*60cm
	套
	2
	

	
	9
	暗装LED灯
	30*120cm
	套
	51
	北侧每间3盏灯计9间，南侧每间2盏灯计12间

	
	10
	10A五孔插座
	86型
	支
	114
	

	
	11
	10A二开开关
	86型
	支
	12
	

	
	12
	10A三开开关
	86型
	支
	9
	

	
	13
	86暗装盒
	86型
	支
	186
	

	
	14
	暗线开槽
	
	米
	400
	

	冷库强电
	1
	电缆线
	5X4mm2YJV
	米
	60
	

	
	2
	PVC线管
	
	米
	55
	

	
	3
	漏电保护器
	3P60A
	支
	3
	

	体检中心弱电
	1
	48口以太网交换机
	
	台
	2
	

	
	2
	单口面板（含六类非屏蔽模块）
	
	个
	34
	

	
	3
	六类4对非屏蔽双绞线
	
	米
	2200
	

	
	4
	24口六类非屏蔽配线架
	
	个
	2
	

	
	5
	配管（明管）
	
	米
	340
	

	
	6
	硬盘录像机
	
	台
	1
	

	
	7
	硬盘
	
	个
	8
	

	
	1
	膨胀丝、吊杆、胶布、钢丝直接、扎丝等附材
	
	项
	1
	

	
	2
	人员工时
	
	项
	1
	

	
	
	
	
	
	
	


2、技术要求
	名称
	技术要求

	一、地插
	1.参考品牌：鸿雁、正泰、西门子、欧普兰、公牛
2.隐藏弹起式防水地板地插
3.黄铜材质，防水、防火、阻燃，通过3C认证。
4.尺寸：120mm*120mm，开启角度：55°，安装孔距：84mm

	二、86型开关、插座
	1.参考品牌：鸿雁、正泰、西门子、欧普兰、公牛
2.黄铜材质，防火、阻燃、绝缘外壳，通过3C认证。

	三、电缆电线
	1.黄铜线芯
3.防火、阻燃、绝缘外线套，
3.国标一线品牌，通过3C认证。

	四、空气开关、漏电开关
	国标一线品牌，通过3C认证。

	五、控制箱、配电盘
	不锈钢或一级电解钢板制作，钢板厚度≥1.2mm

	六、48口以太网交换机
	1、整机交换容量不低于4.3Tbps，包转发率不低于165Mpps，提供不低于48个千兆电接口、不低于4个千兆SFP光接口；
2、支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，可以实现一致的转发表项，使用与核心交换机同一技术；
3、支持 VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合；
4、支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF；
5、支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率；
★6、为满足网络系统高带宽高可靠性保障；所投设备需支持链路聚合及聚合零丢包功能；支持CPU保护功能，为满足实际网络系统使用；所投设备需支持ERPS功能、支持蓝牙连接管理功能；
7、支持支持 ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能；
8、考虑项目实施、交付及售后服务，与核心交换机同一品牌"

	七、单口面板（含六类非屏蔽模块）
	面板尺寸：高度86x宽度86mm

	八、六类4对非屏蔽双绞线
	1、规格型号：标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 

2、说明：含配套水晶头

	九、24口六类非屏蔽配线架
	1、规格型号：标准19英寸机架式安装，高度：1U，模块化设计，24口

2、说明：含模块

	十、配管（明管）
	规格：KBG Ф20

	十一、硬盘录像机
	1、管理≥64路

2、满足与我院再用系统无缝连接

	十二、硬盘
	1、容量：≥4T

2、满足与我院再用系统无缝连接

	十三、辅材
	满足使用要求

	注：以上技术要求为本项目基本要求，投标人提供的产品必须全部实质性满足或优于上述技术要求，不请允许副偏离，否则按无效投标处理。


四、工期要求
同签订后，于15个日历日内完成供货和安装工作；
五、安装和售后服务
1、免费质保期：不少于一年。
2、成交方应委派符合专业资格要求且具有相应工作能力的熟练专业技术工人投入工作。
3、成交方应按有关法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付招标人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
4、因成交方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标方有权要求成交方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由成交方承担。
5、文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。
6、成交人因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。
7、成交人不得对本项目再次转包、分包。
8、施工所需工具及辅材由投标人自行解决。
五、质量要求：合格。
六、验收：按照现行国家标准执行。如有必要，须出具第三方检测报告。
七、控制价
本项目最高限价：人民币118000元。高于此限价投标无效。
八、报价要求
1、参与供应商应在获取招标文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。
2、参与供应商应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。如果被推荐的成交候选人所报价格经医院招标采购管理委员会（招标采购领导小组）审定认为存在低价恶意竞争情形，将被取消成交候选人资格。
3、参与供应商所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。
4、本报价清单中所列货物是预估数量。以现场实际安装验收合格后数量计量支付。
5、报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的准备工作，劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用。
九、付款方式： 
分期支付。货物全部供到，完成门诊康复综合楼安装并验收合格后支付总价款的80%，完成中心医技楼的安装并正常使用三个月无质量问题，无息付清尾款20%。
十、评审方法：
1、根据资格要求、质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、其他无效报价情况：
(1)逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

(2)递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

(3)提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
附件：投标响应文件格式
涡阳县人民医院
一期工程门诊病房网线地插、新检中心强电安装等工程项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)
        年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、技术要求响应（偏离）表
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、投标人认为应该提供的其他材料
（投标响应文件份数：一正二副，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
投标人：                                （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。
二、开标一览表

货币单位：人民币  元
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价
投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品
投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	交货期
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）
      年   月   日
三、分项报价表

表3-1  分项报价表
报价单位（盖章）                                                       货币单位：人民币  元
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	网线地插
	双口六类网络模块
	
	套
	200
	
	
	

	2
	电缆线
	4*16mm2+1YJV
	
	米
	75
	
	
	

	3
	电线
	6mm2BV*100米
	
	卷
	9
	
	
	每三间一路

	4
	电线
	4mm2BV*100米
	
	卷
	12
	
	
	插座用

	5
	电线
	2.5mm2BV*100米
	
	卷
	15
	
	
	照明用

	6
	镀锌桥架
	10*15
	
	米
	93
	
	
	

	7
	线管
	PVCφ25
	
	米
	550
	
	
	

	8
	10回路暗装控制箱
	
	
	套
	7
	
	
	

	9
	暗装不锈钢配电盘
	50*60cm
	
	套
	2
	
	
	

	10
	暗装LED灯
	30*120cm
	
	套
	51
	
	
	北侧每间3盏灯计9间，南侧每间2盏灯计12间

	11
	10A五孔插座
	86型
	
	支
	114
	
	
	

	12
	10A二开开关
	86型
	
	支
	12
	
	
	

	13
	10A三开开关
	86型
	
	支
	9
	
	
	

	14
	86暗装盒
	86型
	
	支
	186
	
	
	

	15
	暗线开槽
	
	
	米
	400
	
	
	

	16
	电缆线
	5X4mm2YJV
	
	米
	60
	
	
	

	17
	PVC线管
	
	
	米
	55
	
	
	

	18
	漏电保护器
	3P60A
	
	支
	3
	
	
	

	19
	48口以太网交换机
	
	
	台
	2
	
	
	

	20
	单口面板（含六类非屏蔽模块）
	
	
	个
	34
	
	
	

	21
	六类4对非屏蔽双绞线
	
	
	米
	2200
	
	
	

	22
	24口六类非屏蔽配线架
	
	
	个
	2
	
	
	

	23
	配管（明管）
	
	
	米
	340
	
	
	

	24
	硬盘录像机
	
	
	台
	1
	
	
	

	25
	硬盘
	
	
	个
	8
	
	
	

	25
	膨胀丝、吊杆、胶布、钢丝直接、扎丝等附材
	
	
	项
	1
	
	
	

	26
	人员工时
	
	
	项
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


注：1.“单价”系指货物（服务）生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、安装（招标文件要求报价）、调试、检验、验收、试运行、技术服务、培训等所有应由投标人承担的各项费用及税金。
2. 投标总价=分项报价表合计+质保期内备件及易损件分项报价表合计+专用工具分项报价表合计。
四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	采购文件要求

技术规格参数
	品牌、产地
	投标人提供

技术规格参数
	偏离

情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章） 

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        
单位性质：                                                         
地    址：                                                         
成立时间：       年   月    日 
经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        
系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人：              性别：     年龄：     
身份证号码：                    职务：      
	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                       （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）
授权委托日期：            年        月       日
六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        
本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   投标人：       （盖单位章）
日  期：                   
七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）
