涡阳县人民医院
门诊康复楼门诊四楼预留科室装饰工程项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-023号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年八月

涡阳县人民医院门诊康复楼门诊四楼预留科室装饰工程项目采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院门诊康复楼门诊四楼预留科室装饰工程项目
2、招标编号：GYZC-2023-023号

3、采购方式：询价谈判
4、预算金额：约160000元

5、招标范围：涡阳县人民医院急救中心改扩建工程（一期）门诊康复楼门诊四楼预留科室装饰装修，包括铺设墙砖地砖、铝扣板吊顶、内墙刷涂乳胶漆等工程的原材和施工等，平面面积约505㎡。具体详见工程量清单，最终以现场实际情况为准施工。

6、采购需求：详见采购文件

7、工期要求：20个日历天。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

2、具有建筑装饰装潢企业施工资质。

3、无政府采购违规失信情况。
三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2023年8月10日下午17:00分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系以发送短信方式报名。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年8月11日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

总务部：张老师：138 5681 7568

招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年8月4日
涡阳县人民医院门诊康复楼门诊四楼预留科室装饰工程项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人张老师：138 5681 7568），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
  涡阳县人民医院急救中心改扩建工程（一期）门诊康复楼门诊四楼预留科室，现需要进行地面、墙面、柱子乳胶漆涂刷、铺设地砖和吊顶，其中顶面积505.45平方米   .地面积505.45平方米  墙面积413.34平方米。

三、工程内容和要求
1、工程量清单
	位置
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	走道南屋5
	走道南屋顶吊顶
	长*宽

31.5*8.3m
	㎡
	261.45
	1.上述工程量中包含根据实际需要加装的不锈钢踢脚线。

2.地砖铺设包含所需要的水泥砂浆。

3.本表工程量为预估量，潜在投标人应自行联系踏勘现场。报价以固定单价的形式，包含完成本工程的全部费用。最后结算以实际验收的工程量结算。

	
	走道南地面地砖铺设
	长*宽

31.5*8.3m
	㎡
	261.45
	

	
	走道南屋墙面乳胶漆涂刷
	长*高

39.8*2.7m
	㎡
	107.46
	

	
	东墙和南墙玻璃地台乳胶漆涂刷
	长*高

39.8*0.38m
	㎡
	15.12
	

	
	柱子乳胶漆涂刷
	长*深*高1*1.2*2.7

柱子数量5个；3面涂刷
	㎡
	59.4
	

	走道北屋
	走道北屋顶吊顶
	长*宽

24.9*9.8m
	㎡
	244
	

	
	走道北地砖铺设
	长*宽

24.9*9.8m
	㎡
	244
	

	
	走道北屋墙面胶漆涂刷
	长*高

69.4*2.9
	㎡
	201.2
	

	
	走道北屋柱子乳胶漆涂刷
	长*深*高

1*0.8*2.9

柱子数量4个；3面涂刷
	㎡
	30.16
	


2、材料技术要求
	序号
	材料名称
	推荐品牌
	技术要求或规格要求
	备注

	1
	墙地砖
	蒙娜丽莎、马可波罗、东鹏、简一、诺贝尔
	1.地砖规格：800*800mm

2.地砖工艺：抛光砖

3.地砖材料厚度：10-12mm

4.地砖耐磨度：≧PEL5

5.地砖吸水率：≦%0.5

6.地砖平整度：国家标准±0.5

7.外观质量：表面平整光滑、耐磨、防滑、无色差。
	采用推荐品牌的中高档次瓷砖，颜色及型号由业主确认，技术参数满足设计要

	2
	铝扣板
	阿姆斯壮、乐思龙、雅丽泰、浦菲尔、
	1.规格：600*1200mm

2.表面工艺：聚酯喷涂、粉末喷涂

3.材料厚度：≧1.0mm

4.外观质量：板材边部应切齐，无毛剌、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显擦伤和毛剌。装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等痕迹。目视无明显色差。涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘
	

	3
	乳胶漆
	多乐士、三棵树、立邦、华润
	1.规格：15L/18L

2.工艺要求：内墙涂料环保性能好，低挥发有机物含量低。具有良好的附着力和耐久性，不易脱落，不易剥落。易于施工，能够形成平滑、均匀的涂层。 
	

	4
	不锈钢踢脚线
	
	1.材质：SUS304不锈钢，厚度≧1.0mm
2.折边后踢脚线高度8cm
	

	注：以上技术要求为本项目基本要求，投标人提供的产品必须全部实质性满足或优于上述技术要求，不请允许副偏离，否则按无效投标处理。


3、成交人须应采购人要求，优化施工方案，确保工程质量和工程顺利实施。

四、施工要求
1、墙面施工要求:批一遍粉刷石膏找平，两遍腻子磨光，喷涂底漆一遍，喷涂一遍乳胶漆。

2、材料进场后，需出具材料合格证、出厂合格证。并通知采购人检查认可后再安装施工。

3、成交方应方委派专人管理施工作业，听从招标方管理人员的指挥，全面负责本合同有关工期、作业进度、现场管理、工程质量、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

4、成交方按住建部发布的《关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》要求安排工程技术人员。

5、施工的人员须经专业培训、持证上岗

6、因成交方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标方有权要求成交方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由成交方全部承担。

7、严格按照现行国家行业安全技术规范进行现场安全施工。

8、文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。成交方因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。

9、成交方不得对本项目再次转包、分包。

五、质量要求和售后服务
1、免费质保期：不少于二年。在质量保修期内承担质量保修责任。
2、（投标人须对此做出承诺）。

3、质保期满后，无条件对业主提供维护保养技术支持。

六、验收

按照采购文件要求和现行国家（行业）标准执行。如有必要，须出具第三方检测报告。

七、控制价
本项目最高限价：人民币160000元。高于此限价投标无效。

八、报价要求
1、报价方在收到招标文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。

2、报价方应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。

3、招标响应总报价为报价人按工程质量规范完成清单工程量，经招标人验收合格并交工完毕所有可能发生的费用。

4、报价人所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

6、报价清单中所列工程数量是预估数量。以现场负责人根据实际情况验收合格后数量计量支付。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除成交方（协作方）按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

9、除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的准备工作，劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用。
10、报价清单中报价单位没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，成交方（协作方）必须按业主指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

11、符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

12、成交方（协作方）对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

13、报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

16、施工过程中采购人有权根据现场实际情况调整(增加或减少)的具体施工桩号、位置和数量，成交方自行承担因此而增加的费用或减少(损失)的利润，报价包括此部分费用。                                                                                                                                                                                                   

17、在项目实施前、中、后必须及时做好与采购人的沟通协调工作，工程完工后，成交方应至少提前三天通知产权单位和甲方组织验收，经验收合格后及时办理验收签证。

19、成交方须充分考虑工期风险、设备人员闲置风险和费用。按国家施工规范施工，按施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务，编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任，负责及时办理各种记录和签证，做好分部分项工程检测、验收采现必要的措施，集中人力、物力，财力确保合同工期。如成交方不能在采购人工期计划内完成相应部位的迁改、验收等工作，采购人有权对成交方作出处罚或直接终止合作。          
九、付款方式： 

分期付款，据实结算。工程全部完成，经验收合格后按实际安装的工程量一次性付工程款的95%，一年后无质量问题付清工程尾款。

十、评价方法：

1、根据资格要求、质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、其他无效报价情况：

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

门诊康复楼门诊四楼预留科室装饰工程项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、投标人认为应该提供的其他材料

（投标响应文件份数：一正二副，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品

投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	交货期
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	材料品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1走道南屋
	走道南屋顶吊顶
	
	
	㎡
	261.45
	
	
	报价包含深化设计、材料、加工、安装施工、基础、运输、机械、人力、税费及其他完成本工程项目所投入的全部费用，招标人不再为此支付任何费用。

	
	走道南地面地砖铺设
	
	
	㎡
	261.45
	
	
	

	
	走道南屋墙面乳胶漆涂刷
	
	
	㎡
	107.46
	
	
	

	
	东墙和南墙玻璃地台乳胶漆涂刷
	
	
	㎡
	15.12
	
	
	

	
	柱子乳胶漆涂刷
	
	
	㎡
	59.4
	
	
	

	2、走道北屋
	走道北屋顶吊顶
	
	
	㎡
	244
	
	
	

	
	走道北地砖铺设
	
	
	㎡
	244
	
	
	

	
	走道北屋墙面胶漆涂刷
	
	
	㎡
	201.2
	
	
	

	
	走道北屋柱子乳胶漆涂刷
	
	
	㎡
	30.16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	采购文件要求

技术规格参数
	品牌、产地
	投标人提供

技术规格参数
	偏离

情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章） 

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

