涡阳县人民医院
重症监护室吸顶式除湿机供货安装项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-024号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年八月

涡阳县人民医院重症监护室吸顶式除湿机供货安装项目采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院重症监护室吸顶式除湿机供货安装项目（二次）
2、招标编号：GYZC-2023-024号

3、采购方式：询比谈判
4、预算金额：约22000元

5、招标范围：吸顶式（吊顶式）除湿机供货安装和相关服务。

6、采购需求：详见采购文件

7、工期要求：20个日历天。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一。
2、无政府采购违规失信情况。
三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2023年8月25日上午11:30分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，或通过电话联系以发送短信方式报名，也可以不事先报名，于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年8月25日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

总务部：肖老师：138 5682 8187

招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年8月22日
涡阳县人民医院重症监护室吸顶式除湿机供货安装项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人肖老师：138 5682 8187），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
 因需要，涡阳县人民医院（急救中心）老病房大数重症监护病房安装吊顶式除湿机。

三、货物数量和技术要求
1、货物及数量

	序号
	品名
	推荐品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	除湿机
	
	
	台
	6
	配置pp排水管满足实际需要（40米左右）


技术要求：

	序号
	品名
	技术参数

	1
	安装方式
	吊顶式安装

	2
	除湿量
	≥30L/天

	3
	风量
	400-600 m3

	4
	排水方式
	连续排水

	5
	适用面积
	40-60 m2

	6
	电源
	220V/52Hz

	7
	功率
	≤800W

	8
	电流
	≤3A

	9
	工作温度
	5-40 ℃

	10
	机身尺寸
	长×宽×高：≤400×400×600mm


注：表格中所要求的参数为最低标准，投标人可提供等于或优于上述标准的产品。在指标后所要求提供的证明材料，于投标材料中不作要求。但是在项目验收时，必须提供上述参数中所要求的证明材料必须提供，作为验收的重要依据。为保证产品为原装正品，供货时必须提供设备原厂授权及售后服务承诺。

四、交货安装期限及地点：

合同签订20个日历日内，送至涡阳县人民医院指定地点并完成安装调试。
五、设备运输、安装和验收：
5.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费、保险费等费用。 
5.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 10天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
5.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后 10 天内安装调试完成（大型设备除外）。
5.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据招标文件要求的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
六、质量保证及售后服务： 
6.1乙方应保证所供器械是全新的、未使用过的，采用厂家原装包装，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。 
6.2 器械的质量或规格与合同不符，或经证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后  10  天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期 
6.3质保期：免费质保期为 贰 年（24个月）。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算；质保期内，由乙方免费更换零配件及免工时费。乙方在质保期内应确保开机率为≥95%，如达不到此要求，即相应延长质保期。 
6.4乙方在接到需方设备故障通知的30分钟内响应，6小时内派工程师到达现场维修或指导，如7日内无法修复的设备，提供备用机供用户临床使用，此条款也适用于保修期外。 
6.5乙方负责器械的终身维修，并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。保修期满后，以成本价收取维修零配件，免收人工服务费。消耗品的供应由双方另设协议决定。
6.6乙方还应免费提供下列伴随服务： 
6.6.1设备器械的现场安装和调试。 
6.6.2提供设备器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料（按招标文件约定）。 
6.6.3乙方派专业技术人员在项目现场，对甲方人员进行免费培训或指导，提供技术支持，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.6.4所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施。
6.6.5终身免费开放硬件、模块端口及软件功能，并保证与医院信息系统无缝对接（按需要）。

七、报价要求：

1、本项目最高控制价：22000元。高于此限价投标为无效标。

2、参与供应商应在获取招标文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。

3、参与供应商应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。如果被推荐的成交候选人所报价格经医院招标采购管理委员会（招标采购领导小组）审定认为存在低价恶意竞争情形，将被取消成交候选人资格。

4、参与供应商所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

5、本报价清单中所列货物是预估数量。以现场实际安装验收合格后数量计量支付。

6、报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的准备工作，劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用。

八、付款方式：

分期付款。供货安装完毕，先试运行，初步验收合格后，成交供应商提供发票支付至合同价款的90%;使用6个月后未发现质量问题，无息付清合同价款;

十、评价方法：

1、根据资格、技术参数质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、其他无效报价情况：

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足（所有投标商报价相近），将重新组织招标。
附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

重症监护室吸顶式除湿机供货安装项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、投标人认为应该提供的其他材料

（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品

投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	交货期
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	除湿机
	
	
	台
	6
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求

技术规格参数
	品牌、产地
	投标人提供

技术规格参数
	偏离

情况
	备注

	1
	安装方式
	吊顶式安装
	
	
	
	

	2
	除湿量
	≥30L/天
	
	
	
	

	3
	风量
	400-600 m3
	
	
	
	

	4
	排水方式
	连续排水
	
	
	
	

	5
	适用面积
	40-60 m2
	
	
	
	

	6
	电源
	220V/52Hz
	
	
	
	

	7
	功率
	≤800W
	
	
	
	

	8
	电流
	≤3A
	
	
	
	

	9
	工作温度
	5-40 ℃
	
	
	
	

	10
	机身尺寸
	长×宽×高：≤400×400×600mm
	
	
	
	


投标人：（盖章） 

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

（注：法人代表人亲自参加的，只需提供《法定代表人身份证明》，不需要提供本授权书)
六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

