涡阳县人民医院手术室麻醉管理系统增容项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-026号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年九月

涡阳县人民医院手术室麻醉管理系统增容项目采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院手术室麻醉管理系统增容项目
2、招标编号：GYZC-2023-026号

3、采购方式：询比谈判
4、预算金额：约120000元

5、招标范围：医院现有手术室麻醉管理系统增容所需硬件及配套系统软件对接和相关服务。

6、采购需求：详见采购文件

7、工期要求：40个日历天。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一。
2、无政府采购违规失信情况。

3、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，或通过电话联系以发送短信方式报名；如来不及事先报名，于响应文件提交及开启截止时间前到现场直接参与本项目的投标。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年9月8日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

信息中心：赵老师：135 0567 7477

招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年9月5日
涡阳县人民医院手术室麻醉管理系统增容项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人赵老师：135 0567 7477），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
 因医院改扩建工程（一期）手术室投入使用，开放手术间增加，需要对原手术室麻醉管理系统进行扩容，需增加2套管理终端，2套集中显示终端，满足手术麻醉管理需要，并与原手术室麻醉管理系统融合一体，与医院HIS管理系统无缝对接。

三、技术功能、硬件配置及商务要求
一、技术需求

具体实现功能：麻醉管理系统在手术间的各种需要应用，与监护设备、呼吸机、麻醉机、输液泵、麻醉气体检测仪、心排量仪、血气分析仪、BIS等各类手术麻醉室医疗设备的联系和接入应用，计算机及其附属设备在手术中的应用等，护理手术中的行为和电子文书等记录。

1、需求概述

（1）实现医院手术麻醉管理的自动化，提高工作效率和质量。为动态、真实的记录和评估麻醉质量，提供良好的依据和研究材料。

（2）实现历年不能实现的麻醉资料的电子化，高效提供病案资料，提高医生对病案研究的质量和学术价值、应用价值。

（3） 改变以往单一的手工监控操作的麻醉方式。

（4）建立良好的生命信息监测、反馈与处理、严格操作规范、严密麻醉质量评估、动态直观的反映麻醉过程和记录及分析。

（5）完善监测机制，提高麻醉工作质量，降低麻醉风险和医疗纠纷；为动态、真实的记录和评估麻醉工作质量提供良好的依据和研究材料。

（6） 实现手术麻醉整个过程的规范操作和控制，建立完整的术前、术中、术后的规范资料，完善科室管理的流程。

（7） 实现专家资料、典型资料、操作方法及新技术新方法的电子交流和指导，借以提高整体的医疗质量。

（8） 实现麻醉医生、护士在围手术期内的业务流程的管理功能，同时实现所有手术麻醉工作辅助业务的管理功能。

（9） 实现自动对病人从入手术室到出术后恢复室之间的生命体征信息将全部联机采集并保存。实现支持各品牌监护仪器的“即插即用”要求。

（10） 实现对围手术期内所有业务进行质控管理，实现用户自定义的质控管理控制。

（11） 实现对患者围术期信息及麻醉案例记录进行汇总并形成手术麻醉临床资料库，支持使用者对术案例进行详细的资料查询，从而满足用户日常病例查询及科研数据收集的需求。

（12） 实现完善的麻醉药品、试剂和耗材管理，对麻醉药品、试剂和耗材实现了规范的出入库管理，并实现了对这些物品请领、发放、使用、报废等严格登记及追溯管理。

通过本系统的实施，能够规范麻醉科、护理工作和手术室的工作流程、实现麻醉、手术、护理过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、护理文书完整共享HIS、LIS、CIS、RIS和PACS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的水平。

2、系统技术要求

支持多种数据库

系统应支持SQL Server、Oracle等主流数据库，以满足医院对数据库的不同需求，并支持数据库间的转换，甚至允许同时支持多种数据库。

①
采用三层架构：系统应支持中间应用服务器的搭建，为异构数据库访问提供了可能，并省去了客户端数据库组件的安装麻烦，使客户端对数据库实体完全透明，并为分布数据处理打下基础。

②
可自由配置医疗文书：系统应提供医疗文书配置工具，允许根据需要自主完成医疗文书格式的修改、变更，包括字体、文字颜色、文字对齐方式、数据库字段显示内容等。

③
可自由配置业务流程：系统应提供业务流程配置工具，允许根据手术类型、专科手术间等业务特点进行配置系统应用流程，比如：是否需要诱导过程、是否需要复苏过程等。

3、手术麻醉系统主要功能需求

	序号
	品名
	项目名称
	项目详细说明
	备注

	1
	手术麻醉排班需求
	建立手术医生、麻醉医生、手术室护士智能信息库；
	系统能够集中显示指定日期所有可安排的人员信息，包括主麻医生、副麻医生、洗手护士、巡回护士。
	

	
	
	建立手术排班逻辑，按照科室的排班规则智能快速排班，排班结果动态反馈，通过可视化日历表形式进行展现；
	系统可按照科室指定的排班规则智能快速排班，排班结果动态反馈，通过可视化日历表形式进行展现。

手术间配置：可指定手术间为某个临床科室的专用手术间。

医生配置：可指定医生为某个手术间的专用医生。

人员排班配置：在人员排班时支持配置是否显示周六、周日。

麻醉方法配置：能够配置默认麻醉方法，维护现有麻醉方法。

科室代码配置：能够配置手术室科室代码、麻醉科室代码。

提取申请配置：能够设置提取HIS手术申请起止日期。
	

	
	
	具备符合相关学会规范的手术及麻醉医生分级手术与麻醉管理功能
	系统支持在进行手术排班时，能够根据手术等级及手术科室的设置自动对麻醉医生进行资格判断，根据麻醉医师技术情况，界定各麻醉医师的手术范围，不得超权限实施麻醉。
	

	
	
	能够随时查看历史排班结果，并与医生的休息、学习等状态链接
	系统支持随时查看历史排班结果，并记录用户进行手术排班的操作信息。还可以根据包括申请时间、手术科室、手术名称、患者姓名、性别、年龄、诊断等信息进行查询。
	

	
	
	能够查看并接收从HIS或EMR系统中下达的手术申请
	系统支持批量接受HIS或EMR系统中下达的电子手术申请。系统支持批量安排HIS下达的手术申请信息。
	

	
	
	能够根据设定的规则自动和通过手动完成手术间分配及人员安排，支持通过图形化拖放操作
	按照设定好的排班规则，批量对下达的手术申请进行手术间的分配以及安排参与手术的医护人员。支持图形化界面显示，能够用手动拖拽方式，实现手术间、手术人员的安排。
	

	
	
	能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单并通过电子化方式展现
	系统支持汇总提交确认的手术安排情况，自动生成手术通知单。通知单格式支持按照医院要求格式定制。系统支持打印手术通知单，支持指定需打印的手术通知单页数。系统支持通过WEB浏览器查看手术排班结果。便于手术科室通过院内任意信息终端随时、随地获取手术安排信息。
	

	
	
	支持急诊手术统一管理与安排，支持绿色通道手术患者管理，术后匹配患者病例
	系统根据录入急诊患者ID、住院号或门诊号，通过集成接口方式从HIS系统中获取急诊患者的手术信息，并快速安排手术。

系统支持通过患者住院号提取单个急诊患者的手术申请信息（急诊患者须提交临时手术申请或提供门急诊ID号）。
	

	2
	麻醉准备阶段需求
	能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等
	系统提供术前访视单格式，能够记录患者术前基本信息、综合评价信息、麻醉方法与麻醉计划信息、术中困难及防范措施等，生成患者术前访视单。
	

	
	
	能够通过与HIS、EMR、PACS、LIS系统集成，提取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息；调阅患者的住院病历病程；提取患者术前的影像信息；提取患者术前检验结果并自动填充到术前访视单中，支持感染手术的自动判定
	系统支持通过系统集成接口从医院检查系统中自动提取患者术前访视所需的检查结果，包括心电图、胸片、肺功能等。根据接口方式不同可提取文字结论或者报告单供用户参考。（非结构化电子病历无法提取诊断结论）系统支持通过系统集成接口从医院检验系统中自动提取患者术前访视所需的检验结果，包括血常规、凝血、电解质等。并能够显示指定项目的变化趋势图。提取出相关检验结果后能够自动填充到术前访视单中，支持感染手术的自动判定。
	

	
	
	能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，麻醉医生将据此用于拟定患者麻醉计划
	系统支持根据访视过程中记录的患者病史及体检情况，评估病情并进行分级拟订患者麻醉计划，包括选择麻醉方法，填写术中困难估计及防范措施等。
	

	
	
	能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书，并将签字后的知情同意书保存到系统中
	系统提供知情同意书格式，能够自动填写患者基本信息并生成符合医院要求规范的知情同意书。
	

	
	
	能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能
	能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。
	

	
	
	能够支持平板电脑等移动终端进行访视工作
	在病区覆盖无线网络的前提下，用户能够通过移动终端实时记录患者访视信息。（需要PDA或平板电脑硬件支持）
	

	3
	麻醉术中需求
	能够按照医院要求并符合三甲医院要求的格式自动生成麻醉记录单；
	系统支持自动生成含有患者基本信息、手术人员信息符合医院要求规范的麻醉记录单，包括患者姓名、年龄、手术名称、术前诊断、手术医生、麻醉医生、护士等。
	

	
	
	可在全麻醉记录单上实现所见即所得的操作
	支持在全麻醉单上所见即所得的操作。
	

	
	
	具备麻醉模板功能，协助医师快速完成短小手术麻醉文书记录工作，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板
	系统支持麻醉事件保存为模板后便于下次同类型手术直接套用。支持公有和私有的方式管理麻醉记录单模版。
	

	
	
	能够提供独立的诱导模式，与术中、PACU进行权限分离。
	可以后台设置诱导室模式，用户可登陆使用诱导室模式的程序。通过权限配置用户可专门进行诱导室记录，与术中麻醉记录和PACU记录加以区分。
	

	
	
	系统需具备自动化属性，可以在一定范围内，利用闭环反馈控制给药，辅助麻醉医生实现自动化的麻醉给药过程
	系统支持在记录麻醉事件时，程序将自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），同时程序还将自动弹出详细参数子窗口，自动匹配该事件对应的剂量、浓度、速度、途径、持续情况等详细参数。
	

	
	
	能够记录麻醉诱导期间的用药、事件及患者体征参数。
	系统支持记录诱导用药、输液、诱导期间麻醉事件、患者体征参数等，在麻醉记录单上加以区别显示。系统支持对诱导用药进行专门配置，与术中麻醉用药加以区分，提醒麻醉医师用药安全。
	

	
	
	能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中，能够自动同步术前访视信息填充到麻醉记录单上；
	系统支持从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中，能够同步术前访视信息填充到麻醉记录单上。
	

	
	
	能够同步药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入，并能自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等；
	系统提供用户通过下拉菜单选择、拼音字头模糊检索的方式快速查找麻醉用药、事件字典中的信息，实现麻醉事件、用药、输液输血、麻醉气体等信息的快速录入。
	

	
	
	能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位，能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入
	系统支持在录入麻醉用药详细参数过程中，系统能够根据药品事件字典中的剂量单位、浓度单位、速度单位的设置进行自动匹配，以便进一步简化用户的操作。
	

	
	
	能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入
	系统提供用户将最常用的药品、事件等信息设置为快捷按钮，以独立的界面进行集中保存。当需要录入这些事件时，只需点击即可快速完成输入，时间默认为当前时间。
	

	
	
	能够实现交接班麻醉医生的记录
	系统支持记录麻醉交接班前后的麻醉医生姓名、交接班时间，便于进行精确工作量统计。
	

	
	
	支持在术中查看患者医嘱,护理,放射影像,检验检查报告等信息
	系统支持在书中查看患者医嘱、护理、放射影像、检验检查报告等信息。
	

	
	
	能够以醒目的时间轴方式显示患者的手术进程，并支持记录患者当前状态的业务完成度。若该状态下的工作没有完成，则无法进入下个状态（保留快速通过功能）
	系统支持以醒目的方式（如图片颜色）显示当前手术正在进行的状态，并记录当前状态的完成度，若改状态下的工作没有完成，则无法进入下个状态（保留快速通过功能）
	

	
	
	能够根据医院的需求配置相应的手术状态，并支持术中患者手术状态的修正
	支持手工操作手术状态、时间节点的向前或者向后修正。
	

	
	
	能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示
	系统提供独立术中的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能发出提示。支持设定需要报警的体征项目与报警阀值，当系统获取到超出报警阀值的体征时，将自动弹出消息窗进行警示。
	

	
	
	能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。
	系统提供模拟监护仪的体征显示方式，在麻醉记录界面显示当前患者的实时生命体征，与监护仪上的数据同步，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。（最快支持每秒更新一组体征数据）
	

	
	
	能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息。
	系统支持记录和查询患者手术过程中的护理情况，生成护理记录单。护理文书录入、护理文书查询、护理文书打印、包括患者基本信息、手术信息、医护人员、灭菌包、引流管放置信息、术中特殊记录、冰冻切片信息等。
	

	
	
	能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。
	系统支持记录用于患者的手术器械的名称和数量，手术器械清单，并可记录术前清点、术中关前及关后器械核对后的数量，生成的器械清点单可定制化。包括患者基本信息、手术信息、医护人员、器械信息等。支持模板套用实现录入。
	

	
	
	针对一位主治麻醉医生同时管理多台手术，在同一系统提供同屏显示所管理手术间实时生命体征情况、用药情况及手术进程
	能够同屏浏览当前所有手术间术中患者的生命体征趋势图，信息实时自动刷新，当手术间较多时，系统支持图形化拖动切换。
	

	
	
	能够设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正，并修正后的结果突出显示。
	系统支持对于因外部干扰产生的伪差体征数据，能够按时间顺序精确展现体征数值高低，在定位到伪差数据后，通过输入新的数值完成修正。支持修正过的数据红色突出显示。系统支持直接在麻醉记录单上修正伪差体征数据，只需拖动趋势图中的数据点，放在正确的位置即可完成体征的修正。操作更加直观、方便。
	

	
	
	支持术中异常体征报警
	能够实时监测患者生命体征，当患者生命体征超出预设的阀值时系统将自动发出报警。能够设置指定生命体征项目的正常值范围，包括最大、最小值。能够添加需要监测的常规生命体征项目并可对其进行颜色、正常值的设置。
	

	
	
	能够自动采集相关设备数据，具体设备包括：各种品牌和型号的监护仪、麻醉机、血气分析仪、麻醉深度监护仪等。自动将生命体征参数和血气分析结果等相关设备数据记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。要求支持两种模式选择（室间设备采集与麻醉记录电脑分离或集成）。
	系统支持实时获取来自床旁监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压等患者生命体征信息。系统支持实时获取来自床旁麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、气道压Pplat、Pmean、Pmin、RM、AG、BIS、PICCO、MPM、吸呼比等患者生命体征信息。系统支持服务器的网络联接中断时，能够在本地记录当台患者的体征数据，当网络恢复时自动上传至服务器。系统支持两种模式选择：室间设备采集与麻醉记录电脑分离或集成。
	

	4
	术后复苏阶段需求
	具备PACU管理平台，统一管理PACU内患者的接送及苏醒状态，提供完整的手术室与PACU完整的转运管理。
	能通过图形化界面显示现有复苏室所有床位的占用情况，并显示复苏中的患者基本信息。能够以彩色名式的方式显示所有复苏患者的摘要信息，随着患者在复苏室停留的时间越长，名片色彩越深，以提醒用户及时将苏醒的患者送出。当患者术后需进入PACU苏醒时，能够通过系统向PACU发出转入申请。PACU同意接收患者后，对应手术间能够收到反馈信息。当PACU接收到手术间发来的转入PACU申请时，系统能够通过声音提示用户查看申请。PACU医生能够根据床位情况为提交入PACU申请的患者安排相应床位（预先分配，非正式转入）。当患者正式进入PACU按预先分配的床位后，用户能够在系统中正式将患者转入相应的PACU床位，正式接收患者。
	

	
	
	能够提供2种模式完成复苏文书格式（符合三甲医院要求）进行记录功能，并能实现手术室到复苏室的无缝切换。
	系统支持记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并能够自动生成独立的术后复苏单。系统提供复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式，便于查阅术中信息，并保证术中与复苏期间的患者数据前后衔接，无断点。
	

	
	
	能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。
	能够对麻醉过程、麻醉效果、术中麻醉操作等进行总结，形成麻醉总结单。
	

	
	
	能够提供麻醉Steward苏醒评分及疼痛评分。
	系统提供麻醉复苏（Steward苏醒评分）评分规则评估患者术后复苏清醒程度。提供评分规则评估患者术后疼痛等级。
	

	
	
	能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息
	系统支持记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并能够自动生成独立的术后复苏单。
	

	
	
	能够对手术患者进行术后手术信息登记，便于术后统计。
	系统支持对术后患者进行手术信息补录，记录手术时间、麻醉时间、术者、术中诊断等关键信息，便于术后统计。
	

	
	
	能够按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息
	系统提供术后随访文书格式，能够记录患者术后访视结果，并自动生成术后随访单。
	

	
	
	能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。
	系统提供镇痛记录文书格式，能够记录术后镇痛患者的镇痛方式、镇痛药配方、镇痛泵及镇痛总结等信息，并自动生成术后镇痛单。
	

	5
	术后镇痛及随访需求
	电子化记录管理病人术中镇痛以及术后镇痛随访情况。
	系统提供病人术中镇痛以及术后镇痛随访情况模板，记录后生成电子化记录表单，并能够进行统一管理。
	

	
	
	镇痛一览表能够按指定日期查询手术病人镇痛明细情况
	系统提供个性化的术后镇痛管理，支持将患者的急性疼痛信息（术后镇痛）或者慢性疼痛信息（家庭中）（包括实时镇痛泵信息、患者睡眠结构分析、患者疼痛客观指标、报警等信息）通过无线互联网通讯采集到系统管理服务器中，并能够进行统一管理。（需要移动设备支持）
	

	
	
	术后镇痛信息统计检索分析
	系统提供镇痛一览表功能，能够按手术日期、手术医生、患者姓名等信息查询手术病人的镇痛明细情况。
	

	6
	麻醉收费需求
	提供的独立界面自动汇总术中麻醉收费项目与手术收费项目，可进行收费核对确认，确认完成后可提交HIS收费；
	能够通过拼音字头检索或通过收费代码，汇总出患者麻醉期间产生各类收费项目明细，并为科室提供内部收费审核员权限，收费审核员对各台手术的手术收费项目、麻醉收费项目进行核对，确认无误后再提交至HIS收费系统，完成收费。
	

	
	
	能够录入手术、耗材等各类手术收费项目明细，支持套用收费模板。
	能够通过拼音字头检索或通过收费代码，快速录入患者手术期间产生的手术、耗材等各类收费项目明细。

能够按手术类型套用收费模板快速完成手术收费项目录入。（收费过程中的试算价格信息仅供参考，不作为最后收费依据及统计来源。
	

	
	
	能够录入麻醉药品、耗材等各类麻醉收费项目明细，支持与HIS系统信息自动同步。
	能够通过拼音字头检索或通过收费代码，快速录入患者麻醉期间产生的麻醉药品、麻醉操作、麻醉耗材、麻醉监测等各类收费项目明细，并能将汇总信息提交至HIS收费系统，完成收费。能够自动获取HIS系统收费项目，保证收费项目与HIS同步更新。（收费过程中的试算价格信息仅供参考，不作为最后收费依据及统计来源）。
	

	
	
	支持收费项目审核，可通过接口对HIS系统统计报表进行比对。
	系统支持通过接口连接HIS系统，获取HIS系统统计报表进行收费项目核对。
	

	8
	病案管理需求
	能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本
	系统支持用户在完成麻醉记录后对相关文书进行提交，提交后的文档将自动封存，不允许用户修改。（用户可根据权限撤销文书提交状态）系统支持将患者的麻醉相关病案上传至电子病历系统（EMR），并将文档名称、版本信息写入指定后台记录中，便于EMR系统读取麻醉病案。当对已归档的病案进行修改后再次归档时，系统将上传新文档并自动生成新的版本号，便于追溯历史版本。
	

	
	
	能够检查并提醒指定时间范围内所有患者的病案提交的结构完整性。
	系统会检查指定时间范围内所有患者的病案提交的文档结构完整性，并弹出单独的对话框进行提醒，避免无效的提交。
	

	
	
	能够集中打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完成病案归档
	系统支持集中打印当前患者的麻醉相关病案，如麻醉记录单、术前访视单、麻醉总结单等，支持在用户打印文书时自动完成病案归档操作。系统支持将同一患者的麻醉相关病案进行关联上传，一次性完成病案归档工作。
	

	
	
	支持病案提交统计功能，支持关联病案归档功能
	系统支持在指定时间范围内统计所有患者的病案提交完整性情况。便于科室检查病案提交工作。并支持将同一患者的麻醉相关病案进行关联上传，一次性完成病案归档工作。
	

	9
	麻醉质量控制和知识库
	提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够分阶段对应“麻醉实施前”、“手术开始前”和“手术结束后”提示进行对应的核对工作。
	系统提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。
	

	
	
	支持智能化术中核查和质控项目，实现工作流程与麻醉质控一体化
	系统支持工作流程与麻醉质控一体化，能够智能化进行术中核查和质控项目。
	

	
	
	支持APACHE评分、TISS评分、PRAS麻醉恢复评分等多种评分方法。可根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪。同时结合患者临床其它症状，便于快速进行对患者当前状态的评估并给出评估报告。
	系统可根据输入或监护仪器采集的数据自动对患者进行评分，通过趋势变化对病情和治疗效果进行跟踪。同时结合患者的其他症状，便于快速进行对患者当前状态的评估并给出评估报告，目前支持APACHE评分、TISS评分、PRAS麻醉恢复评分等。
	

	
	
	能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。
	系统支持在用户执行保存或打印操作时，自动校验文书上的必填项，如填写不完整将提醒用户并限制打印或提交。
	

	
	
	具备麻醉医疗文书自动校验功能，包括必填项管理
	系统支持设置文书上的必填项目。当必填项未填写时无法打印和提交文书。
	

	
	
	支持配合麻醉科室不良事件管理规范，具备多种不同的上报方式，支持不良事件科室统计回顾功能
	系统支持当发生不良事件时，系统支持通过不良事件模版快速完成上报。或者在不良事件后24小时内，用户可以通过系统打印不良事件报告向上级进行书面呈报。并提供不良事件科室统计回顾功能。
	

	
	
	可结合省级麻醉质控中心要求及医院质量管理要求完成不良事件上报功能定制，并能与省级质控中心平台对接
	系统能够与省级质控中心平台对接，按照省级麻醉质控中心要求及医院质量管理要求进行不良事件上报功能的个性化定制。
	

	
	
	可提供客户不良事件报表全国范例，支持不良事件的细分类
	系统提供客户不良事件报表全国范例，支持不良事件的细分类。
	

	
	
	具备麻醉业务逻辑审核功能，对于没有完成的内容提醒完成，否则无法进入下一步
	系统支持在麻醉业务流程中进行逻辑审核，对没有完成的内容弹出相应的对话框提醒相关人员进行完善，否则无法进入下一业务环节。
	

	
	
	具备卫生部要求的麻醉质量六大监测指标功能，数据可完成自动汇总统计
	系统提供自动统计三甲医院等级评审相关的六大类监测指标，便于科室定期自查。具体监测项目包括：

 麻醉总例数/季/年
全身麻醉例数/季/年

体外循环例数/季/年

脊髓麻醉例数/季/年

其他类麻醉例数/季/年

由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年

门诊患者例数/季/年

住院患者例数/季/年

其中：手术后镇痛/季/年

由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年

复苏成功例数/季/年

麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年

进入麻醉复苏室例数/季/年

离室时Steward评分≥4分例数/季/年

麻醉非预期的相关事件例数/季/年

麻醉中发生未预期的意识障碍例数/季/年

麻醉中出现氧饱和度重度降低例数/季/年

全身麻醉结束时使用催醒药物例数/季/年

麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数/季/年

麻醉意外死亡例数/季/年

其他非预期的相关事件例数/季/年

麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年

ASA-I级例数/季/年

术后死亡例数/季/年

ASA-II级例数/季/年

术后死亡例数/季/年

ASA-III级例数/季/年

术后死亡例数/季/年

ASA-IV级例数/季/年
	

	
	
	能够根据医院未来不同阶段的实际要求，实现麻醉科多种模式的毒麻药管理功能
	系统目前支持三种方式的毒麻药管理，未来能够根据医院不同阶段的实际需求，实现更多方式的管理。
	

	
	
	支持定期更新麻醉知识库
	系统支持知识库的定期更新。
	

	
	
	支持实时数据、历史数据挖掘及科研数据自动采集管理、科研档案与申报
	系统能够实现科研数据自动采集管理，用户可以对实时数据、历史数据进行挖掘整理，撰写科研档案与申报。
	

	
	
	支持定义收集数据的病例的适应条件。（安装于科室管理工作站中）
	系统支持在科室管理工作站中对收集到的病例数据进行适应条件的定义。
	

	
	
	数据定义集，包括生命体征、生化检验、评估评分、患者情况、医生操作、护士操作、麻醉医生操作、事件、临床医疗指南、药物、液体等标准字典。（安装于科室管理及术间工作站中）
	系统拥有包括生命体征、生化检验、评估评分、患者情况、医生操作、护士操作、麻醉医生操作、事件、临床医疗指南、药物、液体等标准字典的数据定义集。
	

	
	
	提供方便的系统配置与字典维护工具
	系统支持对已有字典进行配置与维护。
	

	10
	统计查询需求
	可进行药品、耗材统计，按不同时间段对病人手术用药情况进行统计，包括汇总情况及明细信息，支持通过HIS接口，与HIS计费信息进行自动比对
	系统按不同时段对病人手术用药情况进行统计，包括汇总情况及明细信息，并支持通过HIS接口，与HIS计费信息进行自动对比。
	

	
	
	除标准版本提供的统计查询功能外，要求支持本地化查询统计报表的订制功能
	系统支持对查询统计报表进行本地化定制。
	

	
	
	支持将统计查询结果导出为EXCEL格式报表
	系统支持将查询到的统计结果以Excel格式输出。
	

	
	
	能通过醒目的方式发布当天所有手术实时状态，便于手术部管理者实时掌握手术进展状况。
	能够同屏展现所有今日手术的进程情况，包括手术间、台次、患者姓名、手术名称、术者、麻醉医师、麻醉方法，界面以色彩区分患者手术状态，便于手术室管理者实时掌握手术进展状况，动态调整手术安排。
	

	
	
	实现急诊、加台手术管理功能，智能提醒手术室合理分配；
	系统支持急诊、加台手术管理功能，智能提醒手术室合理安排。
	

	
	
	实现手术临时停止管理功能（需权限医生填报）
	系统支持对手术申请进行停台、取消操作，并记录取消手术的原因便于统计分析。（需权限医生填报。）
	

	
	
	支持谈话区同步记录谈话语音及视频，纸质签字单据可录入系统存档。
	系统支持同步记录谈话区中的谈话语音及视频，并能够将纸质签字单据进行扫描归档。便于控制手术质量，减少医疗事故纠纷的出现。
	

	
	
	能够将当天全部手术进程在各手术病区能实时展现（权限医生）
	系统支持在各手术病区对权限医生实时展现当天全部手术进程。（需医院网络支持）
	

	
	
	能够对所有手术间进行预警监控，当患者出现异常体征时能自动弹出消息窗向手术部管理者发出警示。
	能够同屏浏览当前所有手术间术中患者的生命体征趋势图，信息实时自动刷新，当手术间较多时，系统支持图形化拖动切换。能够实时监测患者生命体征，当患者生命体征超出预设的阀值时系统将自动发出报警。能够设置指定生命体征项目的正常值范围，包括最大、最小值。能够添加需要监测的常规生命体征项目并可对其进行颜色、正常值的设置。
	

	
	
	能够支持与我院现有及以后相关设备和相关系统集成。
	系统支持与其他第三方相关设备或相关系统进行集成。（非标准系统需第三方提供相应的通讯协议）
	

	11
	麻醉科室管理相关需求
	手术信息数据自动挖掘，麻醉信息数据自动挖掘
	系统支持将手术信息数据、麻醉信息数据进行自动挖掘，对数据进行查询统计分析，生成各种图形报表。
	

	
	
	管理平台上各个手术间的实时报警功能
	系统支持对各个手术间的实时报警进行统一管理。
	

	
	
	能够通过数据整合及数据二次加工分析，为手术部管理者提供质量、效率、绩效等全方位的管理平台；
	系统支持通过数据整合及数据二次加工分析，为手术部管理者提供质量、效率、绩效等全方位的管理平台。

目前版本支持：

手术室利用率统计

能够统计指定时间段内手术室所有手术间利用率，并以柱状图或饼图显示各部分比例关系。

准点开台率统计

能够统计指定时间段内所有晚于预安排手术时间的手术例数。

划刀时间统计

能够统计指定时间段内各科外科医生入手术室时间、切皮时间、麻醉医生的麻醉开始时间。

手术时长分析统计

能够按手术名称、手术类型统计指定时间段内各类型手术时长。

手术均时统计

能够统计指定时间段内各手术间每台手术平均耗时时长。

麻醉方法统计

能够统计指定时间段内各麻醉方法使用例数及占整体比例。

ASA分级统计

能够统计指定时间段内各等级手术例数及占整体比例。

自体输血统计

能够统计指定时间段内血浆、自体血等使用例数及占整体比例。

麻醉医生工作量统计

能够统计指定时间段内全科麻醉医生工作小时数及参与的手术台数。

手术护士工作量统计

能够统计指定时间段内全科手术护士工作小时数及参与的手术台数。

患者费别统计

能够统计指定时间段内各患者费别使用次数及所占整体比例。

患者年龄段统计功能

能够统计指定时间段内各年龄段患者数量及所占整体比例。

手术时间分布统计

能够统计指定时间段内各手术时间段内所有手术例数及所占比例。

接台时长统计

能够统计指定时间段内各手术间接台分钟数及所占比例。

接台均时统计

能够统计指定时间段内各手术间接台均时分钟数及所占比例。

手术组成统计

能够统计指定时间段内入手术室~麻醉开始、麻醉开始~手术开始、手术开始~手术结束、手术结束~出手术室间隔分钟数及其所占比例。

急诊手术统计

能够统计指定时间段内各科室急诊手术例数及所占比例。

统计结果输出功能

能够将统计结果以EXCEL格式进行导出，包括饼状图、柱状图导出。

日常统计查询集成功能

能够快速访问手术麻醉日常统计查询功能。

系统能够根据医院实际情况进行二次开发，满足院方需求。
	

	
	
	手术部管理人员能在一个平台中完整查看各个手术室内所有详细情况（根据用户权限）
	系统能够显示科室今日所有的手术安排情况，包括患者姓名、ID、术前诊断、手术名称、主刀医生、麻醉医生、洗手护士、巡回护士等（效果同手术通知单），并能够按术前、术中、术后条件进行筛选。能够将手术间号按术中和空闲两类进行分别显示，显示科室所有手术间的使用情况。点击手术间号，将切换至手术间信息概览界面。能够集中显示选定手术间的当前术中患者的个人信息、人员安排及最近的生命体征趋势等信息概况。
	

	
	
	住院总管理：手术室排班管理、加班申请、休假审批、月工作量汇总、月考勤汇总、月工作上报表汇总、月夜班及门诊汇总表、镇痛汇总表一、镇痛汇总表二；
	系统支持对住院医生的信息管理，包括：手术室排班管理、加班申请、休假审批、月工作量汇总、月考勤汇总、月工作上报表汇总、月夜班及门诊汇总表、镇痛汇总表一、镇痛汇总表二（需院方HIS提供除手麻信息外的门诊、镇痛等汇总数据）
	

	12
	用户权限管理子系统
	能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室；
	系统支持创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。
	

	
	
	能够为指定用户分配角色以授权相应的程序访问权限和所具备的系统权限；
	系统支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。包括麻醉主程序、统计查询、手术排班等
	

	
	
	能够编辑系统角色的名称，并针对角度分配一系列的程序功能访问权限。
	系统支持编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。系统默认的角色有：麻醉医生、麻醉主任、手术护士、系统管理员等。
	

	
	
	能够对麻醉医师资格分级授权管理，避免麻醉医生超权限实施手术；
	系统支持在进行手术排班时，能够根据手术等级及手术科室的设置自动对麻醉医生进行资格判断，根据麻醉医师技术情况，界定各麻醉医师的手术范围，不得超权限实施麻醉。
	

	
	
	支持与医院统一登录平台对接时用户身份与授权的管理；
	系统支持与医院统一登陆平台对接，管理用户身份与授权。
	

	
	
	支持与医院CA认证平台对接；
	系统支持与医院CA认证平台对接。
	

	13
	系统集成与接口需求
	支持与医院在用HIS、LIS、PACS、EMR、NIS、HBOS等相关信息系统的信息交互与集成
	HIS接口支持功能

系统支持接入医院信息系统，以便用户查看患者住院信息、手术申请信息（或手术安排信息）、科室字典、人员字典、手术名称、手术等级、诊断字典、麻醉方法。支持数据库直连及WEB SERVICES方式。

LIS接口支持功能

系统支持接入检验系统，以便用户查看患者住院检验结果。支持数据库直连及WEB SERVICES方式。

PACS、NIS接口支持功能

系统支持通过PACS、NIS厂家提供的专用接口浏览患者影像资料及诊断结果。

EMR接口支持功能

系统支持通过EMR厂家提供的专用接口浏览患者病历、病程记录。

HBOS接口支持功能

系统支持通过HBOS厂家提供的专用接口与医院综合管理平台对接，浏览医院成本、收费等信息。
	

	
	
	支持与医院集团信息平台的对接；
	系统支持通过医院信息平台厂家提供的借口与其对接，实现信息交互与集成。
	

	
	
	支持HL7和WebService等接口标准；
	系统集成方式采用视图、DLL、WEB services、HL7标准协议多种方式。
	

	
	
	支持设备清单所列设备的接口信息采集
	系统支持实时获取来自床旁监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压等患者生命体征信息。系统支持实时获取来自床旁麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、气道压Pplat、Pmean、Pmin、RM、AG、BIS、PICCO、MPM、吸呼比等患者生命体征信息。

支持设备清单所列设备：

监护仪为:迈瑞8000,迈瑞9000,迈瑞T5,飞利普MP40,麻醉机为:迈瑞55,迈瑞65，迈瑞A5,德尔格PLUS,欧美达7100,欧美达Aspair55。

招标内容包含2年内增加的设备及逐步更换的麻醉机和监护仪。
	


4、系统硬件功能需求

	序号
	产品名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	单位

	1
	大屏（含瘦客户机）
	100英寸，防爆平板智能液晶，6G+128存储，语音遥控，8核处理器，4K超清，
	2
	台

	2
	电脑一体机
	国家品牌电脑一体机/ CPU: Intel 酷睿 I5-4590以上(CPU频率：3.3GHz 6MB三级缓存，四核心/四线程)/主板：Intel H81以上/主板原生集成25针并口、9针串口各一、PS接口2个/带PCI-E插槽/内存：4GB DDR3 1600MHz /硬盘：256G固态硬盘/独立显卡，显存1GB以上/光驱：DVD-SuperMulti双层刻录/显示器：21英寸，分辨率1600x900以上宽屏液晶显示器/网卡：主板集成千兆网卡/USB接口6个以上/PS2防水抗菌键盘/USB光电鼠标/系统：windows7
	2
	台

	3
	附属材料：
	1.设备识配器等2套

2.设备连接器等2套

3.配套计算机支架2台套

4.其它设备连接设施及材料若干个满足麻醉管理系统与设备的关联及在手术工作中的业务应用（含语音对讲）
	满足


5、系统架构与HIS系统集成要求

（1）系统要兼容不同厂家、不同型号的监护和麻醉设备。

（2）系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，支持C/S模式和B/S模式。（不响应作无效投标处理）

（3）要做到与医院信息系统无缝连接，联系第三方软件做好接口免费服务，支持与医院在用HIS、LIS、PACS、EMR等相关信息系统的信息交互与集成，支持HL7、WebService、ICD10等标准和接口的双免服务。  

（4）系统应能够支持多种数据库。

（5）系统采用三层架构设计，运行稳定，便于扩展，管理功能和文书查看等功能更加方便。

二、其他要求
1、中标单位须实现手术麻醉信息系统和医院现有HIS、电子病历、住院医生站、护士工作站等子系统无缝连接，信息共享。系统对接产生的一切费用由中标单位承担（包括手术麻醉信息系统和上述系统的接口费用及上述系统和手术麻醉信息系统的接口费用）。

2、中标单位须实现手术麻醉信息系统和手术室、麻醉科内各类、各型号床边监护设备无缝对接，系统可以自动完成床边监护设备的数据采集。

3、中标单位须承诺：可以应医院要求，无条件免费开放手术麻醉信息系统接口，负责联系相关软件系统接口的第三方，协商做好手术麻醉信息系统的软件接口开发应用工作，提供手术麻醉信息系统需要的数据给医院和相关第三方信息系统使用。

三、交货安装期限及地点：

合同签订40个日历日内，完成供货安装和功能调试及对接工作。
四、质量保证及售后服务： 
4.1乙方应保证所供硬件是全新的、未使用过的，采用厂家原装包装，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。 
4.2硬件的质量或规格与合同不符，或经证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后  10  天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期 
4.3质保期（运行维护期）：硬件免费质保期为 叁 年（36个月），软件免费运行维护维护期为贰年（24个月）（包括远程维护、电话指导、现场维护等）。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算；质保期内，由乙方免费更换零配件及免工时费。乙方在质保期内应确保开机率为≥95%，如达不到此要求，即相应延长质保期。 
4.4服务响应时间为全年7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，6小时内到达现场，24小时内解决故障。如7日内无法修复的设备，提供备用设备供用户临床使用，此条款也适用于保修期外。 
4.5乙方负责器械的终身维修，并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。保修期满后，以成本价收取维修零配件，免收人工服务费。消耗品的供应由双方另设协议决定。
4.6乙方还应免费提供下列伴随服务： 
4.6.1设备器械的现场安装和调试。 
4.6.2提供设备器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料（按招标文件约定）。 
6.6.3培训实施要求：投标人在本项目中负责提供软件、硬件等配套设备与设施，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，所提供软件、硬件等保证满足采购人功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用，实施范围包括招标文件所列出区域内容。保证对操作人员及系统管理和维护人员培训到位，能够熟练开展工程。
4.6.4所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施。
4.6.5终身免费开放硬件、模块端口及软件功能，并保证与医院信息系统无缝对接（按需要）。

五、报价要求：

1、本项目最高限价120000元。高于此限价投标为无效标。

2、参与供应商应在获取招标文件后应自行对项目现场详细情况进行充分考察。

3、参与供应商所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

4、报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的准备工作，劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用。

六、付款方式：

分期付款。供货安装完成开机正常使用支付合同价款30%，整体验收合格后支付合同价款60%，剩余10%作为售后运行维护费，满二年后经评价满意无息付清。
七、评价方法：

1、根据资格、技术参数质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、其他无效报价情况：

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足（所有投标商报价相近），将重新组织招标。
附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

手术室麻醉管理系统增容项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表
五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、投标人认为应该提供的其他材料

（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品

投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	交货期
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表和技术要求响应（偏离）表要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术功能和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	大屏（含瘦客户机）
	
	
	台
	2
	
	
	

	2
	电脑一体机
	
	
	台
	2
	
	
	

	3
	附属材料
	
	
	批
	1
	
	
	1.设备识配器等2套

2.设备连接器等2套

3.配套计算机支架2台套

4.其它设备连接设施及材料若干个满足麻醉管理系统与设备的关联及在手术工作中的业务应用（含语音对讲）

	合计：


四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求

技术规格参数
	品牌、产地
	投标人提供

技术规格参数
	偏离

情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章） 

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

4、本项目只须对硬件要求响应情况填写本表。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

（注：法人代表人亲自参加的，只需提供《法定代表人身份证明》，不需要提供本授权书)
六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

