涡阳县人民医院
（急救中心）新老监控平台对接供货安装项目
采 购 文 件

招标编号：GYZC-2023-018号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年九月
涡阳县人民医院（急救中心）新老监控平台对接供货安装项目询价邀请函

一、项目基本情况
1、项目编号：GYZC-2023-018号

2、项目名称：涡阳县人民医院（急救中心）新老监控平台对接供货安装项目
3、采购方式： 询价采购
4、预算金额：80000元。

5、最高限价：80000元。
6、采购需求：涡阳县人民医院（急救中心）新老监控平台对接（详见采购文件）。

7、工程期限：15个日历日。

8、需落实的政府采购政策内容：执行对中小企业、监狱、残疾人企业相关规定。

9、本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.具有安全技术防范行业资质等级三级及以上证书；具有安全技术防范类质量管理体系认证证书。
三、获取采购文件和报名
1.时间：2023年9月12日至递交响应文件截止时间前（北京时间）

2.地点：询价文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3.报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，或通过电话联系以发送短信方式报名；如来不及事先报名，于响应文件提交及开启截止时间前到现场直接参与本项目的投标。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年9月15日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地    址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

总务部：信老师：139 5587 0489
招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年9月12日
涡阳县人民医院新老监控平台对接采购项目

采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
涡阳县人民医院原有监控平台为海康威视IVMS-8200，接入了约400路视频监控；改扩建工程新建监控平台为大华DH-ICC-B8900-U平台，接入了约550路视频监控。现通过安装新的监控平台，把原监控平台同改扩建工程新建监控平台两系统无缝对接，把数据整合统一管理，并对原有平台进行扩容。

三、所需货物数量和技术要求
	序号
	品名
	技术参数
	推荐品牌
	型号
	数量
	单位

	1
	超高清解码器
	2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口
2个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应
串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口
音频输出接口：12个DB15转BNC独立音频输出，报警输入接口数：8 
解码能力：支持6路3200W，或12 路1600W，或15 路1200W，或24 路800W，或30 路600W，或48路400W，或96 路200W及以下分辨率同时实时解码
画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 
视频输入接口：2路HDMI 1.4
视频输出接口：12路HDMI 1.4, 3路DB15转BNC
采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2016的证明。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。）
★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示，可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
★支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
★支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
★支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
★支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示,设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小，支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。
支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。
设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。
	海康威视、大华、英飞拓
	
	1
	台

	2
	平台扩容
	提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；

提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；

提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；

提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；

提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;

提供数据、服务等统一开放能力；

提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。

★支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理（提供公安部检测报告并加盖公章）
★支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（提供公安部检测报告并加盖公章）
支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看（提供公安部检测报告并加盖公章）
★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供公安部检测报告并加盖公章）
支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活

支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 

支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 （提供公安部检测报告并加盖公章）
★支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（提供公安部检测报告并加盖公章）
支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 

支持查看监控点到服务器之间的网络连 支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况 
	海康威视、大华、英飞拓
	
	1
	台

	3
	通用服务器
	2U双路标准机架式服务器 
CPU：配置1颗intel至强4214R处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗）
内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G 10K 2.5寸 SSD硬盘；
最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 
网口：板载2个千兆电口; 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	海康威视、大华、英飞拓
	
	1
	台

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


注：表格中所要求的参数为最低标准，投标人可提供等于或优于上述标准的产品。在指标后所要求提供的证明材料，于投标材料中不作要求。但是在项目验收时，必须提供上述参数中所要求的证明材料必须提供，作为验收的重要依据。为保证产品为原装正品，供货时必须提供设备原厂授权及售后服务承诺。

四、安装地点：涡阳县人民医院指定地点。
五、安装要求

1、 施工技术和安全要求

新建的监控平台无缝接入医院原有监控平台，并对原有平台进行扩容。
2、施工技术人员配置要求 
投标人所报参与项目的技术人员需提供安全技术防范行业资质证书。
3、完工后工程维护要求

投标人的售后服务承诺书需体现7*24小时服务热线、10分钟内响应、30分钟内到现场处理，非本地投标人需在当地有售后服务网点。
4、其他

投标人不满足资格要求的，投标人提供的产品不满足参数技术要求的，投标人技术服务方案不满足的，有任意一种情况的均做废标处理。
5、成交人不得对本项目再次转包、分包。

六、质量保证和售后服务要求

1、改造完成验收合格之日起，免费保修期壹年（12个月）。投标人需要提供所投产品厂家壹年售后质保承诺，并加盖原厂公章；

2、设立7*24小时服务热线、30分钟内响应、2小时内到现场处理故障，超过48小时不能解决问题，须提供备用机。
七、报价要求：
1、本项目最高控制价：80000元。高于此限价投标为无效标。

2、参与供应商应在获取招标文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。

3、参与供应商应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。如果被推荐的成交候选人所报价格经医院招标采购管理委员会（招标采购领导小组）审定认为存在低价恶意竞争情形，将被取消成交候选人资格。

4、参与供应商所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

5、本报价清单中所列货物是预估数量。以现场实际安装验收合格后数量计量支付。

6、报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的准备工作，劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税金等费用。
八、付款方式：
分期付款。供货安装完毕，先试运行，初步验收合格后，成交供应商提供发票支付至合同价款的90%；余款作为运行维护费，于运行满一年后无息付清。
九、管理要求
1、成交人须服务采购人工程安排和调度。

2、成交人须文明施工，安全施工。在施工中采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身安全和采购方人员及就诊病人、家属的安全。
3、成交人因防护措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件，责任由成交人全部承担。
4、成交人不得对本项目再次转包、分包。

十、评价方法：

1、根据资格、技术参数质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。
2、其他无效报价情况：

2.1逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

2.2开启记录人签字是否与招标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

2.3招标响应单位的响应文件中相同的子目清单报价中有两个以上非固定单价报价相同，按废标处理。

2.4未完全响应技术和商务要求的报价，按废标处理。

附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

（急救中心）新老监控平台对接供货安装项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

五、无重大违法记录声明函

六、资格证明文件

七、投标人认为应该提供的其他材料

（投标文件正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品

投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	交货期
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	超高清解码器
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	平台扩容
	
	
	台
	1
	
	
	

	3
	通用服务器
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	安装调试费
	
	
	项
	1
	
	
	

	合计：
	
	


四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日

2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

五、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

六、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

七、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

