涡阳县人民医院
柴油发电机检修保养服务项目
采 购 文 件

招标编号：GYZC-2023-033号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年九月
涡阳县人民医院柴油发电机检修保养服务项目询价邀请函

一、项目基本情况
1、项目编号：GYZC-2023-033号

2、项目名称：涡阳县人民医院柴油发电机检修保养服务项目
3、采购方式： 询价采购
4、预算金额：49000元

5、资金性质：自有资金

6、最高限价：49000元

7、采购需求：对医院现有7台发电机组进行维保，详见采购文件。

8、服务期限：壹年（12个月）。

9、本项目不接受联合体。
二、供应商的资格要求：
1. 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一，
2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/
4.投标供应商具有发电机组安装或维保或维修项目业绩（提供业绩合同复印件）。

三、获取采购文件和报名
1.时间：2023年9月15日至递交响应文件截止时间前（北京时间）

2.地点：询价文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3.报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，或通过电话联系以发送短信方式报名；如来不及事先报名，于响应文件提交及开启截止时间前到现场直接参与本项目的投标。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年9月20日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地    址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

总务部：相老师：138 5677 8996
招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年9月15日
涡阳县人民医院柴油发电机检修保养服务项目
采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
我院现有使用的发电机共7台，其中新区400KW的4台，老区150KW的1台，50KW的1台，星园社区分院100KW的1台。为保障应急供电正常运行，由第三方单位根据柴油发电机运行标准，对我院的发电机进行维修维护保养，具体包括设备的及时检查保养、预防性维护、故障及时排除、以及提供相应的技术咨询、交流和培训等方面的服务。

三、维保内容：

（一）设备及维保项目清单
	序号
	设备名称
	维保内容
	单位
	预计用量
	备注

	1
	4台东风康明斯400KW 柴油发电机组
	更换机油滤芯
	只
	4
	包含人工

	2
	
	更换燃油滤芯
	只
	4
	

	3
	
	更换空气滤芯
	只
	4
	

	4
	
	更换油水分离滤芯
	只
	4
	

	5
	
	更换专用机油18L
	桶
	16
	

	6
	
	更换水箱冷却防冻液
	桶
	40
	

	7
	
	更换密封垫、清洗剂、滤纸等
	台
	4
	

	8
	
	其他需要更换保养的项目
	项
	按需
	

	9
	3台国产柴油发电机组
	更换机油滤芯
	只
	3
	包含人工

	10
	
	更换燃油滤芯
	只
	3
	

	11
	
	更换空气滤芯
	只
	3
	

	12
	
	更换油水分离滤芯
	只
	3
	

	13
	
	更换专用机油18L
	桶
	9
	

	14
	
	更换水箱冷却防冻液
	桶
	15
	

	15
	
	更换密封垫、清洗剂、滤纸等
	台
	3
	

	16
	
	其他需要更换保养的项目
	项
	按需
	


（二）其他巡检要求
检查电路、油路、机体外观；

空、负载试机，查看各仪表显示；

检查机油、油箱

检查水箱

检查检节温器、风扇、皮带轮、曲轴间隙

检查电气设备进

更换防冻液、机油、机油格、水格、柴油格、风格使用50小时或～年予以换新。

检查水泵、油泵

检查涡轮增挟器间隙和径向间隙是否超标。

对于运行超过50小时的机组，酌情检查活塞、缸套、连杆磨损程度，检查是否需要更换

检查飞轮、减振器有无变形。

有故障及时排除；

制作书面维保材料，交一份采购人备案。

（三）其他要求

1、中标供应商提供的维护和保障服务须能有效提高采购人发电机组设备的运行质量，确保维护的发电机组设备在任何情况下均能稳定、高效、可靠地运行。

2、提供24小时响应服务。

3、服务期内，乙方在接到甲方通知后十分钟响应，当天派有经验的工程师到甲方指定的设备现场进行设备维修，小故障当时解决，大故障七个工作日内解决，确保设备正常使用。

4、由于医院对备用发电机组的使用特性，当柴油发电机组出现故障暂时不能修复时，中标供应商须有相应的措施。

5、中标供应商负责对采购人相关操作人员进行免费培训，并提供设施维护保养细则。

（四）耗材以外的配件

除耗材以外，需要更换配件的，价格在2000元以内（含2000元）免收。价格在2000元以上，由采购人另行购买，成交供应商免费予以更换。

四、服务地点：涡阳县人民医院指定地点。

五、管理要求

1、成交人须服务采购人工程安排和调度。

2、成交人须文明施工，安全施工。在施工中采取可靠的安全防护措施，确保方式人员人身安全和采购方人员及就诊病人、家属的安全。
3、成交人因防护措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件，责任由成交人全部承担。
4、成交人不得对本项目再次转包、分包。

六、报价要求

投标报价为投标供应商拟为完成本项目所有费用的总和，包括本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。投标供应商自行踏勘现场，充分了解本项目现状，综合考虑投标风险，总价包死。中标后供应商不得以任何理由要求采购人追加预算。

七、付款方式：
分期付款。第一次全面检查保养（含维修）完成，设备正常运行，支付合同金额60%；一年服务期满，评价良好，付款剩余款项。
八、评审方式

1、根据资格、技术参数质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。
2、其他无效报价情况：

2.1逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

2.2开启记录人签字是否与招标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

2.3招标响应单位的响应文件中相同的子目清单报价中有两个以上非固定单价报价相同，按废标处理。

2.4未完全响应技术和商务要求的报价，按废标处理。

附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

柴油发电机检修保养服务项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

五、无重大违法记录声明函

六、业绩证明文件

七、资格证明文件

八、投标人认为应该提供的其他材料

（投标文件正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品

投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	服务期
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


投标人可对本表进行调整。

四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日

2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

五、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

六、业绩证明文件
七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

七、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

