涡阳县人民医院
奥林巴斯电子喉镜维修项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-036号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年十月

涡阳县人民医院奥林巴斯电子喉镜维修项目采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院奥林巴斯电子喉镜维修项目
2、招标编号：GYZC-2023-036号

3、采购方式：询价谈判
4、预算金额：46000元
5、资金性质：自有资金

6、招标范围：奥林巴斯电子喉镜维修。
6、采购需求：详见采购文件

7、维修期限：15工作日。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一。

2、具有医疗器械维修能力（提供至少本单位的2名维修工程师证书复印件）。

3、具有2020年7月1日以来至少2个供货范围包含医用内窥镜维修业绩（投标文件中提供业绩合同扫描件或影印件。如合同中无法体现签订时间、项目内容的无效）。
3、无政府采购违规失信情况。

4、不接受联合体投标。
三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2023年10月13日上午11:00分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系以发送短信方式报名。有意向参与本项目的潜在投标人也可不通过事先报名，于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年10月13日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

财务部：姜老师：151 5676 6555

招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2023年10月9日
涡阳县人民医院奥林巴斯电子喉镜维修项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人姜老师：151 5676 6555），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

一、货物需求及技术规格要求
（一）待维修设备：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	电子咽喉镜
	奥林巴斯
	ENF-VT2(STERRAD)
	1
	


（二）维修内容（包括但不仅限于）：
	序号
	故障情况
	要求

	
	角度不足
	1.维修并更换已损配件，设备的精度、性能等达到原出厂技术指标。

2.所有费用已包含在投标总价内

	
	测漏不通过
	

	
	管道漏水
	

	
	先端插入部组件CCD损坏 无图像
	

	
	操作部腐蚀
	

	
	电线蛇管磨损
	

	
	UP板连接座组件腐蚀
	

	
	其他在维修中检查出的故障
	


（三）维修方式

1、成交人到采购人处所指定地点。小件设备可以物流方式邮寄，邮寄费用由成交人承担。

2、成交供应商所用配件必须与我院设备高度兼容，优选选用原配套配件品牌的产品。

二、维修技术要求和安装调试验收

2、按双方签订的技术条款和国家、行业有关标准验收，设备的精度、性能等达到原出厂技术指标。 

1、设备维修、维护完毕，质量稳定可靠，操作方便，满足甲方使用要求。
3、设备检修完毕，乙方自检，准备验收报告，通知甲方验收，验收中发现的问题，乙方立即整改，直至达到合格要求。 
三、交货期及质保期. 

1、维修工期：15工作日。乙方按约定的时间完成全部维修项目，并交付甲方使用。 
2、质保期：自收到维修完成器械之日起免费质保壹年（12个月），人为损坏除外。 
3、更换的备件在质保及调试期间，如发生故障或损坏，均由乙方免费负责更换或免费维修，经甲方通知后，乙方不能按时更换或维修，甲方有权聘请第三方。 
四、控制价 

最高限价（人民币）：46000元。高于此限价的投标无效。

 七、付款方式

分期付款。维修完成，经验试用符合要求并收合格后支付合同价款的90%,余款作为后期运维费，于壹年后无息付清。

八、评价方法：

1、根据资格要求、质量和服务全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、如实际到现场的供应商不满足询价谈判条件，经评审小组讨论并征求参与各方同意后，继续评审。

3、其他无效报价情况：

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

奥林巴斯电子喉镜维修项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

五、无重大违法记录声明函

六、资格证明文件

七、业绩合同复印件
八、投标人认为应该提供的其他材料

（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	合作期限
	

	6
	付款方式
	

	7
	其他
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	材料品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

（法人代表直接参加投标的不需提供此表）

五、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

六、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

七、业绩合同复印件

八、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

