
涡阳县人民医院
2023年度公立医院综合改革中央补助资金采购医疗设备项目【包1】（三次）
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-046号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年十二月

涡阳县人民医院2023年度公立医院综合改革中央补助资金采购医疗设备项目【包1】采购（三次）公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院2023年度公立医院综合改革中央补助资金采购医疗设备项目

2、招标编号：GYZC-2023-046号

3、采购方式：询价谈判

4、预算金额：包1：205000元。
5、资金性质：医改补助资金
6、招标范围：包1：睡眠治疗仪1台，压力波治疗仪2台。以上设备的供货安装和售后服务，详见采购文件。
6、采购需求：详见采购文件

7、供货期限：合同签订后15个工作日完成安装及调试。

二、投标人资格要求：
1、独立法人资格，具有三证合一 。
2．具备医疗符合本项目设备管理要求的医疗器械经营或备案资格。
3.具有2020年7月1日以来至少1个供货范围包含类似医院供货业绩（投标文件中提供业绩合同扫描件或影印件。如合同中无法体现签订时间、项目内容的无效）

3、无政府采购违规失信情况。

三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2023年12月12日上午11:00分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系以发送短信方式报名。有意向参与本项目的潜在投标人也可不通过事先报名，于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。

四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年12月12日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.报价人如不能按时到评审现场，可提前通过“顺风快（速）递”将响应报价文件寄达。送达时间不得晚于截止时间。（文件接收：涡阳县城关街道向阳大道189号涡阳县人民医院招标办  周老师收）
5.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

设备部：张老师：137 0567 2832
招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院  
2023年12月7日
涡阳县人民医院2023年度公立医院综合改革中央补助资金采购医疗设备项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人张老师：137 0567 2832），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

一、货物需求及技术规格要求
第1包：
（一）货物清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	失眠治疗仪
	1
	台

	2
	压力波治疗仪
	2
	台


（2） 技术参数要求

	序号
	名称
	要求

	1
	失眠治疗仪
	1、适应症：适用于非器质性失眠的治疗

2、配置液晶触摸屏，同屏显示各终端信息。

3、操作方式：设备触摸屏操作，个性化调节治疗参数。

4、治疗模式至少3种。

5、治疗强度可调，可根据患者耐受程度调节大小。

6、治疗时间可调范围包含15-60分钟。

7、治疗输出终端不少于2个，可同时独立开启治疗≥2名患者。

8、刺激信号：电脉冲，恒流源输出。

9、失眠治疗软件控制系统获国家计算机软件著作权登记证书。

10、电刺激方式至少包括连续、不重复、左右不一等刺激方式。

11、电刺激脉冲频率符合治疗要求。

12、电刺激脉冲宽度符合治疗要求。

13、电刺激脉冲幅度:≤20V。

14、电刺激信号输出峰值电流:≤10mA。

15、满足YY0607-2007神经肌肉刺激器专用安全规范要求。

16、配置转运推车，方便进行床旁治疗。

	2
	空气波压力治疗仪
	1.主机支持八腔道，每腔压力独立可调
2.液晶触摸屏加旋转操作
3.时间设定功能时间范围为0～180min
4.输出模式分为连续波、正弦波和方波三种等模式
5.脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs
6.充气模式：多种基础充气模式，可任意组合治疗
7.治疗仪压力范围：0～25kPa可调
8.极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min
9.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施
10.治疗仪应提供在各种状态下可随时取消患者压强的措施
11.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识
12.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于≤70dB
13.具有自动报警功能
14.标准配置：压力气囊（套），可完成手，足，腿等部位康复治疗需要


三、质量及售后要求

整机质保期为  叁 年。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算；质保期内，由乙方免费更换零配件及免工时费。乙方在质保期内应确保开机率为≥95%，如达不到此要求，即相应延长质保期。
四、供货周期：

合同签订后15个工作日完成安装及调试。

五、供货地点及相关要求：

1.、供货安装地点：涡阳县人民医院急救中心（指定地点）。

2.、成交方根据采购方采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的品种，采购方不予验收入库，由成交方无条件带回。所供货物严格按照采购方要求送至指定地点，并负责运输、上架，摆放整齐

六、控制价 

最高限价（人民币）：
包1：205000元；
各标包报价高于此限价的投标无效。

 七、付款方式

货到安装调试完成，经验收合格，开具发票，使用满一个月无质量问题付清该批货款。
八、评价方法：

1、本项目只有一次报价，即报价人在响应文件中一次性将价格报出。根据投标响应全部满足本项目要求，售后服务相当等，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定，根据报价人的提供的货物（材料、服务）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的报价人作为成交人。
2、其他无效报价情况：
2.1逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。
2.2递交报价响应文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。
2.3提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院2023年度公立医院综合改革中央补助资金采购医疗设备项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩合同复印件

九、投标人认为应该提供的其他材料

（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号
（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总
之和
	

	5
	供货及安装期
	□响应    □不响应

	6
	付款方式
	□响应    □不响应

	7
	质保期
	□响应    □不响应

	8
	其他
	□响应    □不响应

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	品牌/产地
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	含税合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

（法人代表直接参加投标的不需提供此表）

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩合同复印件

九、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）


