
涡阳县人民医院血液透析水处理设备设施消毒维保及相关监测服务项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2023-048号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二三年十二月

涡阳县人民医院血液透析、水处理设备设施消毒维保及相关检测服务项目采购公告
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院常血液透析水处理设备设施消毒维保及相关检测服务项目
2、招标编号：GYZC-2023-048号

3、采购方式：询价谈判

4、预算金额：225000元

5、招标限价：225000元
6、资金性质：自有资金

7、招标范围：血液透析机、血液净化机、水处理设备及配套设施的维修保养、消毒、检测等。

8、采购需求：详见采购文件

9、供货周期：壹年。
二、投标人资格要求：
1、 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一。

2、具有医疗器械经营资格。

3、具有至少1个2020年7月1日以来的血液透析设备维保服务的业绩（提供完整的业绩合同复印件）。

4、中标人必须保证维修后的设备能够通过原制造厂商的质量鉴定标准，并确保所更换的配件不会给设备和病人带来任何伤害。
5、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2023年12月12日上午11:30分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，或通过电话联系以发送短信方式报名；如来不及事先报名，于响应文件提交及开启截止时间前到现场直接参与本项目的投标。

四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2023年12月12日下午15:30分（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

设备动力部：张老师：138 0567 2832
招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院 
2023年12月14日
涡阳县人民医院血液透析水处理设备设施消毒维保及相关检测服务项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人张老师：138 0567 2832），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

二、项目简介
 因原血液透析设备设施维保服务已期满，需要进行新一轮的公开招标采购。

三、服务内容
（一）医院设备设施
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单位
	出厂时间
	机器编码

	1. 
	血透机
	费森2008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZR27

	2. 
	血透机
	费森2008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZR39

	3. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2012年
	SN：2VCAYW58

	4. 
	血滤机
	贝朗Dialog+
	1
	台
	2016年
	SN：307564

	5. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2012年
	SN：2VCAZT29

	6. 
	血滤机
	贝朗
	1
	台
	2015年
	SN：304786

	7. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2010年
	SN： 0VSAQC43

	8. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2014年
	SN:4V5AYP76

	9. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2014年
	SN:4V5AYQ05

	10. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2014年
	SN:4V5AYQ41

	11. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2014年
	SN:4V5AYQ15

	12. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2014年
	SN:4V5AYQ07

	13. 
	血滤机
	贝朗
	1
	台
	2017年
	SN：308930BQ1

	14. 
	血滤机
	贝朗
	1
	台
	2016年
	SN：307564

	15. 
	血滤机
	贝朗
	1
	台
	2016年
	SN：306702

	16. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZW50

	17. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZW61

	18. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZW39

	19. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZW59

	20. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZZ25

	21. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZR38

	22. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2019年
	SN：9SXA1FEV

	23. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2017年
	SN：7VCA0V9Y

	24. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2019年
	SN：9SXAVCF5

	25. 
	血滤机
	贝朗
	1
	台
	2015年
	SN：304785

	26. 
	血滤机
	贝朗
	1
	台
	2018年
	SN：311328

	27. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZT30

	28. 
	血透机
	费森4008B
	1
	台
	2015年
	SN：5V5AZT43

	29. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2021年
	SN：1SXA2YKY

	30. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2021年
	SN：2SXA3LBB

	31. 
	血透机
	费森4008S
	1
	台
	2019年
	SN：9SXA1FEV

	32. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2012年
	SN：17726

	33. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2011年
	SN：7085

	34. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2013年
	SN：20452

	35. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2011年
	SN：7084

	36. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2012年
	SN：17199

	37. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2012年
	SN：17725

	38. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2011年
	SN：8049

	39. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2011年
	SN：7878

	40. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2012年
	SN：15389

	41. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2011年
	SN：8045

	42. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2012年
	SN：17200

	43. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2011年
	SN：8044

	44. 
	血透机
	金宝AK96
	1
	台
	2012年
	SN：15390

	45. 
	水处理
	武汉启程、ME43000、80床
	1
	套
	2015年
	编号：15060098

	合计
	45
	台（套）
	
	


（二）服务内容
1、每一个月一次的日常保养，包括除尘，检查压力传感器、漏血传感器、空气探测器、电导度、温度的参数是否正常，如参数有偏差的，应及时进行校正，设备表面去污，检查机器管路有无漏水，机器进行自检、消毒、更换消毒液及其它事宜，提供专业血透机维护数据点检表。
2、每半年一次大保养，包括更换阀膜、○型圈。 
3、乙方维修设备故障需更换配件时，应免费更换设备原厂全新配件。
4、每三个月进行一次水处理及管路大消毒，每季度一次纯水内毒素检测，每年一次水质化学污染物检测。出现异常应及时处理。
5、更换一次水处理的石英砂、活性碳及活性树脂，更换一次反渗膜。
6、把设备的维修记录情况、安全检查、运行状态检查等以正式书面形式提供给采购人，并提供质控报告。
7、机器需在 48 小时内修复，如不能修复，乙方应在 72 小时内免费提供备用机。
8、保证维保服务期满之时原有机器均能正常使用，否则乙方不能将备用机带回。

9、在维保服务合同期内，如果因血透室搬迁，由双方协调后另行签订补充协议执行。
四、服务地点
涡阳县人民医院指定地点。
五、服务要求 

1、确定一名维修工程师常住涡阳，以保证出现故障时在1小时内到现场维修，否则出现一次未按时到场维修，处罚500元，从维保服务费用中直接扣除。
2、如乙方未按合同约定的时间提供维修保养服务的，每逾期一日，应按维保费总额的1‰向甲方支付违约金。违约金及赔偿金甲方有权在支付已履行的维保费用时扣除。

3、乙方无正当理由终止本合同，应按自停止履行合同之日至合同期满之日的维保费的1%向甲方支付违约金，在支付已履行的维保费用时扣除。

4、乙方未履行本合同或履行本合同不符合约定的，甲方有权解除本合同，除扣除当期的维保费用外，并有权要求乙方支付当期维保费的10%当的违约金，造成甲方损失的，须予以赔偿。

5、乙方在服务期内保证设备96%的开机率（按365日计算，因故障停机时间不能超过15天）。开机率低于96%的，每超过一天则保修期顺延三天，并从服务费中扣除200元人民币/天作为赔偿。
六、最高限价

1、维保服务费用最高限价：225000元，报价高于限价均无效。
七、报价要求

本项目维保中发生的维护保养费、人工费、交通费、住宿费、伙食费、零配件费、消毒剂、各类耗材、检测费、操作保养培训费、税费及其他所有涉及的全部费用，均包含在投标报价内，甲方不再支付其他任何费用。
八、付款方式：

1、维保费用每年分两次付清，于服务满6个月支付一次，每次支付成交价的一半维保费用。移机费按实际移机台数计算，于移机完成调试运行正常后一次支付。未移机，不支付。
九、评价方法：

1、在全部响应本文件要求的的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按总得分从高到低的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

(2) 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

(3) 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。
附件：投标响应文件格式

涡阳县人民医院

血液透析水处理设备设施消毒维保及相关检测服务项目
投标响应文件
报价方：                  (盖单位章)

        年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
五、无重大违法记录声明函
六、业绩证明材料
七、资格证明文件
八、投标人认为应该提供的其他材料
（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

 一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	▲号项产品

投标品牌、型号、产地
	

	6
	质保期
	

	7
	交货期（服务期）
	

	8
	付款方式
	

	9
	其他
	

	10
	
	

	注：除本表和技术要求响应（偏离）表要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术功能和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）
	序号
	项目名称
	规格型号
	品牌/产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（表格栏目可根据项目实际情况调整）
四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

（注：法人代表人亲自参加的，只需提供《法定代表人身份证明》，不需要提供本授权书)

五、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

六、业绩证明材料
七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）


