
涡阳县人民医院一批康复设备维修服务项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2024-011号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二四年二月

涡阳县人民医院一批康复设备维修服务项目采购公告

一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院一批康复设备维修服务项目
2、招标编号：GYZC-2024-011号

3、采购方式：询价谈判

4、预估金额：人民币31000元

5、最高限价：26000元
6、资金性质：自有资金

7、招标范围：详见采购文件。
8、采购需求：详见采购文件

9、维修完成时限：30  个工作日
二、投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：/
5、本项目的特定资格要求：

（1）具有相应的医疗器械维修证明材料复印件。
（2）具有2021年1月1日以来的同类设备的维修业绩不少于1个。
6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2024年3月1日下午午15:30分前（北京时间）。
2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
3.报名方式：无需事先报名，须于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。

四、响应文件提交及开启
1.截止时间：2024年3月1日下午午15:30分前（北京时间）。


2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.采购文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

医学工程部：姜老师：151 5676 6555
招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519 

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院
2024年2月26日
涡阳县人民医院一批康复设备维修服务项目采购需求

一、投标人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人姜老师：151 5676 6555），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，投标人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

一、服务需求
涡阳县人民医院一批康复设备因配件损坏，需要进行维修并更换相应配件。

（一）维修项目清单

	序号
	名 称
	型号
	配件名称
	数量
	单价
	备注

	1
	康复踏车（FES上肢）
	SYCO2-D06
	显示屏组件
	1套
	 
	

	2
	空气压力波治疗仪
	DSM-1200
	套筒
	4个
	
	

	
	
	
	配套接头
	10个
	
	

	3
	电动直立床
	RB-ZLC-01
	电机
	1个
	
	

	4
	超短波电疗机
	DL-C-BII
	电极板（含线）
	1根
	
	

	5
	生物反馈仪（便携式）
	WOND2000F0
	电极线
	4根
	
	

	6
	生物反馈仪（台车式）
	WOND2000F2
	电极线
	2根
	
	

	7
	动态干扰电治疗仪
	YSG02C-V
	电极线


	2根
	
	

	8
	智能运动康复训练机
	ZEPU-K2000A
	上肢手托
	1个
	
	

	
	
	
	显示屏
	1个
	
	


（二）维修技术相关要求

1、保障所更换零配件质量不低于原厂全新配件，并确保所更换的配件不会给设备和病人带来任何伤害。

2、提供所用配件的产品授权书以及企业授权书，确保所用配件为全新正品。

3、维修后的性能指标达到原出厂标准（提供检测报告）。

二、质量及售后要求

1、维修后免费质保期不少于半年

2、提供厂家售后服务承诺工程师判断维修以及远程和现场技术支持

3、厂家工程师保障全年至少四次免费维保

4、工程师保障两个小时内电话响应，二十四小时内赶到现场处理故障

5、提供原厂备用件

三、控制价 

最高限价（人民币）：贰万陆仟圆整（￥26000元），报价高于此限价无效。

四、付款方式

维修完毕，经验收合格后，开具发票，支付合同总金额的 90  %,余款作为质保金，于质保期满后无息付清。

五、报价要求：
报价为完成本项目要求的全部工作所需要的全部税费，包括但不限于配件费、维修费、运输费、安装测试费、差旅费、各种税金及供应商认为需要的其他费用等所有费用，采购人不再额外支付任何费用。
六、评价方法：

1、根据维修服务能力、维修方案、相关要求和维修质量等全部满足本项目要求，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、其他无效报价情况：

(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

(2) 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

(3) 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。
涡阳县人民医院

一批康复设备维修服务项目
报价响应文件
报价方：                  (盖单位章)

               年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩合同复印件

九、投标人认为应该提供的其他材料

（投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖投标人的红印章，否则为无效投标）

一、投标函

致：  涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：                                               

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价

投标总价为表3-1汇总之和
	

	5
	合作期限
	

	6
	付款方式
	

	7
	其他
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

投 标 人：                       （单位盖章）                                         （价格单位：人民币•元）
	序号
	项目名称
	材料品牌/产地
	规格型号
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	康复踏车（FES上肢）
	SYCO2-D06
	显示屏组件
	1套
	
	
	报价为对应设备完成维修的全费用报价

	2
	空气压力波治疗仪
	DSM-1200
	套筒
	4个
	
	
	

	
	
	
	配套接头
	10个
	
	
	

	3
	电动直立床
	RB-ZLC-01
	电机
	1个
	
	
	

	4
	超短波电疗机
	DL-C-BII
	电极板（含线）
	1根
	
	
	

	5
	生物反馈仪（便携式）
	WOND2000F0
	电极线
	4根
	
	
	

	6
	生物反馈仪（台车式）
	WOND2000F2
	电极线
	2根
	
	
	

	7
	动态干扰电治疗仪
	YSG02C-V
	电极线


	2根
	
	
	

	8
	智能运动康复训练机
	ZEPU-K2000A
	上肢手托
	1个
	
	
	

	
	
	
	显示屏
	1个
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	


四、技术要求响应（偏离）表

（本项目参数要求为基本要求，不请允许负偏离，可不填写此表）
	序号
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	
	名称
	采购文件要求技术规格参数
	品牌

产地
	投标人提供技术规格参数
	偏离

情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章） 

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：           （盖单位章）
       年   月    日
2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

	身份证  正面
	身份证  背面


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

（法人代表直接参加投标的不需提供此表）

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   投标人：       （盖单位章）

日  期：                   

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩合同复印件

九、投标人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）


