涡阳县人民医院

消防设施、消防器材易损件供货及相关服务（二次）

采 购 文 件

招标编号：GYZC-2024-040号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二四年六月

涡阳县人民医院消防设施、消防器材易损件供货及相关服务（二次）询价公告

一、项目基本情况

1、项目名称：涡阳县人民医院消防设施、消防器材易损件供货及相关服务（二次）

2、招标编号：GYZC-2024-040号

3、采购方式：询价谈判

4、预算金额：年约8万元

5、最高限价：见采购文件

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：消防设施、消防器材易损件供货及相关服务（详见采购文件）

8、服务周期：三年

二、报价人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

5、本项目的特定资格要求：

（1）有从事消防器材销售经营范围（营业执照复印件或扫描件）。

（2）具有2021年1月1日以来的类似供货业绩不少于1个（提供合同完整复印件。有涂改遮掩无效）。

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件

1.时间：公告发布之日起至2024年6月12日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。

3.报名方式：本项目不要求事先报名，凡有意参加者，于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。

四、响应文件递交及开启

1.截止时间： 2024年6月12日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、咨询联系方式

项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

消防科：相老师：138 5670 2755

招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。

涡阳县人民医院

2024年6月7日

涡阳县人民医院消防设施、消防器材易损件供货及相关服务（二次）采购需求

报价人须知

1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（消防科：相老师：138 5670 2755），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。

5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

6、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

一、采购货物及要求

（一）货物清单及限价（价格单位：人民币·元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 及要求 | 单价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性卡箍 | DN100 | 钢质耐压≥2.5Mpa | 12 | 满足国标产品，消防产品质量规范要求。 |
| 2 | 暗杆沟槽闸阀 | DN100（Z85X-10/16Q） | 暗杆耐压≥1.6MPa | 150 |  |
| 3 | 暗杆软密封闸阀 | DN100（Z45X-10/16Q） | 明杆耐压≥1.6MPa | 260 |  |
| 4 | 刚性卡箍 | DN1150 | 钢质耐压≥2.5MPa | 18 |  |
| 5 | 暗杆沟槽闸阀 | DN1150（Z85X-10/16Q） | 钢质暗杆≥1.6MPa | 230 |  |
| 6 | 暗杆软密封闸阀 | DN1150（Z45X-10/16Q） | 钢质明杆≥1.6MPa | 435 |  |
| 7 | 地上消火栓 | SS150/65 |  | 840 |  |
| 8 | 新式水泵接合器 | SQD150 | 三合一 | 350 |  |
| 9 | 室内旋转减压稳压栓 | SNZW65-I |  | 70 |  |
| 10 | 室内旋转消火栓 | SNZ65 |  | 65 |  |
| 11 | 镀锌丝接弯头 | DN65 | 钢质 | 15 |  |
| 12 | 特殊响应上喷头 | T-ZSTZ80-68℃ |  | 12 |  |
| 13 | 快速响应上喷头 | K-ZXTZ80-68℃ |  | 18 |  |
| 14 | DC24V继电器 | 直流，交流 | 带底座 |  |  |
| 15 | 消防软管卷盘 | JPS1.6-19/30 |  | 135 |  |
| 16 | 有衬里消防水带（含接口） | 8-65-25 | 耐压≥1.6MPa | 150 |  |
| 17 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010N | 依爱 | 30 |  |
| 18 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI8011 | 依爱 | 28 |  |
| 19 | 火灾声光警报器 | J-EI8085N | 依爱 | 35 |  |
| 20 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI8021S | 依爱 | 30 |  |
| 21 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI8024S | 依爱 | 30 |  |
| 22 | 消防箱铝合金玻璃门 | 1800*7000mm | 铝合金玻璃闩 | 90 |  |
| 23 | 消防箱铝合金玻璃门 | 16000mm *700mm | 铝合金玻璃门 | 85 |  |
| 24 | 消防箱玻璃 | 600mm*580mm | 厚度4mm | 30 |  |
| 25 | 消防箱玻璃 | 1100mm*620mm | 厚度4mm | 50 |  |
| 26 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 |  | 70 |  |
| 27 | 5KG灭火器箱（放2具） | 5*2 |  | 35 |  |
| 28 | 手提式CO2灭火器 | MT/5 |  | 150 |  |
| 29 | 消防应急照明灯具(AC220V) | ZFZD-E5W-3A | 双头灯 | 30 |  |
| 30 | 消防应急标志灯具 | BLZD-I1LROE3W-2 | 含安全出口 | 28 |  |
| 31 | 应急照明（集中控制型，依爱） | EI-ZFJC-E5W-S8645GB(双头5W应急灯） |  | 55 |  |
| 32 | 疏散指示（集中控制型，依爱） | EI-BLJC-1REII1W-8634GB(单面右向） |  | 35 |  |
| 33 | 36V蓄电池组（集中电源） | 30AH | 依爱 |  |  |
| 34 | 电线 | WDZBN-RYJS 300/300V 2*1.5mm2 | 双绞线 | 310 |  |
| 35 | 防火门闭门器 |  | 铝合金 | 25 |  |
| 36 | 钢质防火门(平方) | 甲级 |  | 380/平方 |  |
| 37 | 吸顶扬声器 | XD5-4E-3W |  | 28 |  |
| 38 | 输入模块 | J-EI8030S | 依爱 | 28 |  |
| 39 | 输出模块 | J-EI8047S | 依爱 | 35 |  |
| 40 | 输入/输出模块 | J-EI8041S | 依爱 | 45 |  |
| 41 | 消火栓防撞护栏 | 500mm*290mm*600mm | 带反光标志 | 170 |  |
| 42 | 报警主机回路板 | J-EI8121 | 依爱 | 1250 |  |
| 43 | 主机24V电源 | 适用于依爱8000G |  | 2000 |  |
| 44 | 电线 | WDZBN-RYJS 300/300V 2*2.5mm2 | 双绞线 | 475 |  |
| 45 | 双智能液位控制箱 |  | 双显高低水位报警 | 550 |  |
| 46 | 沟槽消声止回阀（弹簧） | DN-100 HC81-16Q | 法兰式静音 | 75 |  |
| 47 | 防火门把手 |  | 合金 | 20 |  |
| 48 | 消防门锁 | 通用（包含各种消防门使用） | 铝合金 | 20 |  |
| 说明: 1.表中品种为壹个年度合同期内可能发生的采购品种，仅为本项目评审的依据，不是最终采购品种。 2根据维保部位需要品种、数量分批采购供应，据实结算。 |  |  |  |  |  |

二、合同服务期限及供货要求

1、合同服务期限：合同签订后三年（36个月）。

2、送货时限要求：接供货通知3个工作日，特殊情况下24小时之内送到。

2、送货地点：涡阳县人民医院指定地点。

三、质量及售后服务：

1、提供不少于1年的免费质保。投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应。

2、中标单位需在本地设仓储，满足零星供货及时性需求。若因不及时供货，造成采购人工期延误，发生一次处罚1000元，工期延误超过3天仍未供货送达的，采购人可自行在本地采购，按成交采购价格三倍处罚，处罚款项从已完成的合同内容应付款项中扣除。

3、采购清单内零星材料采购，为主要材料之外，不可预见性耗材，甲方列出清单后，3日内由中标单位提供询价报价单，对比市场价格商议后，7日内确定最终单价。中标单位需合理报价，双方友好协商，配合甲方的使用需要。

4、因所供产品原因造成安全事件，由成交供应商全部承担。

5、未尽事宜，在签订合同时协商。

四、验收：

按技术要求及行业标准验收。

五、最高限价：

1、最高限价：从各品种单价限价。

六、报价要求

1、报价不得高于各品种限价，否则投标无效。

2、报价为全费用报价，包括配件成本费、运输费、仓储费、人工费、税金及其他涉及的全部费税。

3、中标单位需自行综合考虑，合理报价。后期不得以实际供应配件数量少为由拒绝送货或要求增加费用。

七、付款方式：

按需供货，分期结算。每三个月（如发生供货情况）结算一次。所供货物安装完毕，运行一个月无质量问题，无息付清本期款项。

八、评价方法：

1、在品牌、质量、售后服务相当的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价报价之和由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

- 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

- 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。

附件：报价响应文件格式

涡阳县人民医院

消防设施、消防器材易损件供货及相关服务（二次）

报价响应文件

报价方：                  (单位盖章)

年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。

一、投标函

致：涡阳县人民医院

1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

报价人：                                （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

2.报价人签字盖章后，即视为响应本采购文件响应承诺。

二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1汇总之和 |  |
| 5 | 合作期限 | □响应 □不响应 |
| 6 | 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 7 | 其他 | □响应 □不响应 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。 |  |  |

投 标 人（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章）：

年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价人：                       （单位盖章）                                             价格单位：人民币·元

| 序号 | 产品名称 | 规格/尺寸 | 品牌 | 材质 | 单位 | 单价限价 | 单价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性卡箍 | DN100 |  |  | 个 | 12 | 满足国标，满足《采购需求》二，供货时限要求 | 满足国标，满足《采购需求》二，供货时限要求 |
| 2 | 暗杆沟槽闸阀 | DN100（Z85X-10/16Q） |  |  | 个 | 150 |  |  |
| 3 | 暗杆软密封闸阀 | DN100（Z45X-10/16Q） |  |  | 个 | 260 |  |  |
| 4 | 刚性卡箍 | DN1150 |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 5 | 暗杆沟槽闸阀 | DN1150（Z85X-10/16Q） |  |  | 个 | 230 |  |  |
| 6 | 暗杆软密封闸阀 | DN1150（Z45X-10/16Q） |  |  | 个 | 435 |  |  |
| 7 | 地上消火栓 | SS150/65 |  |  | 个 | 840 |  |  |
| 8 | 新式水泵接合器 | SQD150 |  |  | 个 | 350 |  |  |
| 9 | 室内旋转减压稳压栓 | SNZW65-I |  |  | 个 | 70 |  |  |
| 10 | 室内旋转消火栓 | SNZ65 |  |  | 个 | 65 |  |  |
| 11 | 镀锌丝接弯头 | DN65 |  |  | 个 | 15 |  |  |
| 12 | 特殊响应上喷头 | T-ZSTZ80-68℃ |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 13 | 快速响应上喷头 | K-ZXTZ80-68℃ |  |  | 个 | 18 |  |  |
| 14 | DC24V继电器 | 直流，交流 |  |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 消防软管卷盘 | JPS1.6-19/30 |  |  | 个 | 135 |  |  |
| 16 | 有衬里消防水带（含接口） | 8-65-25 |  |  | 套 | 150 |  |  |
| 17 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010N |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 18 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-EI8011 |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 19 | 火灾声光警报器 | J-EI8085N |  |  | 个 | 35 |  |  |
| 20 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI8021S |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 21 | 消火栓按钮 | J-SAP-EI8024S |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 22 | 消防箱铝合金玻璃门 | 1800*7000mm |  |  | 个 | 90 |  |  |
| 23 | 消防箱铝合金玻璃门 | 16000mm *700mm |  |  | 个 | 85 |  |  |
| 24 | 消防箱玻璃 | 600mm*580mm |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 25 | 消防箱玻璃 | 1100mm*620mm |  |  | 个 | 50 |  |  |
| 26 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 |  |  | 个 | 70 |  |  |
| 27 | 5KG灭火器箱（放2具） | 5*2 |  |  | 个 | 35 |  |  |
| 28 | 手提式CO2灭火器 | MT/5 |  |  | 个 | 150 |  |  |
| 29 | 消防应急照明灯具(AC220V) | ZFZD-E5W-3A |  |  | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 消防应急标志灯具 | BLZD-I1LROE3W-2 |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 31 | 应急照明（集中控制型，依爱） | EI-ZFJC-E5W-S8645GB(双头5W应急灯） |  |  | 个 | 55 |  |  |
| 32 | 疏散指示（集中控制型，依爱） | EI-BLJC-1REII1W-8634GB(单面右向） |  |  | 套 | 35 |  |  |
| 33 | 36V蓄电池组（集中电源） | 30AH |  |  | 个 | 300 |  |  |
| 34 | 电线 | WDZBN-RYJS 300/300V 2*1.5mm2 |  |  | 个 | 310 |  |  |
| 35 | 防火门闭门器 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |
| 36 | 钢质防火门(平方) | 甲级 |  |  | 个 | 380/平方 |  |  |
| 37 | 吸顶扬声器 | XD5-4E-3W |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 38 | 输入模块 | J-EI8030S |  |  | 个 | 28 |  |  |
| 39 | 输出模块 | J-EI8047S |  |  | 个 | 35 |  |  |
| 40 | 输入/输出模块 | J-EI8041S |  |  | 个 | 45 |  |  |
| 41 | 消火栓防撞护栏 | 500mm*290mm*600mm |  |  | 个 | 170 |  |  |
| 42 | 报警主机回路板 | J-EI8121 |  |  | 个 | 1250 |  |  |
| 43 | 主机24V电源 | 适用于依爱8000G |  |  | 个 | 2000 |  |  |
| 44 | 电线 | WDZBN-RYJS 300/300V 2*2.5mm2 |  |  | 个 | 475 |  |  |
| 45 | 双智能液位控制箱 |  |  |  | 个 | 550 |  |  |
| 46 | 沟槽消声止回阀（弹簧） | DN-100 HC81-16Q |  |  | 套 | 75 |  |  |
| 47 | 防火门把手 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 48 | 消防门锁 | 通用（包含各种消防门使用） |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.表中品种为壹个年度合同期内可能发生的采购品种，仅为本项目评审的依据，不是最终采购品种。

2根据维保部位需要品种、数量分批采购供应，据实结算。

四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

报价人：                       （单位盖章）

|  | 按招标文件需求填写 |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求技术规格参数 | 投标人提供技术规格参数 | 偏离 情况 | 备注 |
|  | 注意： | 1、报价人就本项目技术要求响应（偏离）表可由投标提供技术要求响应承诺书，承诺书格式自拟，所有技术参数和要求均为响应。 2、不提供，或不响应的，报价无效。 |  |  |  |

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

致：涡阳县人民医院

本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价人（单位盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

被授权（代理）人（盖章或签字）：

附：

法人代表人证明

| 压盖印章 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

代理人身份证明

| 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：       （单位盖章）

日  期：

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩证明材料

九、报价人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）