涡阳县人民医院
水暖材料供货及相关服务项目
采 购 文 件 
招标编号：GYZC-2024-087号
招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二四年十一月
涡阳县人民医院水暖材料供货及相关服务项目
谈判邀请函
一、项目基本情况
1、项目名称：涡阳县人民医院水暖材料供货及相关服务项目
2、招标编号：GYZC-2024-087号
3、采购方式：询价谈判

4、预算金额：见采购文件

5、最高限价：见采购文件
6、资金性质：自有资金

7、招标范围：常用水暖材料供货及相关服务。

8、供货期限：壹年。

二、报价人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

5、本项目的特定资格要求：

（1）具有2021年1月1日以来至少1个为机关、企业、事业单位等供货业绩（投标文件中提供业绩合同扫描件或影印件。如合同中无法体现签订时间、项目内容的无效）
6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件
1、报名及截止时间：公告发布之日起至2024年11月18日上午11:30分前（北京时间）。
2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。
3、采购文件获取地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。
四、响应文件提交及开启
1.截止时间：公告发布之日起至2024年11月19日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。
4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、询价保证金的递交：本项目免收
2、公告发布媒介：本次询价公告在涡阳县人民医院网（http://www.gyrmyy.cn/?c=197）等媒体上发布。
3、请投标人密切留意本网站最新公告、通知。

七、咨询联系方式
项目单位：涡阳县人民医院
地址：涡阳县城关街道向阳大道189号
联系人及联系方式：
总务部杨老师：138 5677 3199
招标办宿老师：0558-2867722，136 5568 3918
请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。
涡阳县人民医院水暖材料供货及相关服务项目
采购需求
报价人须知
1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；
2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人总务部杨老师：138 5677 3199），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；
3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；
4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。
5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。
6、质疑与澄清
6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。
6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。
6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。
一、货物需求及技术规格要求
（一）货物清单及限价
	序号
	商品名称
	单位
	参考数量
	单价限价
	金额（元）
	材质
	备注

	1
	50弯头
	个
	80
	4 
	
	PVC
	

	2
	75弯头
	个
	50
	10 
	
	PVC
	

	3
	110弯头
	个
	50
	12 
	
	PVC
	

	4
	50直接
	个
	30
	3 
	
	PVC
	

	5
	75直接
	个
	30
	4 
	
	PVC
	

	6
	110直接
	个
	30
	5 
	
	PVC
	

	7
	50三通
	个
	30
	5 
	
	PVC
	

	8
	75三通
	个
	30
	10 
	
	PVC
	

	9
	110三通
	个
	20
	15 
	
	PVC
	

	10
	50管卡
	个
	50
	1 
	
	PVC
	

	11
	75管卡
	个
	20
	3 
	
	PVC
	

	12
	110管卡
	个
	20
	6 
	
	PVC
	

	13
	50P弯
	个
	20
	10 
	
	PVC
	

	14
	50S弯
	个
	20
	10 
	
	PVC
	

	15
	75立检口
	个
	5
	10 
	
	PVC
	

	16
	110立检口
	个
	10
	20 
	
	PVC
	

	17
	50伸缩节
	个
	10
	5 
	
	PVC
	

	18
	75伸缩节
	个
	10
	6 
	
	PVC
	

	19
	110伸缩节
	个
	20
	10 
	
	PVC
	

	20
	50管材
	米
	100
	5 
	
	PVC
	

	21
	75管材
	米
	50
	10 
	
	PVC
	

	22
	110管材
	米
	10
	20 
	
	PVC
	

	23
	160管材
	米
	10
	40 
	
	PVC
	

	24
	胶水
	瓶
	20
	10 
	
	PVC
	

	25
	20弯头
	个
	30
	2 
	
	PPR
	

	26
	25弯头
	个
	30
	3 
	
	PPR
	

	27
	32弯头
	个
	20
	3 
	
	PPR
	

	28
	20直接
	个
	30
	2 
	
	PPR
	

	29
	25直接
	个
	30
	2 
	
	PPR
	

	30
	32直接
	个
	20
	2 
	
	PPR
	

	31
	20三通
	个
	30
	3.0 
	
	PPR
	

	32
	25三通
	个
	20
	2 
	
	PPR
	

	33
	32三通
	个
	20
	3 
	
	PPR
	

	34
	20截止阀
	个
	20
	30 
	
	铜
	

	35
	25截止阀
	个
	20
	30 
	
	铜
	

	36
	32截止阀
	个
	20
	40 
	
	铜
	

	37
	20外丝活接
	个
	30
	20 
	
	铜
	

	38
	25外丝活接
	个
	20
	20 
	
	铜
	

	39
	32外丝活接
	个
	10
	20 
	
	铜
	

	40
	20内丝弯头
	个
	50
	10 
	
	铜
	

	41
	25内丝弯头
	个
	20
	10 
	
	铜
	

	42
	20外丝接头
	个
	30
	10 
	
	铜
	

	43
	25外丝接头
	个
	30
	10 
	
	铜
	

	44
	20内丝三通
	个
	30
	10 
	
	铜
	

	45
	20卡子
	个
	100
	2 
	
	PPR
	

	46
	20管材
	米
	60
	6 
	
	PPR
	

	47
	25管材
	米
	50
	8 
	
	PPR
	

	48
	32管材
	米
	50
	10 
	
	PPR
	

	49
	面盆
	套
	10
	200 
	
	瓷
	

	50
	马桶
	套
	10
	380 
	
	瓷
	

	51
	拖把池
	套
	6
	280 
	
	瓷
	

	52
	蹲便
	套
	10
	280 
	
	瓷
	

	53
	一体水箱
	套
	10
	100 
	
	PVC
	

	54
	蹲便水箱
	套
	10
	100 
	
	PVC
	

	55
	马桶盖
	套
	20
	30 
	
	PVC
	

	56
	洁具
	套
	30
	30 
	
	PVC
	

	57
	净水机
	套
	2
	2000 
	
	
	

	58
	电热水器
	套
	5
	1200 
	
	
	

	59
	淋浴管
	个
	30
	50 
	
	铜
	

	60
	喷头
	个
	30
	50 
	
	铜
	

	61
	60软管
	根
	100
	25 
	
	铜
	

	62
	80软管
	根
	30
	35 
	
	铜
	

	63
	1.5米软管
	根
	30
	20 
	
	铜
	

	64
	2米软管
	根
	50
	25 
	
	铜
	

	65
	15浮球
	套
	5
	85 
	
	铜
	

	66
	50浮球
	套
	3
	380 
	
	铜
	

	67
	电动浮球
	套
	10
	130 
	
	铜
	

	68
	玻璃胶
	支
	50
	15 
	
	
	

	69
	结构胶
	支
	30
	15 
	
	
	

	70
	防晒棉
	米
	80
	10 
	
	
	

	71
	堵漏灵
	包
	50
	10 
	
	
	

	72
	15龙头
	个
	50
	18 
	
	玛钢
	

	73
	快开龙头
	个
	20
	30 
	
	铜
	

	74
	高弯龙头
	个
	30
	150 
	
	铜
	

	75
	肘式龙头
	个
	50
	150 
	
	铜
	

	76
	小便延时阀
	个
	20
	100 
	
	铜
	

	77
	大便延时阀
	个
	30
	100 
	
	铜
	

	78
	脚踏阀
	个
	30
	200 
	
	铜
	

	79
	混水阀
	个
	20
	100 
	
	铜
	

	80
	前置
	个
	3
	650 
	
	铜
	

	81
	角阀
	个
	50
	30 
	
	铜
	

	82
	三联龙头
	个
	2
	200 
	
	铜
	

	83
	二联龙头
	个
	20
	280 
	
	铜
	

	84
	脸盆龙头
	个
	20
	180 
	
	铜
	

	85
	15球阀
	个
	20
	30 
	
	铜
	

	86
	20球阀
	个
	30
	30 
	
	铜
	

	87
	25球阀
	个
	30
	40 
	
	铜
	

	88
	15闸阀
	个
	30
	20 
	
	铜
	

	89
	20闸阀
	个
	30
	25 
	
	铜
	

	90
	25闸阀
	个
	10
	30 
	
	铜
	

	91
	20活接球阀
	个
	10
	50 
	
	铜
	

	92
	25活接球阀
	个
	3
	80 
	
	铜
	

	93
	高弯延时感应龙头
	个
	10
	300 
	
	铜
	

	94
	感应龙头
	个
	30
	400 
	
	铜
	

	95
	生料带
	卷
	100
	3 
	
	
	

	96
	铝胶带
	卷
	10
	5 
	
	
	

	97
	下水钢丝管
	根
	30
	10 
	
	
	

	98
	脸盆下水
	套
	30
	40 
	
	铜
	

	99
	脸盆下水
	套
	30
	10 
	
	塑料
	

	100
	拖布池下水
	套
	20
	15 
	
	塑料
	

	101
	增压泵
	台
	4
	550 
	
	
	

	102
	63止回阀
	个
	6
	160 
	
	
	

	103
	15铜外接
	个
	20
	8 
	
	
	

	104
	15铜三通
	个
	20
	12 
	
	
	

	备注：1.推荐品牌：日丰、中财、伟星。
2.以上用品材料的尺寸、规格、型号等，须全面满足医院实际需要，与医院在用产品匹配，因报价人所报产品不匹配，需要改造所产生的费用，由报价人自行承担。
3.以上产品，表格内数量为招标参考数量和评审依据，不作为中标后的采购数量。采购数量以实际需要为准，部分产品可能发生采购量较多或较少的情况。请报价人予以理解。 


（二）技术质量要求

1、全新正品，符合国家标准。

2、质量保证：产品货源渠道正常，质量有保证，确保供应的产品无假货、水货、翻新货。

3、以上用品材料的尺寸、规格、型号等，须全面满足医院实际需要，与医院在用产品匹配。

二、质保期
所供产品的免费质保期
	序号
	产品名称
	免费质保期

	1
	普通水龙头
	一年

	2
	感应水龙头
	三年

	
	二联、三联水龙头
	二年

	3
	其他类水龙头
	一年

	4
	卫生洁具类
	三年

	5
	各类丝接、弯头
	五年

	6
	感应延时阀
	三年

	7
	脚踏阀
	三年

	8
	各类球阀、截止阀
	三年


三、供货周期：

供货周期为壹年，自第一批供货验收之日起计算。
四、供货地点及相关要求：

1、成交供应商必须在涡阳县城区内有门店或仓库，能够确保在紧急抢修情况下（也包括夜间抢修情形），接到电话后1小时内送到。
2、医院按零库存管理，成交供应商库存货物品种、规格应齐全，能够随要随送，不耽误医院维修使用。 

3、按实际采购量，据实结算，按季度付款。清单中货物单价应包含运输费、装卸费、保险费用及其它一切费用。
4、供货安装地点：涡阳县人民医院急救中心指定地点，并负责运输、上架，摆放整齐。
5、验收方式：由成交供应商负责将货物送货至采购人库房或指定科室，双方当场进行初步验收，对验收不合格的物品，采购人有权拒收。经初步验收合格的物品若在使用过程中发现有质量问题，采购人有权要求成交供应商免费予以更换或退货。成交供应商货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收，成交供应商承担由此导致的损失，采购人有权进一步追究成交供应商的违约责任。
6、成交供应商根据采购方采购计划进行供货，不允许超计划供货。超出计划的品种，采购方不予验收入库，由成交供应商无条件带回。
五、质量及售后要求

1、中标人所供货物必须符合国家标准，无国家标准的符合行业标准。

2、因中标人所供货物存在瑕疵，而造成招标人经济和其他损失的，招标有权要求中标人赔偿损失，并负责消除影响。

3、若连续出现 叁 次（批）所供产品不合格，招标人有权选择中止合同。

4、未尽事宜，在签订合同时协商。

六、控制价

本项目最高限价：人民币115000元（大写：壹拾伍万伍仟元）。高于此限价投标无效。
七、报价要求

1、报价不得高于各品种限价，否则投标无效。

2、报价为全费用报价，采购人不再支付其他作保费用。

    3、二次（及二次以上）报价为总价报价，单价按所报总价的浮动比例计算。
八、付款方式：

分批供货，分期付款。每次供货完毕初步验收，试用一个月后未发现不符合采购品质要求的情形，按后勤物资常规付款每件支付。

九、评价方法：

1、根据投标响应全部满足本项目要求，售后服务相当等，视情况通过2轮或2轮以上报价，按总报价由低到高的原则，推荐成交候选人，报医院招标采购领导小组审定。根据投标人的提供的货物（材料）的质量层次、履约能力等综合因素，优先选择性价比高的投标人作为成交人。

2、其他无效报价情况：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

(2)递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

(3)提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。
附件：报价响应文件格式
涡阳县人民医院
水暖材料供货及相关服务项目
报价响应文件
报价方：                  (单位盖章)
年    月   日
目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
五、无重大违法记录声明函
六、资格证明文件
七、业绩证明材料
八、报价人认为需要提供的其他材料
注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。
一、投标函
致：涡阳县人民医院 
1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。
4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；
（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。
8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9.其他补充说明：                                               
报价人：                                单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日
注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。
二、开标一览表
货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	涡阳县人民医院水暖材料供货及相关服务项目

	2
	招标编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	投标总价
	   拾    万    仟    佰   拾   元   角   分
   （小写：             ）

	5
	合作期限
	□响应     □不响应

	6
	付款方式
	□响应     □不响应

	7
	其他
	□响应     □不响应

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。


投 标 人（单位盖章）：                      
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        
      年   月   日
三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价表：    报价人：                       （单位盖章）                                           价格单位：人民币·元
	序号
	商品名称
	品牌/产地
	材质
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价
	单价报价
	合计
	备注

	1
	50弯头
	
	PVC
	
	个
	80
	4 
	
	
	

	2
	75弯头
	
	PVC
	
	个
	50
	10 
	
	
	

	3
	110弯头
	
	PVC
	
	个
	50
	12 
	
	
	

	4
	50直接
	
	PVC
	
	个
	30
	3 
	
	
	

	5
	75直接
	
	PVC
	
	个
	30
	4 
	
	
	

	6
	110直接
	
	PVC
	
	个
	30
	5 
	
	
	

	7
	50三通
	
	PVC
	
	个
	30
	5 
	
	
	

	8
	75三通
	
	PVC
	
	个
	30
	10 
	
	
	

	9
	110三通
	
	PVC
	
	个
	20
	15 
	
	
	

	10
	50管卡
	
	PVC
	
	个
	50
	1 
	
	
	

	11
	75管卡
	
	PVC
	
	个
	20
	3 
	
	
	

	12
	110管卡
	
	PVC
	
	个
	20
	6 
	
	
	

	13
	50P弯
	
	PVC
	
	个
	20
	10 
	
	
	

	14
	50S弯
	
	PVC
	
	个
	20
	10 
	
	
	

	15
	75立检口
	
	PVC
	
	个
	5
	10 
	
	
	

	16
	110立检口
	
	PVC
	
	个
	10
	20 
	
	
	

	17
	50伸缩节
	
	PVC
	
	个
	10
	5 
	
	
	

	18
	75伸缩节
	
	PVC
	
	个
	10
	6 
	
	
	

	19
	110伸缩节
	
	PVC
	
	个
	20
	10 
	
	
	

	20
	50管材
	
	PVC
	
	米
	100
	5 
	
	
	

	21
	75管材
	
	PVC
	
	米
	50
	10 
	
	
	

	22
	110管材
	
	PVC
	
	米
	10
	20 
	
	
	

	23
	160管材
	
	PVC
	
	米
	10
	40 
	
	
	

	24
	胶水
	
	PVC
	
	瓶
	20
	10 
	
	
	

	25
	20弯头
	
	PPR
	
	个
	30
	2 
	
	
	

	26
	25弯头
	
	PPR
	
	个
	30
	3 
	
	
	

	27
	32弯头
	
	PPR
	
	个
	20
	3 
	
	
	

	28
	20直接
	
	PPR
	
	个
	30
	2 
	
	
	

	29
	25直接
	
	PPR
	
	个
	30
	2 
	
	
	

	30
	32直接
	
	PPR
	
	个
	20
	2 
	
	
	

	31
	20三通
	
	PPR
	
	个
	30
	3.0 
	
	
	

	32
	25三通
	
	PPR
	
	个
	20
	2 
	
	
	

	33
	32三通
	
	PPR
	
	个
	20
	3 
	
	
	

	34
	20截止阀
	
	铜
	
	个
	20
	30 
	
	
	

	35
	25截止阀
	
	铜
	
	个
	20
	30 
	
	
	

	36
	32截止阀
	
	铜
	
	个
	20
	40 
	
	
	

	37
	20外丝活接
	
	铜
	
	个
	30
	20 
	
	
	

	38
	25外丝活接
	
	铜
	
	个
	20
	20 
	
	
	

	39
	32外丝活接
	
	铜
	
	个
	10
	20 
	
	
	

	40
	20内丝弯头
	
	铜
	
	个
	50
	10 
	
	
	

	41
	25内丝弯头
	
	铜
	
	个
	20
	10 
	
	
	

	42
	20外丝接头
	
	铜
	
	个
	30
	10 
	
	
	

	43
	25外丝接头
	
	铜
	
	个
	30
	10 
	
	
	

	44
	20内丝三通
	
	铜
	
	个
	30
	10 
	
	
	

	45
	20卡子
	
	PPR
	
	个
	100
	2 
	
	
	

	46
	20管材
	
	PPR
	
	米
	60
	6 
	
	
	

	47
	25管材
	
	PPR
	
	米
	50
	8 
	
	
	

	48
	32管材
	
	PPR
	
	米
	50
	10 
	
	
	

	49
	面盆
	
	瓷
	
	套
	10
	200 
	
	
	

	50
	马桶
	
	瓷
	
	套
	10
	380 
	
	
	

	51
	拖把池
	
	瓷
	
	套
	6
	280 
	
	
	

	52
	蹲便
	
	瓷
	
	套
	10
	280 
	
	
	

	53
	一体水箱
	
	PVC
	
	套
	10
	100 
	
	
	

	54
	蹲便水箱
	
	PVC
	
	套
	10
	100 
	
	
	

	55
	马桶盖
	
	PVC
	
	套
	20
	30 
	
	
	

	56
	洁具
	
	PVC
	
	套
	30
	30 
	
	
	

	57
	净水机
	
	
	
	套
	2
	2000 
	
	
	

	58
	电热水器
	
	
	
	套
	5
	1200 
	
	
	

	59
	淋浴管
	
	铜
	
	个
	30
	50 
	
	
	

	60
	喷头
	
	铜
	
	个
	30
	50 
	
	
	

	61
	60软管
	
	铜
	
	根
	100
	25 
	
	
	

	62
	80软管
	
	铜
	
	根
	30
	35 
	
	
	

	63
	1.5米软管
	
	铜
	
	根
	30
	20 
	
	
	

	64
	2米软管
	
	铜
	
	根
	50
	25 
	
	
	

	65
	15浮球
	
	铜
	
	套
	5
	85 
	
	
	

	66
	50浮球
	
	铜
	
	套
	3
	380 
	
	
	

	67
	电动浮球
	
	铜
	
	套
	10
	130 
	
	
	

	68
	玻璃胶
	
	
	
	支
	50
	15 
	
	
	

	69
	结构胶
	
	
	
	支
	30
	15 
	
	
	

	70
	防晒棉
	
	
	
	米
	80
	10 
	
	
	

	71
	堵漏灵
	
	
	
	包
	50
	10 
	
	
	

	72
	15龙头
	
	玛钢
	
	个
	50
	18 
	
	
	

	73
	快开龙头
	
	铜
	
	个
	20
	30 
	
	
	

	74
	高弯龙头
	
	铜
	
	个
	30
	150 
	
	
	

	75
	肘式龙头
	
	铜
	
	个
	50
	150 
	
	
	

	76
	小便延时阀
	
	铜
	
	个
	20
	100 
	
	
	

	77
	大便延时阀
	
	铜
	
	个
	30
	100 
	
	
	

	78
	脚踏阀
	
	铜
	
	个
	30
	200 
	
	
	

	79
	混水阀
	
	铜
	
	个
	20
	100 
	
	
	

	80
	前置
	
	铜
	
	个
	3
	650 
	
	
	

	81
	角阀
	
	铜
	
	个
	50
	30 
	
	
	

	82
	三联龙头
	
	铜
	
	个
	2
	200 
	
	
	

	83
	二联龙头
	
	铜
	
	个
	20
	280 
	
	
	

	84
	脸盆龙头
	
	铜
	
	个
	20
	180 
	
	
	

	85
	15球阀
	
	铜
	
	个
	20
	30 
	
	
	

	86
	20球阀
	
	铜
	
	个
	30
	30 
	
	
	

	87
	25球阀
	
	铜
	
	个
	30
	40 
	
	
	

	88
	15闸阀
	
	铜
	
	个
	30
	20 
	
	
	

	89
	20闸阀
	
	铜
	
	个
	30
	25 
	
	
	

	90
	25闸阀
	
	铜
	
	个
	10
	30 
	
	
	

	91
	20活接球阀
	
	铜
	
	个
	10
	50 
	
	
	

	92
	25活接球阀
	
	铜
	
	个
	3
	80 
	
	
	

	93
	高弯延时感应龙头
	
	铜
	
	个
	10
	300 
	
	
	

	94
	感应龙头
	
	铜
	
	个
	30
	400 
	
	
	

	95
	生料带
	
	
	
	卷
	100
	3 
	
	
	

	97
	铝胶带
	
	
	
	卷
	10
	5 
	
	
	

	98
	下水钢丝管
	
	
	
	根
	30
	10 
	
	
	

	99
	脸盆下水
	
	铜
	
	套
	30
	40 
	
	
	

	100
	脸盆下水
	
	塑料
	
	套
	30
	10 
	
	
	

	101
	拖布池下水
	
	塑料
	
	套
	20
	15 
	
	
	

	102
	增压泵
	
	
	
	台
	4
	550 
	
	
	

	103
	63止回阀
	
	
	
	个
	6
	160 
	
	
	

	104
	15铜外接
	
	
	
	个
	20
	8 
	
	
	

	105
	15铜三通
	
	
	
	个
	20
	12 
	
	
	

	合计：


四、技术要求响应（偏离）表
（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）
报价人：                       （单位盖章）
	
	按招标文件需求填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	项目名称
	采购文件要求技术规格参数
	投标人提供技术规格参数
	偏离
情况
	备注

	
	注意：
	本表可不填写，递交报价响应文件均视为响应本采购文件的各项技术要求。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。
五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
致：涡阳县人民医院  
本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。
本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。
报价人（单位盖章）：             
法定代表人（盖章或签字）：             
被授权（代理）人（盖章或签字）：             
附：
法人代表人证明
	身份证  正面
	身份证  背面


代理人身份证明

	身份证  正面
	身份证  背面


六、无重大违法记录声明函
致：    涡阳县人民医院        

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   报价人：       （单位盖章）

日  期：                   

七、资格证明文件
（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）
八、业绩证明材料
九、报价人认为应该提供的其他资料
（格式自拟）



压盖印章








