涡阳县人民七氟丙烷气体灭火装置检测及药剂补充充装项目

采 购 文 件

招标编号：GYZC-2026-024号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二六年四月

涡阳县人民医院七氟丙烷气体灭火装置检测及药剂补充充装项目

竞价公告

一、项目基本情况

1、项目名称：涡阳县人民医院七氟丙烷气体灭火装置检测及药剂补充充装项目

2、招标编号：GYZC-2026-024号

3、采购方式：竞价谈判

4、预算金额（人民币）：54000元

5、最高限价（人民币）：20075元

6、采购需求：详见报价表。

6、合同履行期限：20天

二、报价人资格要求：

1、满足独立法人机构

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、落实政府采购政策需满足的资格要求： / ；

4、本项目的特定资格要求：/

5、联合体投标：不接受。

6、转包与分包：不允许。

三、报名和获取采购文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2026年5月7日上午11:00分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院采购办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、采购文件获取地点：采购文件可到涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2026年5月8日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.开标一览表及分项报价表一起单独密封递交。

5.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单位只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、咨询联系方式

项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

消防科相老师：138 5670 2755

招标办宿老师：0558-2867722，136 5568 3918

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。

涡阳县人民医院

七氟丙烷气体灭火装置检测及药剂补充充装项目

采购需求

报价人须知

1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；

3、现场踏勘：采购人不组织现场踏勘，供应商应自行踏勘项目现场（消防科相老师：138 5670 2755）。如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

4、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足采购文件提供的详细参数；

5、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按采购人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

7、关于报价:开标一览表（报价表）内容与分项报价表价格不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8、质疑与澄清

8.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解 和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。

8.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。

8.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

一、采购内容及相关要求

（一）项目简介

涡阳县人民医院柜式七氟丙烷灭火系统检测周期已满 3 年，需按规范完成全面检测、药剂充装、系统检修与损坏配件更换（包含与本次 11 具柜式七氟丙烷灭火装置配套的气体灭火控制器、现场探测器、紧急启停按钮、放气指示灯、声光报警器、控制线路、联动模块、反馈模块、启动线路、蓄电池等全套控制系统）；所有钢瓶需拆卸、运输至具备资质场地检测充装，完工后运回安装调试并通过验收。

（二）采购货物清单                          价格单位：人民币·元

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 限价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷药剂 | 纯度≥99.99%，其他符合国家标准 | 175kg | 55 | 数量仅为评审依据，不作为充装的结算依据 |
| 2 | 柜式七氟丙烷系统检测 | 瓶:134 kg | 10瓶 | 950 | 包含系统检测、人工、维修、配件更换、线路整改、调试、运费、吊装、安全措施、税费等 |
| 3 | 柜式七氟丙烷系统检测 | 瓶:120 kg | 1瓶 | 950 | 包含系统检测、人工、维修、配件更换、线路整改、调试、运费、吊装、安全措施、税费等 |
| 说明：1.药剂充装以实际充装量为结算依据。 2.如纯度出现检测不合格，采购人有权委托其他检测机构复检。 3.取样量按《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 GB 18614-2012》执行。 |  |  |  |  |  |

二、服务要求

1、满足现行检测规范要求。

2、系统检测包含系统检测、人工、维修、配件更换、线路整改、调试、运输、吊装、安全措施等为完成本项目所做得全部。

3、取样符合《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 GB 18614-2012》。

4、提供所充装药剂的检测合格证书。

5、如纯度出现检测不合格，采购人有权决定是否选择委托其他检测机构复检。

6、药剂结算量：依据检测后系统整体质量与检测前系统整体质量称重结果相差数额，加上按照《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂 GB 18614-2012》合理取样量（取样量最高限额为11瓶系统累计不超过150 kg），总和为实际充装量。

三、质量保证及售后服务：

1、本项目的免费质保期为：叁年。在质保期内，因质量问题（包括灭火气体充装质量）导致任何后果，责任由成交乙方全部承担（包括法任和经营责任）。

2、乙方在接到需方设备故障通知的4小时内响应， 24小时内派工程师到达现场维修或指导，如一时无法修复的设备，提供备品供用户临床使用，此条款也适用于保修期外。

3、乙方还应免费提供下列伴随服务：充装和调试；乙方对甲方人员进行免费培训或指导，提供技术支持。

六、验收

按医院相关管理制度和相关标准验收，所有技术及商务要求均为验收内容。

七、报价要求

报价为全费用报价，报价人所报总价及单价均不得超过限价。

八、付款方式：

检测及装调试完毕，经验收合格后，于15个工作日内支付第一笔款：合同总金额的90%；第二笔（即剩余合同总金额的10%）款于第一笔款支付满壹年未发现质量问题无息付清。

九、评价方法：

1、在全部响应本项目要求的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购方不予受理。

(2)递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

(3)提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院采购采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织采购。

附件：报价响应文件格式

涡阳县人民医院

七氟丙烷气体灭火装置检测及药剂补充充装项目

报价响应文件

报价方：                  (盖单位章)

年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表（报价单独密封递交）

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表（本项目不作要求）

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料（本项目不作要求）

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。

一、投标函

致：涡阳县人民医院

1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

报价人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 七氟丙烷气体灭火装置检测及药剂补充充装项目 |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1汇总之和 |  |
| 5 | 供货安装期限 | □响应 □不响应 |
| 6 | 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 7 | 其他 | □响应 □不响应 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 注：除本表格和技术规格响应表明确要求填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。 |  |  |

投 标 人（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章）：

年   月   日

三、分项报价表

报价人：                       （单位盖章）                                             价格单位：人民币·元

| 序号 | 名称 | 品牌产地 | 储气瓶规格 | 单位 | 数量 | 单价 限价 | 单价 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷药剂 |  | / | kg | 175 | 55 |  |  | 数量仅为评审依据，不作为充装的结算依据 |
| 2 | 柜式七氟丙烷系统检测 |  | 1*120kg | 个 | 1 | 950 |  |  | 包含系统检测、人工、维修、配件更换、线路整改、调试、运费、吊装、安全措施、税费等 |
| 3 | 柜式七氟丙烷系统检测 |  | 1*134kg | 个 | 10 | 950 |  |  | 包含系统检测、人工、维修、配件更换、线路整改、调试、运费、吊装、安全措施、税费等 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：七氟丙烷气体充装费用按实际充装的数量计价结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

报价人：                       （单位盖章）

|  | 按招标文件需求填写 |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购文件要求技术规格参数 | 投标人提供技术规格参数 | 偏离 情况 | 备注 |
| 1 | 本表不作要求 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

致：涡阳县人民医院

本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价人（单位盖章）：

法定代表人（签字或签字）：

被授权（代理）人（签字或签字）：

附：

法人代表人身份证明

压盖印章

代理人身份证明

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：       （盖单位章）

日  期：

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩证明材料

九、报价人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）