空调型号及数量

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | RFC180TX | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 | RFC400KX4 | 台 | 2 |
| 3 | 室外机 | RFC615KX4 | 台 | 1 |
| 4 | 室外机 | RFC680KX4 | 台 | 3 |
| 5 | 室外机 | RFC735KX4 | 台 | 2 |
| 6 | 室外机 | RFC800KX4 | 台 | 1 |
| 7 | 室外机 | RFC850KX4 | 台 | 1 |
| 8 | 室外机 | RFC900KX4 | 台 | 2 |
| 9 | 室外机 | RFC960KX4 | 台 | 1 |
| 10 | 室外机 | RFC1065KX4 | 台 | 2 |
| 11 | 室外机 | RFC1235KX4 | 台 | 1 |
| 12 | 室外机 | RFC1360KX4 | 台 | 6 |
| 13 | 室内机 | RFT28KX4 | 台 | 61 |
| 14 | 室内机 | RFT36KX4 | 台 | 28 |
| 15 | 室内机 | RFT45KX4 | 台 | 25 |
| 16 | 室内机 | RFT56KX4 | 台 | 43 |
| 17 | 室内机 | RFT71KX4 | 台 | 35 |
| 18 | 室内机 | RFT90KX4 | 台 | 23 |
| 19 | 室内机 | RFT112KX | 台 | 22 |
|  | 室内机 | RFT140KX4 | 台 | 46 |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 | 室外机 | RFC400KX4 | 台 | 1 |
| 22 | 室外机 | RFC800KX4 | 台 | 4 |
| 23 | 室外机 | RFC850KX4 | 台 | 1 |
| 24 | 室外机 | RFC900KX4 | 台 | 2 |
| 25 | 室外机 | RFC960KX4 | 台 | 2 |
| 26 | 室外机 | RFC1010KX4 | 台 | 8 |
| 27 | 室外机 | RFC1065KX4 | 台 | 2 |
| 28 | 室外机 | RFC1130KX4 | 台 | 2 |
| 29 | 室外机 | RFC1180KX4 | 台 | 4 |
| 30 | 室外机 | RFC1360KX4 | 台 | 3 |
| 31 | 室内机 | RFUT22KX4 | 台 | 14 |
| 32 | 室内机 | RFT28KX4 | 台 | 82 |
| 33 | 室内机 | RFT36KX4 | 台 | 78 |
| 34 | 室内机 | RFT45KX4 | 台 | 38 |
| 35 | 室内机 | RFT56KX4 | 台 | 173 |
| 36 | 室内机 | RFT71KX4 | 台 | 39 |
| 37 | 室内机 | RFT90KX4 | 台 | 16 |
| 38 | 室内机 | RFT112KX4 | 台 | 9 |
| 39 | 室内机 | RFT140KX4 | 台 | 24 |
| 40 | 室外机 | RFC735KX4 | 台 | 1 |
| 41 | 室内机 | RFT56KX4 | 台 | 2 |
| 42 | 室内机 | RFT90KX4 | 台 | 2 |
| 43 | 室内机 | RFT71KX4 | 台 | 2 |
| 44 | 室内机 | RFT36KX4 | 台 | 2 |
| 45 | 室外机 | RFC400KX4 | 台 | 1 |
| 46 | 室内机 | RFT140KX4 | 台 | 4 |
| 47 | 室外机 | RFC680KX4 | 台 | 1 |
| 48 | 室内机 | RFT140KX4 | 台 | 4 |
| 49 | 室内机 | RFT28KX4 | 台 | 2 |
| 50 | 室外机 | RFC450TX | 台 | 1 |
| 51 | 室外机 | RFC224TX | 台 | 1 |
| 52 | 室外机 | RFC100TX | 台 | 1 |
| 53 | 室内机 | RFT140TX-A | 台 | 1 |
| 54 | 室内机 | RFT112TX-A | 台 | 1 |
| 55 | 室内机 | RFT100TX-A | 台 | 1 |
| 56 | 室内机 | RFT80TX-A | 台 | 1 |
| 57 | 室内机 | RFT71TX-A | 台 | 1 |
| 58 | 室内机 | RFT56KX6-A | 台 | 1 |
| 59 | 室内机 | RFT36KX6-A | 台 | 3 |
| 60 | 室内机 | RFT28KX6-A | 台 | 3 |
| 61 | 室外机 | RFC615KX4 | 台 | 1 |
| 62 | 室内机 | RFT45KX4 | 台 | 1 |
| 63 | 室内机 | RFT50KX4 | 台 | 1 |
| 64 | 室内机 | RFT56KX4 | 台 | 2 |
| 65 | 室外机 | RFC180TX | 台 | 1 |
| 66 | 室内机 | RFT140TX-A/T6S | 台 | 1 |
| 67 | 室外机 | RFC400KX4 | 台 | 1 |
| 68 | 室内机 | RFT36KX4 | 台 | 2 |
| 69 | 室内机 | RFT71KX4 | 台 | 1 |
| 70 | 室内机 | RFT56KX4 | 台 | 2 |
| 总计需要维护的设备 |  | 台 | 857 | 包含两套电脑集控系统 |

| 名称 |  | 型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海尔空调 |  | KFR-72LW |  | 1 |  |
| 格力空调 |  | KFR-72 |  | 8 |  |
| 海尔冰箱 |  | BCD-118 |  | 2 |  |
| 奥克斯外机 |  | DLR-335W5 |  | 2 |  |
| 奥克斯内机 |  | DLR-112Q |  | 6 |  |
| 海尔冰箱 |  | BCD-90 |  | 1 |  |
| 格力外机 |  | GMV-680WM |  | 2 |  |
| 格力外机 |  | GMV-335WM |  | 1 |  |
| 格力外机 |  | GMV-560WM |  | 2 |  |
| 格力外机 |  | GMV-615WM |  | 1 |  |
| 格力外机 |  | GMV-738WM |  | 1 |  |
| 格力外机 |  | GMV-900WM |  | 1 |  |
| 格力内机 |  | GMV-NDR28 |  | 32 |  |
| 格力内机 |  | GMV-NDR36 |  | 19 |  |
| 格力内机 |  | GMV-NDR45 |  | 13 |  |
| 格力内机 |  | NDR-56 |  | 15 |  |
| 格力内机 |  | NDR-80 |  | 10 |  |
| 格力内机 |  | NDR-90 |  | 2 |  |
| 格力内机 |  | GMV-NDR80 |  | 18 |  |
| 格力空调 |  | KFR-50 |  | 1 |  |
| 格力空调 |  | KFR-35 |  | 1 |  |
| 海尔空调 |  | KFR-120 |  | 2 |  |
| 除湿机 |  |  |  | 2 |  |
| 日立外机 |  | RAS-400FSNYAQ |  | 1 |  |
| 日立外机 |  | RAS-785FSNYAQ |  | 1 |  |
| 日立外机 |  | RAS-850FSNYAQ |  | 1 |  |
| 日立内机 |  | RPIZ-36FSN6QC/P |  | 1 |  |
| 日立内机 |  | RPIZ-45FSN6QC/P |  | 6 |  |
| 日立内机 |  | RPIZ-63FSN6QC/P |  | 15 |  |
| 日立内机 |  | RPI-100FSN6QLC |  | 1 |  |
| 1 | 海尔冰箱 | BCD-165 | 台 |  | 11 |
| 2 | 海尔冰箱 | BCD-166 | 台 |  | 7 |
| 3 | 海尔冰箱 | BCD-118 | 台 |  | 5 |
| 4 | 海尔冰箱 | BCD-180 | 台 |  | 2 |
| 5 | 海尔冰箱 | BC-96A | 台 |  | 2 |
| 6 | 海尔冰箱 | BCD-185 | 台 |  | 1 |
| 7 | 海尔冰箱 | BC-117FC | 台 |  | 2 |
| 8 | 海尔冰箱 | BCD-133 | 台 |  | 2 |
| 9 | 海尔冰箱 | BCD-532 | 台 |  | 1 |
| 10 | 海尔冰箱 | BCD-189 | 台 |  | 1 |
| 11 | 海尔冰箱 | BCD-195 | 台 |  | 1 |
| 12 | 海尔冰箱 | BCD-130H | 台 |  | 1 |
| 13 | 创维冰箱 | BCD-216TSCB | 台 |  | 2 |
| 14 | 美菱冰箱 | BCD-182 | 台 |  | 2 |
| 15 | KEG冰箱 | BC-91 | 台 |  | 1 |
| 16 | 康佳冰箱 | BC-46 | 台 |  | 1 |
| 17 | 美的冰箱 | BCD-195 | 台 |  | 1 |
| 18 | 美菱冰箱 | BCD-200 | 台 |  | 1 |
| 19 | 美菱冰箱 | BCD-566WUPC | 台 |  | 3 |
| 20 | 海尔冰箱 | BC-93 | 台 |  | 1 |
| 21 | 海尔冷藏柜 | SC-322 | 台 |  | 1 |
| 22 | 海尔冷藏柜 | SC-196 | 台 |  | 1 |
| 23 | 海尔冷藏柜 | SC-242 | 台 |  | 4 |
| 24 | 海尔冷藏柜 | SC-298 | 台 |  | 2 |
| 25 | 海尔冷藏柜 | SC-126 | 台 |  | 1 |
| 26 | 海尔冷藏柜 | SC-316 | 台 |  | 4 |
| 27 | 海尔冷藏柜 | SC-226 | 台 |  | 7 |
| 28 | 海尔冷藏柜 | SC-276 | 台 |  | 5 |
| 29 | 海尔冷藏柜 | SC-329GA | 台 |  | 1 |
| 30 | 海尔冷藏柜 | SC-279 | 台 |  | 1 |
| 31 | 除湿机 | 201E | 台 |  | 13 |
| 32 | 海尔空调 | KFR-35GW | 台 |  | 69 |
| 33 | 海尔空调 | KFR-50LW | 台 |  | 24 |
| 34 | 海尔空调 | KFR-72LW | 台 |  | 22 |
| 35 | 海尔空调 | KFR-120 | 台 |  | 9 |
| 36 | 药品冷库 | 星园分院、药库、检验中心 | 座 |  | 4 |
| 37 | 格力空调 | KFR-26 | 台 |  | 1 |
| 38 | 格力空调 | KFR-35GW | 台 |  | 13 |
| 39 | 格力空调 | KFR-72LW | 台 |  | 1 |
| 40 | 格力空调 | KFR-120T | 台 |  | 1 |
| 41 | 三菱重工海尔空调 |  | 台 |  | 19 |
| 设备数量总计：420 |  |  |  |  |  |
| 新风净化空调机组 |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 送风量m³/h | 新风量m³/h | 机外余压Pa |  |  |
| 净化新风空调机组 | 1800 | 1800 | 300 |  |  |
| 净化新风空调机组 | 7000 | 7000 | 400 |  |  |
| 净化新风空调机组 | 2600 | 2600 | 400 |  |  |
| 新风循环机组 | 6300 | 1900 | 700 |  |  |
| 新风机组 | 6500 | 6500 | 450 |  |  |
| 新风机组 | 1500 | 1500 | 300 |  |  |
| 新风机组 | 5600 | 5600 | 450 |  |  |
| 净化新风空调机组 | 8620 | 8620 | 600 |  |  |
| 净化新风空调机组 | 2000 | 2000 | 500 |  |  |

| 位置 | 型号 | 台数 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3号楼业务数据机房 | KHNA-H40AD | 1 | 厦门科华恒盛 |
| 7号业务数据机房 | ER050-HAA | 4 | EAST易事特 |
|  | EC26-UAA | 1 | EAST易事特 |
| 5号楼监控机房 | EC26-UAA | 1 | EAST易事特 |

| 序号 | 楼层 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调机组设备 |  |  |  |
| 1 | 一楼 | SMV-4.5NAQ | 台 | 4 |
| 2 |  | SMV-5.6NAQ | 台 | 12 |
| 3 |  | SMV-7.1NAQ | 台 | 6 |
| 4 | 二楼 | SMV-4.5NAQ | 台 | 8 |
| 5 |  | SMV-5.6NAQ | 台 | 12 |
| 6 | 三楼 | SMV-4.5NAQ | 台 | 6 |
| 7 |  | SMV-5.6NAQ | 台 | 8 |
| 8 |  | SMV-7.1NAQ | 台 | 4 |
| 9 | 四楼 | SMV-4.5NAQ | 台 | 5 |
| 10 |  | SMV-5.6NAQ | 台 | 4 |
| 11 |  | SMV-7.1NAQ | 台 | 14 |
| 12 | 变频多联室外机 | SMV-45.0WM | 台 | 2 |
| 13 |  | SMV-61.5WM | 台 | 6 |
|  | 设备合计 |  |  | 91 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调系统 |  |  | 272 |
| 1 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-1-1 3、参数：制冷量:78.4Kw,制热量:88.0Kw,功率:22.0Kw | 台 | 1 |
| 2 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-1-2 3、参数：制冷量:89.5Kw,制热量:100.5Kw,功率:24.55Kw | 台 | 1 |
| 3 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-1-3 3、参数：制冷量:123.0Kw,制热量:138.0Kw,功率:38.0Kw | 台 | 1 |
| 4 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-2-1 3、参数：制冷量:68.0Kw,制热量:76.5Kw,功率:20.5Kw | 台 | 1 |
| 5 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-2-2 3、参数：制冷量:28.0Kw,制热量:31.5Kw,功率:6.8Kw | 台 | 1 |
| 6 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-2-3 3、参数：制冷量:83.9Kw,制热量:94.0Kw,功率:21.5Kw | 台 | 1 |
| 7 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-3-1 3、参数：制冷量:20.0Kw,制热量:22.4Kw,功率:6.40Kw | 台 | 1 |
| 8 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、编号：KW-4-1 3、参数：制冷量:78.4Kw,制热量:88.0Kw,功率:22.0Kw | 台 | 1 |
| 9 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：K-100 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1300m3/h,冷量:10.0Kw,热量:11.2Kw,功率:90W | 台 | 8 |
| 10 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：K-90 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1300m3/h,冷量:9.0Kw,热量:10.0Kw,功率:90W | 台 | 10 |
| 11 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：K-63 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1150m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,功率:85W | 台 | 10 |
| 12 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：K-36 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:700m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4.0Kw,功率:68W | 台 | 2 |
| 13 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-9.0H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1500m3/h,冷量:9.0Kw,热量:10.0Kw,静压:30Pa,功率:209W | 台 | 12 |
| 14 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-6.3H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:850m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.0Kw,静压:30Pa,功率:45W | 台 | 6 |
| 15 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-50H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:750m3/h,冷量:5.0Kw,热量:5.6Kw,静压:30Pa,功率:35W | 台 | 1 |
| 16 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-4.5H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:750m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5.0Kw,静压:15Pa,功率:35W | 台 | 17 |
| 17 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-4.0H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:750m3/h,冷量:4.0Kw,热量:4.5Kw,静压:30Pa,功率:35W | 台 | 5 |
| 18 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-3.6H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:550m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4.0Kw,静压:30Pa,功率:30W | 台 | 6 |
| 19 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：D-3.2H 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:550m3/h,冷量:3.2Kw,热量:3.6Kw,静压:15Pa,功率:30W | 台 | 4 |
| 20 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、编号：KT-B1-1、KT-B1-2 3、参数：制冷量:106Kw,制热量:119Kw,功率:29.73Kw | 台 | 2 |
| 21 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、编号：KT-B1-XF 3、参数：制冷量:45Kw,制热量:50Kw,功率:12.99Kw | 台 | 1 |
| 22 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N1-36 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:540m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4Kw,功率:72W | 台 | 16 |
| 23 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N1-45 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:800m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5Kw,功率80W | 台 | 7 |
| 24 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N2-56 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:950m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率80W | 台 | 6 |
| 25 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N2-71 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1000m3/h,冷量:7.1Kw,热量:8Kw,功率100W | 台 | 2 |
| 26 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N2-100 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1600m3/h,冷量:10Kw,热量:11Kw,功率190W | 台 | 1 |
| 27 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N1-112 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1450m3/h,冷量:11.2Kw,热量:12.5Kw,功率262W | 台 | 5 |
| 28 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：N-XF-40 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:4000m3/h,冷量:45Kw,热量:27.8Kw,功率2200W | 台 | 1 |
| 29 | 空调器 | 1、名称：冷暖型柜式分体空调 2、规格：详见施工图纸设计 3、安装形式：落地安装 4、参数：制冷:7.2Kw 风量:1200m3/h | 台 | 2 |
| 30 | 空调器 | 1、名称：冷暖型柜式分体空调 2、规格：详见施工图纸设计 3、安装形式：落地安装 4、参数：冷暖型柜式分体空调 制冷:3.5Kw 制热:4.45Kw 风量:700m3/h | 台 | 1 |
| 31 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-1F-1 3、参数：制冷量:90Kw,制热量:100Kw,功率:26.47Kw | 台 | 1 |
| 32 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-2F-1 3、参数：制冷量:78.5Kw,制热量:87.5Kw,功率:23.05Kw | 台 | 1 |
| 33 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-2F-2 3、参数：制冷量:95Kw,制热量:100Kw,功率:26.96Kw | 台 | 1 |
| 34 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-3F-2 3、参数：制冷量:73Kw,制热量:81.5Kw,功率:21.4Kw | 台 | 1 |
| 35 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-2F-2 3、参数：制冷量:95Kw,制热量:100Kw,功率:26.96Kw | 台 | 1 |
| 36 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R36 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:540m3/h,冷量:3.6Kw,热量:4Kw,功率:72W | 台 | 1 |
| 37 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R45 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:800m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5Kw,功率:80W | 台 | 12 |
| 38 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R56 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:800m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率:80W | 台 | 10 |
| 39 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R63 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1000m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,功率:105W | 台 | 23 |
| 40 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R71 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1000m3/h,冷量:7.1Kw,热量:8Kw,功率:105W | 台 | 1 |
| 41 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R80 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1390m3/h,冷量:8Kw,热量:9Kw,功率:230W | 台 | 15 |
| 42 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R90 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1390m3/h,冷量:9Kw,热量:10.0Kw,功率:230W | 台 | 8 |
| 43 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、型号：W-730(26P) 3、参数：制冷量:73Kw,制热量:81.5Kw,功率:19.85Kw | 台 | 1 |
| 44 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、型号：W-950(34P) 3、参数：制冷量:95Kw,制热量:106.5Kw,功率:27.48Kw | 台 | 1 |
| 45 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：全直流变频多联机外机 2、型号：W-1175(42P) 3、参数：制冷量:117.5Kw,制热量:132Kw,功率:35.44Kw | 台 | 1 |
| 46 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：N2-100 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1800m3/h,冷量:10.0Kw,热量:11.0Kw,功率:91W | 台 | 1 |
| 47 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：N2-71 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1140m3/h,冷量:7.1Kw,热量:8.0Kw,功率:59W | 台 | 3 |
| 48 | 四面出风型室内机 | 1、名称：四面出风型室内机 2、型号：N2-56 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1020m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率:47W | 台 | 3 |
| 49 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：N1-100 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1450m3/h,冷量:10.0Kw,热量:11.0Kw,静压:50Pa,功率:262W | 台 | 10 |
| 50 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：N1-71 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:850m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.0Kw,静压:30Pa,功率:45W | 台 | 14 |
| 51 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：N1-63 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1000m3/h,冷量:6.3Kw,热量:7.1Kw,静压:30Pa,功率:105W | 台 | 2 |
| 52 | 薄型风管室内机 | 1、名称：薄型风管室内机 2、型号：N1-28 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:750m3/h,冷量:4.5Kw,热量:5.0Kw,静压:15Pa,功率:35W | 台 | 6 |
| 53 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-1F-1 3、参数：制冷量:45Kw,制热量:50Kw,功率:12.99Kw | 台 | 1 |
| 54 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-2F-1 3、参数：制冷量:33.5Kw,制热量:37.5Kw,功率:8.68Kw | 台 | 1 |
| 55 | 多联体空调器室外机 | 1、名称：变制冷剂流量多联空调机 2、型号：KT-2F-2 3、参数：制冷量:90Kw,制热量:100Kw,功率:26.47Kw | 台 | 1 |
| 56 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：T90 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1500m3/h,冷量:9Kw,热量:10.0Kw,功率:190W | 台 | 15 |
| 57 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：T56 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:950m3/h,冷量:5.6Kw,热量:6.3Kw,功率:80W | 台 | 2 |
| 58 | 室内机 | 1、名称：室内机 2、型号：R90 3、安装形式：吊装 4、参数：风量:1390m3/h,冷量:9Kw,热量:10.0Kw,功率:230W | 台 | 2 |